## dose_epx_gamme basse
Quantify Compound Summary Report
Printed Fri Nov 28 09:50:15 2025
Compound 1: Epoxiconazole
| Name | Sample Text | Type | Std, Conc | RT | %Dev | Conc, | Area | IS Area | Response | Detection Flags | Sec,Area | S/N | Ion Ratio
1 | 251126_gamme_A_1 |  | Standard | 0.264 | 10.49 | -3 | 0.26 | 7629 |  | 7628.601 | bb | 2479.761 | 725.13 | 3.076
2 | 251126_gamme_A_1bis |  | Standard | 0.264 | 10.49 | -0.8 | 0.26 | 7785 |  | 7784.72 | bb | 2579.443 | 994.734 | 3.018
3 | 251126_gamme_A_2 |  | Standard | 0.495 | 10.49 | -1.8 | 0.49 | 13933 |  | 13932.592 | bb | 4509.233 | 1159.841 | 3.09
4 | 251126_gamme_A_2bis |  | Standard | 0.495 | 10.49 | -1.5 | 0.49 | 13970 |  | 13970.325 | bb | 4517.808 | 509.053 | 3.092
5 | 251126_gamme_A_3 |  | Standard | 0.99 | 10.49 | 3.2 | 1.02 | 28552 |  | 28552.418 | bb | 8808.975 | 1481.192 | 3.241
6 | 251126_gamme_A_4 |  | Standard | 2.3 | 10.49 | -1 | 2.28 | 62639 |  | 62638.641 | bb | 20564.629 | 1909.979 | 3.046
7 | 251126_gamme_A_5 |  | Standard | 5.3 | 10.49 | -0.5 | 5.27 | 142551 |  | 142550.672 | bb | 48973.914 | 4522.603 | 2.911
8 | 251126_gamme_A_6 |  | Standard | 26.4 | 10.49 | -2.2 | 25.83 | 641877 |  | 641877.188 | bb | 218719.547 | 2371.604 | 2.935
9 | 251126_gamme_A_7 |  | Standard | 101.4 | 10.49 | -100 |  | 2200098 |  | 2200098.25 | bbXI | 775210 | 4879.04 | 2.838
10 | 251126_gamme_A_8 |  | Standard | 253.5 | 10.49 | -100 |  | 4700424 |  | 4700423.5 | bbXI | 1589750.5 | 4132.087 | 2.957
49 | 251126_gamme_B_2 |  | Standard | 0.495 | 10.49 | 3 | 0.51 | 14577 |  | 14577.466 | bb | 4992.738 | 1601.074 | 2.92
50 | 251126_gamme_B_4 |  | Standard | 2.3 | 10.49 | 1.1 | 2.33 | 63923 |  | 63923.129 | bb | 21446.842 | 2908.313 | 2.98
51 | 251126_gamme_B_6 |  | Standard | 26.4 | 10.49 | 2.2 | 26.98 | 667383 |  | 667383.438 | bb | 221075.391 | 6564 | 3.019
52 | 251126_gamme_B_8 |  | Standard | 253.5 | 10.49 | -100 |  | 4655511 |  | 4655510.5 | bbXI | 1562686.75 | 3194.767 | 2.979
56 | 251126_gamme_B_0 |  | Standard | 0.041 | 10.49 | 1.2 | 0.04 | 1738 |  | 1738.365 | bb | 553.977 | 228.436 | 3.138
11 | 251126_blanc_MeOH_1 |  |  |  | 10.49 |  | 0.24 | 7307 |  | 7307.17 | bb | 2567.313 | 419.902 | 2.846
12 | 251126_blanc_MeOH_2 |  |  |  | 10.5 |  | 0.04 | 1749 |  | 1749.175 | bb | 603.825 | 197.743 | 2.897
13 | 251126_blanc_MeOH_3 |  |  |  | 10.49 |  | 0.01 | 881 |  | 880.801 | bb | 280.181 | 106.161 | 3.144
14 | 251126_blanc_eau2 |  |  |  | 10.5 |  | 0 | 606 |  | 606.438 | bb | 137.602 | 75.787 | 4.407
15 | 251126_blanc_eau3 |  |  |  | 10.5 |  |  | 234 |  | 234.21 | bbI | 73.863 | 29.845 | 3.171
16 | 251126_blanc_eau4 |  |  |  | 10.49 |  |  | 118 |  | 117.8 | bbI | 32.742 | 16.971 | 3.598 | dilution | prise d'essai en g | quantité extraite µg | ng/g | quantité théorique µg | RDT %
17 | 251126_blanc_manip_1 |  |  |  | 10.49 |  |  | 193 |  | 193.384 | bbI | 54.275 | 52.991 | 3.563
18 | 251126_blanc_manip_2 |  |  |  | 10.5 |  |  | 187 |  | 187.06 | bbI | 52.484 | 48.675 | 3.564
19 | 251126_temoin_N0_D_1 |  |  |  | 10.49 |  | 0.05 | 2053 |  | 2053.354 | bb | 672.47 | 299.761 | 3.053 | 1 | 5.0263 | 0.00105 | 0.2089
20 | 251126_temoin_N0_D_2 |  |  |  | 10.49 |  | 0.04 | 1668 |  | 1667.798 | bb | 658.144 | 190.416 | 2.534 | 1 | 4.96 | 0.00084 | 0.16935
21 | 251126_dose_epx_i2_1 |  |  |  | 10.49 |  |  | 281 |  | 281.47 | bbI | 101.91 | 112.632 | 2.762 | 20 | 4.95
22 | 251126_dose_epx_i2_2 |  |  |  | 10.49 |  | 0.01 | 848 |  | 847.989 | bb | 259.089 | 137.66 | 3.273 | 20 | 4.966 | 0.0168 | 3.383
23 | 251126_dose_epx_i5_1 |  |  |  | 10.49 |  |  | 263 |  | 263.473 | bbI | 72.831 | 78.242 | 3.618 | 20 | 4.9334
24 | 251126_dose_epx_i5_2 |  |  |  | 10.49 |  |  | 115 |  | 115.221 | bbI | 34.036 | 33.291 | 3.385 | 20 | 4.9354
25 | 251126_dose_epx_NOD_S5_1 | dopé epx |  |  | 10.49 |  | 5.73 | 154756 |  | 154756.391 | bb | 52014.07 | 2885.368 | 2.975 | 60 | 5.031 | 28.8792 | 5740.2504 | 28.4625 | 101.4603 | pas de correction de rendement
26 | 251126_dose_epx_NOD_S5_2 | dopé epx |  |  | 10.49 |  | 5.68 | 153430 |  | 153430.109 | bb | 51536.621 | 3702.853 | 2.977 | 60 | 5.031 | 28.6272 | 5690.161 | 28.4625 | 100.5757
27 | 251126_dose_epx_h2_1 |  |  |  | 10.49 |  | 4.21 | 114364 |  | 114364.461 | bb | 38221.738 | 1387.002 | 2.992 | 20 | 4.987 | 7.0728 | 1418.2474
28 | 251126_dose_epx_h2_2 |  |  |  | 10.49 |  | 6.41 | 172579 |  | 172578.906 | bb | 56210.773 | 4344.638 | 3.07 | 20 | 4.954 | 10.7688 | 2173.7586
29 | 251126_dose_epx_g2_1 |  |  |  | 10.49 |  | 10.52 | 278220 |  | 278219.875 | bb | 94621.672 | 4658.316 | 2.94 | 20 | 5.0216 | 17.6736 | 3519.5157
30 | 251126_dose_epx_g2_2 |  |  |  | 10.49 |  | 11.15 | 294210 |  | 294210.438 | bb | 99288.539 | 4929.533 | 2.963 | 20 | 5.0906 | 18.732 | 3679.7234
31 | 251126_dose_epx_NOD_S2_1 | dopé epx |  |  | 10.49 |  | 17.87 | 458944 |  | 458943.906 | bb | 153531.953 | 4813.803 | 2.989 | 20 | 5.031 | 30.0216 | 5967.3226 | 28.4625 | 105.474 | pas de correction de rendement
32 | 251126_dose_epx_NOD_S2_2 | dopé epx |  |  | 10.49 |  | 17.52 | 450574 |  | 450573.781 | bb | 148063.047 | 3452.906 | 3.043 | 20 | 5.031 | 29.4336 | 5850.4472 | 28.4625 | 105.4748
33 | 251126_dose_epx_f2_1 |  |  |  | 10.49 |  | 15.49 | 401706 |  | 401706.125 | bb | 131607.531 | 4072.163 | 3.052 | 20 | 5.046 | 26.0232 | 5157.1938
34 | 251126_dose_epx_f2_2 |  |  |  | 10.49 |  | 15.69 | 406495 |  | 406495.438 | bb | 137471.484 | 2702.988 | 2.957 | 20 | 5.0867 | 26.3592 | 5181.9844
35 | 251126_dose_epx_e2_1 |  |  |  | 10.49 |  | 20.08 | 510881 |  | 510881.313 | bb | 167813.328 | 2958.665 | 3.044 | 20 | 4.963 | 33.7344 | 6797.1791
36 | 251126_dose_epx_e2_2 |  |  |  | 10.49 |  | 21.06 | 533881 |  | 533880.5 | bb | 185411.281 | 3622.016 | 2.879 | 20 | 5.0391 | 35.3808 | 7021.2538
37 | 251126_dose_epx_h5_1 |  |  |  | 10.49 |  | 36.46 | 866201 |  | 866201.313 | bb | 293690.875 | 2551.384 | 2.949 | 60 | 5.0976 | 183.7584 | 36048.0226
38 | 251126_dose_epx_h5_2 |  |  |  | 10.48 |  | 35.41 | 845245 |  | 845244.875 | bb | 277310.344 | 5863.339 | 3.048 | 60 | 4.929 | 178.4664 | 36207.4254
39 | 251126_dose_epx_g5_1 |  |  |  | 10.49 |  | 74.1 | 1474944 |  | 1474943.5 | bb | 487914.25 | 4239.334 | 3.023 | 60 | 4.992 | 373.464 | 74812.5
40 | 251126_dose_epx_g5_2 |  |  |  | 10.49 |  | 81.62 | 1561753 |  | 1561752.75 | bb | 501868.813 | 3590.598 | 3.112 | 60 | 5.0566 | 411.3648 | 81352.0547
41 | 251126_dose_epx_f5_1 |  |  |  | 10.49 |  |  | 2030605 |  | 2030604.5 | bbI | 664016 | 4283.63 | 3.058 | 60 | 4.934 | hors gamme
42 | 251126_dose_epx_f5_2 |  |  |  | 10.49 |  |  | 2465468 |  | 2465468 | bbI | 827255.125 | 4257.261 | 2.98 | 60 | 5.063 | hors gamme
43 | 251126_dose_epx_e5_1 |  |  |  | 10.49 |  |  | 2718751 |  | 2718751 | bbI | 923209.813 | 3310.808 | 2.945 | 60 | 4.9804 | hors gamme
44 | 251126_dose_epx_e5_2 |  |  |  | 10.49 |  |  | 2716101 |  | 2716101.25 | bbI | 904255.75 | 2594.108 | 3.004 | 60 | 50.62 | hors gamme
45 | 251126_blanc_MeOH_4 |  |  |  | 10.49 |  | 0.13 | 4264 |  | 4264.254 | bb | 1249.408 | 250.09 | 3.413
46 | 251126_blanc_MeOH_5 |  |  |  | 10.49 |  | 0.03 | 1377 |  | 1377.051 | bb | 452.316 | 132.61 | 3.044
47 | 251126_blanc_eau5 |  |  |  | 10.49 |  | 0.01 | 804 |  | 803.693 | bb | 262.493 | 67.453 | 3.062
48 | 251126_blanc_eau6 |  |  |  | 10.49 |  |  | 317 |  | 316.564 | bbI | 77.265 | 50.988 | 4.097
53 | 251126_blanc_MeOH_6 |  |  |  | 10.49 |  | 0.24 | 7258 |  | 7257.939 | bb | 2405.72 | 582.181 | 3.017
54 | 251126_blanc_MeOH_7 |  |  |  | 10.49 |  | 0.03 | 1431 |  | 1431.15 | bb | 465.492 | 145.089 | 3.075
55 | 251126_blanc_eau7 |  |  |  | 10.49 |  |  | 408 |  | 407.542 | bbI | 147.454 | 36.662 | 2.764

## dose_epx_gamme haute
Quantify Compound Summary Report
Printed Fri Nov 28 09:54:58 2025
Compound 1: Epoxiconazole
| Name | Sample Text | Type | Std, Conc | RT | %Dev | Conc, | Area | IS Area | Response | Detection Flags | Sec,Area | S/N | Ion Ratio
1 | 251126_gamme_A_1 |  | Standard | 0.264 | 10.49 | -100 |  | 7629 |  | 7628.601 | bbXI | 2479.761 | 725.13 | 3.076
2 | 251126_gamme_A_1bis |  | Standard | 0.264 | 10.49 | -100 |  | 7785 |  | 7784.72 | bbXI | 2579.443 | 994.734 | 3.018
3 | 251126_gamme_A_2 |  | Standard | 0.495 | 10.49 | -57.9 | 0.21 | 13933 |  | 13932.592 | bbX | 4509.233 | 1159.841 | 3.09
4 | 251126_gamme_A_2bis |  | Standard | 0.495 | 10.49 | -57.6 | 0.21 | 13970 |  | 13970.325 | bbX | 4517.808 | 509.053 | 3.092
5 | 251126_gamme_A_3 |  | Standard | 0.99 | 10.49 | -18.7 | 0.8 | 28552 |  | 28552.418 | bbX | 8808.975 | 1481.192 | 3.241
6 | 251126_gamme_A_4 |  | Standard | 2.3 | 10.49 | -4.4 | 2.2 | 62639 |  | 62638.641 | bb | 20564.629 | 1909.979 | 3.046
7 | 251126_gamme_A_5 |  | Standard | 5.3 | 10.49 | 3.4 | 5.48 | 142551 |  | 142550.672 | bb | 48973.914 | 4522.603 | 2.911
8 | 251126_gamme_A_6 |  | Standard | 26.4 | 10.49 | 0.4 | 26.51 | 641877 |  | 641877.188 | bb | 218719.547 | 2371.604 | 2.935
9 | 251126_gamme_A_7 |  | Standard | 101.4 | 10.49 | -2.3 | 99.03 | 2200098 |  | 2200098.25 | bb | 775210 | 4879.04 | 2.838
10 | 251126_gamme_A_8 |  | Standard | 253.5 | 10.49 | 1 | 255.97 | 4700424 |  | 4700423.5 | bb | 1589750.5 | 4132.087 | 2.957
49 | 251126_gamme_B_2 |  | Standard | 0.495 | 10.49 | -52.6 | 0.23 | 14577 |  | 14577.466 | bbX | 4992.738 | 1601.074 | 2.92
50 | 251126_gamme_B_4 |  | Standard | 2.3 | 10.49 | -2.1 | 2.25 | 63923 |  | 63923.129 | bb | 21446.842 | 2908.313 | 2.98
51 | 251126_gamme_B_6 |  | Standard | 26.4 | 10.49 | 4.6 | 27.6 | 667383 |  | 667383.438 | bb | 221075.391 | 6564 | 3.019
52 | 251126_gamme_B_8 |  | Standard | 253.5 | 10.49 | -0.5 | 252.3 | 4655511 |  | 4655510.5 | bb | 1562686.75 | 3194.767 | 2.979
56 | 251126_gamme_B_0 |  | Standard | 0.041 | 10.49 | -100 |  | 1738 |  | 1738.365 | bbXI | 553.977 | 228.436 | 3.138
11 | 251126_blanc_MeOH_1 |  |  |  | 10.49 |  |  | 7307 |  | 7307.17 | bbI | 2567.313 | 419.902 | 2.846
12 | 251126_blanc_MeOH_2 |  |  |  | 10.5 |  |  | 1749 |  | 1749.175 | bbI | 603.825 | 197.743 | 2.897
13 | 251126_blanc_MeOH_3 |  |  |  | 10.49 |  |  | 881 |  | 880.801 | bbI | 280.181 | 106.161 | 3.144
14 | 251126_blanc_eau2 |  |  |  | 10.5 |  |  | 606 |  | 606.438 | bbI | 137.602 | 75.787 | 4.407
15 | 251126_blanc_eau3 |  |  |  | 10.5 |  |  | 234 |  | 234.21 | bbI | 73.863 | 29.845 | 3.171
16 | 251126_blanc_eau4 |  |  |  | 10.49 |  |  | 118 |  | 117.8 | bbI | 32.742 | 16.971 | 3.598 | dilution | prise d'essai en g | quantité extraite µg | ng/g | quantité théorique µg | RDT %
17 | 251126_blanc_manip_1 |  |  |  | 10.49 |  |  | 193 |  | 193.384 | bbI | 54.275 | 52.991 | 3.563
18 | 251126_blanc_manip_2 |  |  |  | 10.5 |  |  | 187 |  | 187.06 | bbI | 52.484 | 48.675 | 3.564
19 | 251126_temoin_N0_D_1 |  |  |  | 10.49 |  |  | 2053 |  | 2053.354 | bbI | 672.47 | 299.761 | 3.053 | 1 | 5.0263
20 | 251126_temoin_N0_D_2 |  |  |  | 10.49 |  |  | 1668 |  | 1667.798 | bbI | 658.144 | 190.416 | 2.534 | 1 | 4.96
21 | 251126_dose_epx_i2_1 |  |  |  | 10.49 |  |  | 281 |  | 281.47 | bbI | 101.91 | 112.632 | 2.762 | 20 | 4.95
22 | 251126_dose_epx_i2_2 |  |  |  | 10.49 |  |  | 848 |  | 847.989 | bbI | 259.089 | 137.66 | 3.273 | 20 | 4.966
23 | 251126_dose_epx_i5_1 |  |  |  | 10.49 |  |  | 263 |  | 263.473 | bbI | 72.831 | 78.242 | 3.618 | 20 | 4.9334
24 | 251126_dose_epx_i5_2 |  |  |  | 10.49 |  |  | 115 |  | 115.221 | bbI | 34.036 | 33.291 | 3.385 | 20 | 4.9354
25 | 251126_dose_epx_NOD_S5_1 | dopé epx |  |  | 10.49 |  | 5.99 | 154756 |  | 154756.391 | bb | 52014.07 | 2885.368 | 2.975 | 60 | 5.031 | 30.1896 | 6000.7156 | 28.4625 | 106.068 | pas de correction de rendement
26 | 251126_dose_epx_NOD_S5_2 | dopé epx |  |  | 10.49 |  | 5.93 | 153430 |  | 153430.109 | bb | 51536.621 | 3702.853 | 2.977 | 60 | 5.031 | 29.8872 | 5940.6082 | 28.4625 | 105.0055
27 | 251126_dose_epx_h2_1 |  |  |  | 10.49 |  | 4.32 | 114364 |  | 114364.461 | bb | 38221.738 | 1387.002 | 2.992 | 20 | 4.987 | 7.2576 | 1455.3038
28 | 251126_dose_epx_h2_2 |  |  |  | 10.49 |  | 6.72 | 172579 |  | 172578.906 | bb | 56210.773 | 4344.638 | 3.07 | 20 | 4.954 | 11.2896 | 2278.8857
29 | 251126_dose_epx_g2_1 |  |  |  | 10.49 |  | 11.11 | 278220 |  | 278219.875 | bb | 94621.672 | 4658.316 | 2.94 | 20 | 5.0216 | 18.6648 | 3716.903
30 | 251126_dose_epx_g2_2 |  |  |  | 10.49 |  | 11.77 | 294210 |  | 294210.438 | bb | 99288.539 | 4929.533 | 2.963 | 20 | 5.0906 | 19.7736 | 3884.3358
31 | 251126_dose_epx_NOD_S2_1 | dopé epx |  |  | 10.49 |  | 18.7 | 458944 |  | 458943.906 | bb | 153531.953 | 4813.803 | 2.989 | 20 | 5.031 | 31.416 | 6244.4842 | 28.4625 | 110.3768 | pas de correction de rendement
32 | 251126_dose_epx_NOD_S2_2 | dopé epx |  |  | 10.49 |  | 18.34 | 450574 |  | 450573.781 | bb | 148063.047 | 3452.906 | 3.043 | 20 | 5.031 | 30.8112 | 6124.2695 | 28.4625 | 110.3768
33 | 251126_dose_epx_f2_1 |  |  |  | 10.49 |  | 16.28 | 401706 |  | 401706.125 | bb | 131607.531 | 4072.163 | 3.052 | 20 | 5.046 | 27.3504 | 5420.214
34 | 251126_dose_epx_f2_2 |  |  |  | 10.49 |  | 16.48 | 406495 |  | 406495.438 | bb | 137471.484 | 2702.988 | 2.957 | 20 | 5.0867 | 27.6864 | 5442.9001
35 | 251126_dose_epx_e2_1 |  |  |  | 10.49 |  | 20.9 | 510881 |  | 510881.313 | bb | 167813.328 | 2958.665 | 3.044 | 20 | 4.963 | 35.112 | 7074.7532
36 | 251126_dose_epx_e2_2 |  |  |  | 10.49 |  | 21.88 | 533881 |  | 533880.5 | bb | 185411.281 | 3622.016 | 2.879 | 20 | 5.0391 | 36.7584 | 7294.6359
37 | 251126_dose_epx_h5_1 |  |  |  | 10.49 |  | 36.26 | 866201 |  | 866201.313 | bb | 293690.875 | 2551.384 | 2.949 | 60 | 5.0976 | 182.7504 | 35850.2825
38 | 251126_dose_epx_h5_2 |  |  |  | 10.48 |  | 35.34 | 845245 |  | 845244.875 | bb | 277310.344 | 5863.339 | 3.048 | 60 | 4.929 | 178.1136 | 36135.8491
39 | 251126_dose_epx_g5_1 |  |  |  | 10.49 |  | 63.8 | 1474944 |  | 1474943.5 | bb | 487914.25 | 4239.334 | 3.023 | 60 | 4.992 | 321.552 | 64413.4615
40 | 251126_dose_epx_g5_2 |  |  |  | 10.49 |  | 67.87 | 1561753 |  | 1561752.75 | bb | 501868.813 | 3590.598 | 3.112 | 60 | 5.0566 | 342.0648 | 67647.1938
41 | 251126_dose_epx_f5_1 |  |  |  | 10.49 |  | 90.53 | 2030605 |  | 2030604.5 | bb | 664016 | 4283.63 | 3.058 | 60 | 4.934 | 456.2712 | 92474.9088
42 | 251126_dose_epx_f5_2 |  |  |  | 10.49 |  | 112.71 | 2465468 |  | 2465468 | bb | 827255.125 | 4257.261 | 2.98 | 60 | 5.063 | 568.0584 | 112197.9854
43 | 251126_dose_epx_e5_1 |  |  |  | 10.49 |  | 126.22 | 2718751 |  | 2718751 | bb | 923209.813 | 3310.808 | 2.945 | 60 | 4.9804 | 636.1488 | 127730.4634
44 | 251126_dose_epx_e5_2 |  |  |  | 10.49 |  | 126.08 | 2716101 |  | 2716101.25 | bb | 904255.75 | 2594.108 | 3.004 | 60 | 5.062 | 635.4432 | 125532.0427
45 | 251126_blanc_MeOH_4 |  |  |  | 10.49 |  |  | 4264 |  | 4264.254 | bbI | 1249.408 | 250.09 | 3.413
46 | 251126_blanc_MeOH_5 |  |  |  | 10.49 |  |  | 1377 |  | 1377.051 | bbI | 452.316 | 132.61 | 3.044
47 | 251126_blanc_eau5 |  |  |  | 10.49 |  |  | 804 |  | 803.693 | bbI | 262.493 | 67.453 | 3.062
48 | 251126_blanc_eau6 |  |  |  | 10.49 |  |  | 317 |  | 316.564 | bbI | 77.265 | 50.988 | 4.097
53 | 251126_blanc_MeOH_6 |  |  |  | 10.49 |  |  | 7258 |  | 7257.939 | bbI | 2405.72 | 582.181 | 3.017
54 | 251126_blanc_MeOH_7 |  |  |  | 10.49 |  |  | 1431 |  | 1431.15 | bbI | 465.492 | 145.089 | 3.075
55 | 251126_blanc_eau7 |  |  |  | 10.49 |  |  | 408 |  | 407.542 | bbI | 147.454 | 36.662 | 2.764

## dose_imd
Compound 2: Imidacloprid
| Name | Sample Text | Type | Std, Conc | RT | %Dev | Conc, | Area | IS Area | Response | Detection Flags | Sec,Area | S/N | Ion Ratio
1 | 251126_gamme_B_2 |  | Standard | 0.499 | 6.23 | 1.6 | 0.51 | 1565 |  | 1565.101 | bb | 1453.736 | 185.23 | 1.077
2 | 251126_gamme_B_4 |  | Standard | 2.3 | 6.23 | 26.7 | 2.91 | 6587 |  | 6587.181 | bb | 6094.855 | 1014.385 | 1.081
3 | 251126_gamme_B_6 |  | Standard | 26.6 | 6.23 | 3.2 | 27.44 | 54706 |  | 54706.016 | bb | 51796.805 | 3246.873 | 1.056
4 | 251126_gamme_B_8 |  | Standard | 255.7 | 6.23 | -100 |  | 343652 |  | 343652 | bbXI | 332459.219 | 9067.773 | 1.034
8 | 251126_gamme_B_0 |  | Standard | 0.042 | 6.23 | -100 |  | 290 |  | 289.851 | bbXI | 273.5 | 29.14 | 1.06
38 | 251126_gamme_C_1 |  | Standard | 0.266 | 6.23 | -25.4 | 0.2 | 918 |  | 917.703 | bb | 793.417 | 47.481 | 1.157
39 | 251126_gamme_C_1bis |  | Standard | 0.266 | 6.23 | -31.8 | 0.18 | 882 |  | 881.819 | bb | 834.94 | 73.583 | 1.056
40 | 251126_gamme_C_2 |  | Standard | 0.499 | 6.23 | -9.4 | 0.45 | 1450 |  | 1450.102 | bb | 1329.389 | 170.409 | 1.091
41 | 251126_gamme_C_2bis |  | Standard | 0.499 | 6.23 | 4.8 | 0.52 | 1599 |  | 1598.718 | bb | 1361.214 | 180.224 | 1.174
42 | 251126_gamme_C_3 |  | Standard | 1 | 6.23 | 10.6 | 1.11 | 2820 |  | 2820.496 | bb | 2582.276 | 362.651 | 1.092
43 | 251126_gamme_C_4 |  | Standard | 2.3 | 6.23 | 16.4 | 2.68 | 6097 |  | 6096.737 | bb | 5775.048 | 702.153 | 1.056
44 | 251126_gamme_C_5 |  | Standard | 5.3 | 6.23 | 15.5 | 6.12 | 13193 |  | 13193.373 | bb | 12204.813 | 1225.13 | 1.081
45 | 251126_gamme_C_6 |  | Standard | 26.6 | 6.23 | -12.6 | 23.26 | 46894 |  | 46893.738 | bb | 44241.91 | 4923.019 | 1.06
46 | 251126_gamme_C_7 |  | Standard | 102.3 | 6.23 | 0.9 | 103.25 | 168055 |  | 168054.688 | bb | 155194.438 | 7573.237 | 1.083
47 | 251126_gamme_C_8 |  | Standard | 255.7 | 6.23 | -100 |  | 345389 |  | 345389.219 | bbXI | 327638.281 | 966.582 | 1.054
5 | 251126_blanc_MeOH_6 |  |  |  | 6.23 |  |  | 448 |  | 448.328 | bbI | 442.762 | 43.836 | 1.013
6 | 251126_blanc_MeOH_7 |  |  |  | 6.23 |  |  | 200 |  | 200.435 | bbI | 149.064 | 28.552 | 1.345
7 | 251126_blanc_eau7
9 | 251126_blanc_eau8 | [13 empty] | prise d'essai en g | quantité extraite µg | ng/g | ng/g corrigé du rdt | quantité théorique µg | RDT % | moyenne rdt %
10 | 251126_dose_imd_e2_1 |  |  |  | 6.25 |  | 0.12 | 755 |  | 754.973 | bb | 684.249 | 99.835 | 1.103 | 4.963 | 0.00252 | 0.50776 | 0.72041
11 | 251126_dose_imd_e2_2 |  |  |  | 6.24 |  |  | 121 |  | 120.651 | bbI | 94.117 | 13.862 | 1.282 | 5.0391 | 0
12 | 251126_dose_imd_e5_1 |  |  |  | 6.29 |  |  | 106 |  | 106.352 | MMI | 114.123 | 9.658 | 0.932 | 4.9804 | 0
13 | 251126_dose_imd_e5_2 |  |  |  | 6.23 |  |  | 82 |  | 81.625 | MMI | 75.653 | 16.097 | 1.079 | 5.062 | 0
14 | 251126_dose_imd_f2_1 |  |  |  | 6.23 |  | 0.88 | 2343 |  | 2342.612 | bb | 2238.302 | 208.634 | 1.047 | 5.046 | 0.01848 | 3.6623 | 5.1961
15 | 251126_dose_imd_f2_2 |  |  |  | 6.23 |  | 0.93 | 2461 |  | 2461.21 | bb | 2204.562 | 250.749 | 1.116 | 5.0867 | 0.01953 | 3.8394 | 5.4474
16 | 251126_dose_imd_g2_1 |  |  |  | 6.23 |  | 1.62 | 3891 |  | 3890.631 | bb | 3488 | 285.003 | 1.115 | 5.0216 | 0.03402 | 6.7747 | 9.6121
17 | 251126_dose_imd_g2_2 |  |  |  | 6.23 |  | 1.58 | 3802 |  | 3801.926 | bb | 3677.85 | 456.964 | 1.034 | 5.0906 | 0.03318 | 6.5179 | 9.2477
18 | 251126_dose_imd_h2_1 |  |  |  | 6.24 |  | 2.09 | 4874 |  | 4873.909 | bb | 4285.241 | 407.3 | 1.137 | 4.987 | 0.04389 | 8.8009 | 12.4868
19 | 251126_dose_imd_h2_2 |  |  |  | 6.24 |  | 2.16 | 5015 |  | 5014.766 | bb | 4636.182 | 633.431 | 1.082 | 4.954 | 0.04536 | 9.1562 | 12.991
20 | 251126_dose_imd_i2_1 |  |  |  | 6.23 |  | 3.66 | 8144 |  | 8143.936 | bb | 7432.67 | 186.438 | 1.096 | 4.95 | 0.07686 | 15.5273 | 22.0303
21 | 251126_dose_imd_i2_2 |  |  |  | 6.23 |  | 3.62 | 8055 |  | 8055.396 | bb | 7400.826 | 682.031 | 1.088 | 4.9662 | 0.07602 | 15.3075 | 21.7184
22 | 251126_dose_imd_NOD_1 | dopé imd |  |  | 6.23 |  | 16.18 | 33314 |  | 33313.684 | bb | 31556.709 | 2311.574 | 1.056 | 5.031 | 0.33978 | 67.5373 |  | 0.487 | 69.77 | 70.4815
23 | 251126_dose_imd_NOD_2 | dopé imd |  |  | 6.23 |  | 16.51 | 33953 |  | 33952.934 | bb | 31665.307 | 3594.676 | 1.072 | 5.031 | 0.34671 | 68.9147 |  | 0.487 | 71.193
24 | 251126_dose_imd_f5_1 |  |  |  | 6.23 |  | 16.44 | 33813 |  | 33813.418 | bb | 32083.521 | 2795.832 | 1.054 | 4.934 | 0.34524 | 69.9716 | 99.2766
25 | 251126_dose_imd_f5_2 |  |  |  | 6.24 |  | 16.98 | 34874 |  | 34874.117 | bb | 32166.307 | 5272.305 | 1.084 | 5.063 | 0.35658 | 70.4286 | 99.9249
26 | 251126_dose_imd_g5_1 |  |  |  | 6.24 |  | 27.74 | 55249 |  | 55249.02 | bb | 53529.059 | 3973.466 | 1.032 | 4.992 | 0.58254 | 116.6947 | 165.5678
27 | 251126_dose_imd_g5_2 |  |  |  | 6.23 |  | 24.84 | 49862 |  | 49862.215 | bb | 48318.457 | 3017.864 | 1.032 | 5.0566 | 0.52164 | 103.1602 | 146.3649
28 | 251126_dose_imd_h5_1 |  |  |  | 6.24 |  | 57.28 | 105691 |  | 105691.227 | bb | 98592.867 | 7893.577 | 1.072 | 5.0796 | 1.2029 | 236.806 | 335.9832
29 | 251126_dose_imd_h5_2 |  |  |  | 6.23 |  | 56.34 | 104213 |  | 104213.32 | bb | 98224.414 | 4967.694 | 1.061 | 4.929 | 1.1831 | 240.0365 | 340.5666
30 | 251126_dose_imd_i5_1 |  |  |  | 6.23 |  | 70.01 | 124940 |  | 124939.781 | bb | 116757.688 | 2736.384 | 1.07 | 4.9334 | 1.4702 | 298.0115 | 422.8222
31 | 251126_dose_imd_i5_2 |  |  |  | 6.24 |  | 69.92 | 124800 |  | 124799.922 | bb | 115742.805 | 9980.13 | 1.078 | 4.9354 | 1.4683 | 297.5078 | 422.1075
32 | 251126_blanc_MeOH_8 |  |  |  | 6.25 |  |  | 289 |  | 289.285 | bbI | 257.308 | 32.106 | 1.124
33 | 251126_blanc_MeOH_9 |  |  |  | 6.23 |  |  | 235 |  | 235.386 | bbI | 146.639 | 26.368 | 1.605
34 | 251126_blanc_MeOH_10 |  |  |  | 6.23 |  |  | 163 |  | 162.726 | bbI | 180.604 | 25.03 | 0.901
35 | 251126_blanc_eau9
36 | 251126_blanc_eau10
37 | 251126_blanc_eau11
Compound 2: Imidacloprid
| Name | Sample Text | Type | Std, Conc | RT | %Dev | Conc, | Area | IS Area | Response | Detection Flags | Sec,Area | S/N | Ion Ratio | prise d'essai en g | quantité extraite µg | ng/g
1 | 251126_gamme_A_1 |  | Standard | 0.266 | 6.24 | 1.9 | 0.27 | 945 |  | 945.002 | bb | 811.465 | 108.719 | 1.165
2 | 251126_gamme_A_1bis |  | Standard | 0.266 | 6.24 | 7.2 | 0.29 | 985 |  | 985.148 | bb | 870.802 | 99.164 | 1.131
3 | 251126_gamme_A_2 |  | Standard | 0.499 | 6.24 | -1.2 | 0.49 | 1573 |  | 1572.968 | bb | 1392.452 | 160.526 | 1.13
4 | 251126_gamme_A_2bis |  | Standard | 0.499 | 6.23 | -5.5 | 0.47 | 1513 |  | 1512.753 | bb | 1454.031 | 192.403 | 1.04
5 | 251126_gamme_A_3 |  | Standard | 1 | 6.24 | -0.1 | 1 | 2984 |  | 2984.351 | bb | 2661.219 | 396.478 | 1.121
6 | 251126_gamme_A_4 |  | Standard | 2.3 | 6.24 | -0.1 | 2.3 | 6490 |  | 6490.114 | bb | 5843.648 | 580.813 | 1.111
7 | 251126_gamme_A_5 |  | Standard | 5.3 | 6.23 | -0.2 | 5.29 | 13909 |  | 13909.235 | bb | 13196.549 | 688.326 | 1.054
8 | 251126_gamme_A_6 |  | Standard | 26.6 | 6.24 | -100 |  | 53940 |  | 53940.055 | bbXI | 52134.148 | 2664.425 | 1.035
9 | 251126_gamme_B_2 |  | Standard | 0.499 | 6.23 | -1.8 | 0.49 | 1565 |  | 1565.101 | bb | 1453.736 | 185.23 | 1.077
10 | 251126_gamme_B_4 |  | Standard | 2.3 | 6.23 | 1.5 | 2.33 | 6587 |  | 6587.181 | bb | 6094.855 | 1014.385 | 1.081
11 | 251126_gamme_B_6 |  | Standard | 26.6 | 6.23 | -100 |  | 54706 |  | 54706.016 | bbXI | 51796.805 | 3246.873 | 1.056
12 | 251126_gamme_B_0 |  | Standard | 0.042 | 6.23 | -1.7 | 0.04 | 290 |  | 289.851 | bb | 273.5 | 29.14 | 1.06
13 | 251126_blanc_MeOH_1 |  |  |  | 6.23 |  | 0.11 | 488 |  | 488.207 | bb | 439.515 | 44.463 | 1.111
14 | 251126_blanc_MeOH_2 |  |  |  | 6.24 |  | 0.03 | 251 |  | 250.759 | bb | 204.717 | 26.657 | 1.225
15 | 251126_blanc_MeOH_3 |  |  |  | 6.23 |  | 0.03 | 244 |  | 243.923 | MM | 157.21 | 22.391 | 1.552
16 | 251126_blanc_eau2
17 | 251126_blanc_eau3
18 | 251126_blanc_eau4
19 | 251126_blanc_manip_1 |  |  |  | 6.24 |  |  | 169 |  | 169.083 | bbI | 139.295 | 22.349 | 1.214
20 | 251126_blanc_manip_2 |  |  |  | 6.24 |  |  | 170 |  | 170.309 | bbI | 154.211 | 23.319 | 1.104
21 | 251126_temoin_N0_D_1 |  |  |  | 6.23 |  |  | 106 |  | 106.16 | MMI | 97.943 | 9.804 | 1.084 | 5.0263 | 0 | 0 | 0
22 | 251126_temoin_N0_D_2 |  |  |  | 6.25 |  |  | 138 |  | 138.162 | MMI | 104.468 | 14.14 | 1.322 | 4.96 | 0 | 0 | 0

## résultats
|  |  | IMD quantifié dans les sols ng/g |  |  |  | EPX quantifié dans les sols ng/g
ligne | ratio | dose nominale IMD ng/g | rep 1 | rep2 | moyenne | dose nominale EPX ng/g | rep 1 | rep2 | moyenne
sol témoin N0 | D |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.2089 | 0.16935 | 0.18913
2 | E | 0 | 0.72041 | 0 | 0.36021 | 9418.1 | 6797.1791 | 7021.2538 | 6909.2165 | 0.73361
2 | F | 6.5 | 5.1961 | 5.4474 | 5.3218 | 7063.6 | 5157.1938 | 5181.9844 | 5169.5891 | 0.73186 | 0.81873
2 | G | 13.1 | 9.6121 | 9.2477 | 9.4299 | 4709 | 3519.5157 | 3679.7234 | 3599.6196 | 0.76441 | 0.71984
2 | H | 19.6 | 12.4868 | 12.991 | 12.7389 | 2354.5 | 1418.2474 | 2173.7586 | 1796.003 | 0.7628 | 0.64994
2 | I | 26.1 | 22.0303 | 21.7184 | 21.8744 | 0 | 0 | 3.383 | 1.6915 |  | 0.8381
5 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 169525.8 | 127730.4634 | 125532.0427 | 126631.253 | 0.74697
5 | F | 117 | 99.2766 | 99.9249 | 99.6007 | 127144.8 | 92474.9088 | 112197.9854 | 102336.4471 | 0.80488 | 0.85129
5 | G | 235.8 | 165.5678 | 146.3649 | 155.9664 | 84762 | 64413.4615 | 67647.1938 | 66030.3277 | 0.77901 | 0.66143
5 | H | 352.8 | 335.9832 | 340.5666 | 338.2749 | 42381 | 35850.2825 | 36135.8491 | 35993.0658 | 0.84927 | 0.95883
5 | I | 469.8 | 422.8222 | 422.1075 | 422.4649 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.89924
[10 empty] | 0.7716 | 0.79968