## 250505_these Lisa_sol_cinetique
Quantify Compound Summary Report
Printed Wed May 07 15:55:28 2025
Compound 1: Diflufenican
| # | Name | Sample Text | RT | Type | Std, Conc | %Dev | Primary Flags | µg/l | Area | IS Area | Response | 1ｺ Area | S/N | 1ｺ Ratio (Actual)
1 | 1 | 250505_gamme_015ugL_1 |  | 9.02 | Standard | 0.15 | 2 | bb | 0.1531 | 570 | 112567 | 1.013 | 205 | 299.171 | 2.777
2 | 2 | 250505_gamme_050ugL_1 |  | 9.02 | Standard | 0.5 | 0.1 | bb | 0.5003 | 1919 | 116098 | 3.306 | 582 | 720.438 | 3.299
3 | 3 | 250505_gamme_2ugL_1 |  | 9.02 | Standard | 2 | -2.9 | bb | 1.9412 | 8208 | 128045 | 12.821 | 2435 | 5360.97 | 3.371
4 | 4 | 250505_gamme_20ugL_1 |  | 9.02 | Standard | 20.1 | 2.8 | bb | 20.653 | 90009 | 132398 | 135.967 | 25039 | 74997.06 | 3.595
5 | 5 | 250505_gamme_50ugL_1 |  | 9.01 | Standard | 50.2 | 0.2 | bb | 50.3143 | 227726 | 138172 | 329.628 | 63090 | 247249.617 | 3.609
6 | 6 | 250505_gamme_100ugL_1 |  | 9.01 | Standard | 100.4 | 0.1 | bb | 100.5385 | 459398 | 140658 | 653.215 | 127721 | 130029.77 | 3.597
7 | 7 | 250505_gamme_300ugL_1 |  | 9.01 | Standard | 301.2 | 4.4 | bb | 314.4619 | 1449844 | 147154 | 1970.512 | 404538 | 1460835.254 | 3.584
27 | 27 | 250505_gamme_015ugL_2 |  | 9.02 | Standard | 0.15 | -1.7 | bb | 0.1475 | 777 | 159209 | 0.976 | 273 | 1835.327 | 2.843
28 | 28 | 250505_gamme_050ugL_2 |  | 9.02 | Standard | 0.5 | 0.7 | bb | 0.5037 | 2613 | 157012 | 3.329 | 805 | 1336.556 | 3.247
29 | 29 | 250505_gamme_2ugL_2 |  | 9.01 | Standard | 2 | -0.8 | bb | 1.9847 | 10031 | 153061 | 13.107 | 2955 | 5062.369 | 3.395
30 | 30 | 250505_gamme_20ugL_2 |  | 9.01 | Standard | 20.1 | 1.1 | bb | 20.3257 | 102975 | 153900 | 133.82 | 29497 | 43176.15 | 3.491
31 | 31 | 250505_gamme_50ugL_2 |  | 9.01 | Standard | 50.2 | -1.3 | bb | 49.5473 | 255626 | 157481 | 324.644 | 74169 | 297241.112 | 3.447
32 | 32 | 250505_gamme_100ugL_2 |  | 9.01 | Standard | 100.4 | -0.5 | bb | 99.9336 | 505080 | 155565 | 649.35 | 143936 | 156887.093 | 3.509
33 | 33 | 250505_gamme_300ugL_2 |  | 9.01 | Standard | 301.2 | -4.3 | bb | 288.1592 | 1527659 | 168442 | 1813.87 | 443355 | 234638.33 | 3.446 | prise d'essai (g) | quantité extrait (µg) | mg/kg | RDT SI %
12 | 12 | 250505_EPX_J21_1 |  | 9.01 | Analyte |  |  | bb | 539.2071 | 289 | 18 | 3248.059 | 76 | 63.496 | 3.807 | 4.964 |  |  | pas de standard interne
13 | 13 | 250505_EPX_J14_3 |  | 9.01 | Analyte |  |  | bb | 340.8252 | 226 | 21 | 2126.016 | 90 | 195.297 | 2.513 | 5.0912 |  |  | pas de standard interne
14 | 14 | 250505_EPX_J7_1 |  | 9.01 | Analyte |  |  | bb |  | 161 |  |  | 42 | 23.514 | 3.818 | 4.9481 |  |  | pas de standard interne
15 | 15 | 250505_EPX_J0_1 |  | 9.01 | Analyte |  |  | bb | 368.2206 | 407 | 36 | 2286.018 | 108 | 93.173 | 3.76 | 5.0441 |  |  | pas de standard interne
16 | 16 | 250505_EPX_J0_2 |  | 9.01 | Analyte |  |  | bb | 411.0927 | 196 | 16 | 2533.161 | 51 | 79.618 | 3.873 | 5.0977 |  |  | pas de standard interne
17 | 17 | 250505_epx_J14_3_dil20 |  | 9.01 | Analyte |  |  | bb |  | 101 |  |  | 41 | 70.547 | 2.461 | 5.0912 |  |  | pas de standard interne
18 | 18 | 250505_IMD_J21_1 |  | 9.01 | Analyte |  |  | bb | 1.2373 | 1694 | 41452 | 8.173 | 514 | 395.811 | 3.296 | 5.0968 | 0.0027839 | 0.00055678 | 28.7
19 | 19 | 250505_IMD_J14_3 |  | 9.01 | Analyte |  |  | bb | 0.7497 | 1042 | 42052 | 4.953 | 312 | 548.865 | 3.335 | 5.037 | 0.0016868 | 0.00033737 | 29.1
20 | 20 | 250505_IND_J7_1 |  | 9 | Analyte |  |  | bb | 0.4326 | 628 | 43953 | 2.86 | 202 | 208.329 | 3.104 | 5.0721 | 0.00097335 | 0.00019467 | 30.5
21 | 21 | 250505_IMD_J0_1 |  | 9 | Analyte |  |  | bb | 0.8324 | 1383 | 50285 | 5.5 | 419 | 327.958 | 3.3 | 4.9245 | 0.0018729 | 0.00037458 | 34.9
22 | 22 | 250505_IMD_J0_2 |  | 9 | Analyte |  |  | bb | 0.4839 | 870 | 54382 | 3.198 | 261 | 700.933 | 3.338 | 4.9744 | 0.0010888 | 0.00021776 | 37.7
8 | 8 | 250505_blanc_MeOH_1 |  | 9.02 |  |  |  | bb | 241.1023 | 905 | 118 | 1529.906 | 244 | 91.87 | 3.716
9 | 9 | 250505_blanc3 |  | 9.02 |  |  |  | bb | 186.6944 | 306 | 51 | 1195.624 | 73 | 137.808 | 4.196
10 | 10 | 250505_blanc4 |  | 9.02 |  |  |  | bb |  | 153 |  |  | 53 | 191.326 | 2.898
11 | 11 | 250505_blanc5 |  | 9.01 |  |  |  | bb |  | 120 |  |  |  | 22.627
23 | 23 | 250505_blanc_MeOH_2 | [8 empty] | 59
24 | 24 | 250505_blanc6
25 | 25 | 250505_blanc7
26 | 26 | 250505_blanc8
Compound 2: Diflufenican-d3
| # | Name | Sample Text | RT | Type | Std, Conc | %Dev | Primary Flags | µg/l | Area | IS Area | Response | 1ｺ Area | S/N | 1ｺ Ratio (Actual)
1 | 1 | 250505_gamme_015ugL_1 |  | 9.01 | Standard | 200 | -22 | MM | 156.0519 | 112567 |  | 112566.984 |  | 68512.931
2 | 2 | 250505_gamme_050ugL_1 |  | 9.01 | Standard | 200 | -19.5 | MM | 160.9472 | 116098 |  | 116098.18 |  | 82935.121
3 | 3 | 250505_gamme_2ugL_1 |  | 9.01 | Standard | 200 | -11.2 | MM | 177.5097 | 128045 |  | 128045.461 |  | 12543.506
4 | 4 | 250505_gamme_20ugL_1 |  | 9.01 | Standard | 200 | -8.2 | MM | 183.544 | 132398 |  | 132398.281 |  | 156210.719
5 | 5 | 250505_gamme_50ugL_1 |  | 9.01 | Standard | 200 | -4.2 | MM | 191.5477 | 138172 |  | 138171.672 |  | 77485.124
6 | 6 | 250505_gamme_100ugL_1 |  | 9.01 | Standard | 200 | -2.5 | MM | 194.9941 | 140658 |  | 140657.688 |  | 200579.328
7 | 7 | 250505_gamme_300ugL_1 |  | 9.01 | Standard | 200 | 2 | MM | 204 | 147154 |  | 147154.078 |  | 65006.492
27 | 27 | 250505_gamme_015ugL_2 |  | 9.01 | Standard | 200 | 10.4 | MM | 220.7113 | 159209 |  | 159208.656 |  | 70087.22
28 | 28 | 250505_gamme_050ugL_2 |  | 9.01 | Standard | 200 | 8.8 | MM | 217.6658 | 157012 |  | 157011.781 |  | 189475.649
29 | 29 | 250505_gamme_2ugL_2 |  | 9.01 | Standard | 200 | 6.1 | MM | 212.1886 | 153061 |  | 153060.828 |  | 44317.903
30 | 30 | 250505_gamme_20ugL_2 |  | 9.01 | Standard | 200 | 6.7 | MM | 213.3522 | 153900 |  | 153900.25 |  | 77818.965
31 | 31 | 250505_gamme_50ugL_2 |  | 9.01 | Standard | 200 | 9.2 | MM | 218.3164 | 157481 |  | 157481.125 |  | 37933.481
32 | 32 | 250505_gamme_100ugL_2 |  | 9.01 | Standard | 200 | 7.8 | MM | 215.6599 | 155565 |  | 155564.828 |  | 46639.145
33 | 33 | 250505_gamme_300ugL_2 |  | 9.01 | Standard | 200 | 16.8 | MM | 233.5114 | 168442 |  | 168441.922 |  | 24519.484 |  | RDT % sur SI
12 | 12 | 250505_EPX_J21_1 |  | 9 | Analyte | 200 | -100 | MM | 0.0247 | 18 |  | 17.799 |  | 3.834 |  | pas de standard interne
13 | 13 | 250505_EPX_J14_3 |  | 9.01 | Analyte | 200 | -100 | MM | 0.0294 | 21 |  | 21.218 |  | 11.561 |  | pas de standard interne
14 | 14 | 250505_EPX_J7_1 |  |  | Analyte | 200 | [9 empty] | pas de standard interne
15 | 15 | 250505_EPX_J0_1 |  | 9 | Analyte | 200 | -100 | MM | 0.0494 | 36 |  | 35.639 |  | 17.485 |  | pas de standard interne
16 | 16 | 250505_EPX_J0_2 |  | 9 | Analyte | 200 | -100 | MM | 0.0215 | 16 |  | 15.512 |  | 27.539 |  | pas de standard interne
17 | 17 | 250505_epx_J14_3_dil20 |  |  | Analyte | 200 | [9 empty] | pas de standard interne
18 | 18 | 250505_IMD_J21_1 |  | 9 | Analyte | 200 | -71.3 | MM | 57.4647 | 41452 |  | 41451.797 |  | 41922.537 |  | 28.7
19 | 19 | 250505_IMD_J14_3 |  | 9 | Analyte | 200 | -70.9 | MM | 58.2971 | 42052 |  | 42052.227 |  | 17241.394 |  | 29.1
20 | 20 | 250505_IND_J7_1 |  | 9 | Analyte | 200 | -69.5 | MM | 60.9322 | 43953 |  | 43953.078 |  | 396055.235 |  | 30.5
21 | 21 | 250505_IMD_J0_1 |  | 9 | Analyte | 200 | -65.1 | MM | 69.7105 | 50285 |  | 50285.203 |  | 20673.71 |  | 34.9
22 | 22 | 250505_IMD_J0_2 |  | 9 | Analyte | 200 | -62.3 | MM | 75.3899 | 54382 |  | 54381.996 |  | 8518.239 |  | 37.7
8 | 8 | 250505_blanc_MeOH_1 |  | 9.01 |  | 200 | -99.9 | MM | 0.164 | 118 |  | 118.329 |  | 51.827
9 | 9 | 250505_blanc3 |  | 9.01 |  | 200 | -100 | MM | 0.071 | 51 |  | 51.231 |  | 23.321
10 | 10 | 250505_blanc4 |  |  |  | 200
11 | 11 | 250505_blanc5 |  |  |  | 200
23 | 23 | 250505_blanc_MeOH_2 |  | 9.01 |  | 200 | -100 | MM | 0.0822 | 59 |  | 59.278 |  | 4.814
24 | 24 | 250505_blanc6 |  |  |  | 200
25 | 25 | 250505_blanc7 |  |  |  | 200
26 | 26 | 250505_blanc8 |  |  |  | 200
Compound 3: epoxiconazole
| # | Name | Sample Text | RT | Type | Std, Conc | %Dev | Primary Flags | µg/l | Area | IS Area | Response | 1ｺ Area | S/N | 1ｺ Ratio (Actual)
1 | 1 | 250505_gamme_015ugL_1 |  | 8.04 | Standard | 0.15 | -3.5 | bb | 0.1447 | 10083 | 8142586 | 0.248 | 17139 | 2720.314 | 0.588
2 | 2 | 250505_gamme_050ugL_1 |  | 8.05 | Standard | 0.5 | 1.2 | bb | 0.5059 | 26154 | 8136792 | 0.643 | 20193 | 3802.582 | 1.295
3 | 3 | 250505_gamme_2ugL_1 |  | 8.05 | Standard | 2 | 1.7 | bb | 2.0349 | 101744 | 8790450 | 2.315 | 38686 | 1850.087 | 2.63
4 | 4 | 250505_gamme_20ugL_1 |  | 8.05 | Standard | 20.1 | 3.7 | bb | 20.8457 | 1001074 | 8810274 | 22.725 | 235663 | 40846.538 | 4.248
5 | 5 | 250505_gamme_50ugL_1 |  | 8.05 | Standard | 50.2 | 0.4 | bb | 50.3856 | 2420908 | 8936758 | 54.179 | 546513 | 45733148 | 4.43
6 | 6 | 250505_gamme_100ugL_1 |  | 8.04 | Standard | 100.4 | 0.7 | bb | 101.0808 | 4845321 | 9103074 | 106.455 | 1079267 | 90549336 | 4.49
7 | 7 | 250505_gamme_300ugL_1 |  | 8.04 | Standard | 301.2 | 0.8 | bb | 303.6649 | 12812490 | 8719909 | 293.868 | 2898408 | 233539696 | 4.42
27 | 27 | 250505_gamme_015ugL_2 |  | 8.03 | Standard | 0.15 | -1.8 | bb | 0.1473 | 10926 | 8725242 | 0.25 | 20434 | 261.228 | 0.535
28 | 28 | 250505_gamme_050ugL_2 |  | 8.04 | Standard | 0.5 | -1 | bb | 0.4952 | 26931 | 8533481 | 0.631 | 23182 | 1467.402 | 1.162
29 | 29 | 250505_gamme_2ugL_2 |  | 8.04 | Standard | 2 | -0.5 | bb | 1.9899 | 96498 | 8517984 | 2.266 | 38527 | 4930.638 | 2.505
30 | 30 | 250505_gamme_20ugL_2 |  | 8.04 | Standard | 20.1 | 2.1 | bb | 20.528 | 945026 | 8444180 | 22.383 | 227003 | 114042.175 | 4.163
31 | 31 | 250505_gamme_50ugL_2 |  | 8.04 | Standard | 50.2 | -1.3 | bb | 49.5226 | 2250820 | 8450588 | 53.27 | 517826 | 96004.328 | 4.347
32 | 32 | 250505_gamme_100ugL_2 |  | 8.04 | Standard | 100.4 | -1.8 | bb | 98.5808 | 4274895 | 8226719 | 103.927 | 985889 | 423049.093 | 4.336
33 | 33 | 250505_gamme_300ugL_2 |  | 8.03 | Standard | 301.2 | -0.7 | bb | 299.198 | 11920873 | 8218294 | 290.106 | 2732903 | 2194150.955 | 4.362 | prise d'essai (g) | quantité extrait (µg) | mg/kg | RDT SI %
12 | 12 | 250505_EPX_J21_1 | dilution 1/10 | 8.03 | Analyte |  |  | bb | 177.1599 | 6732133 | 7444304 | 180.867 | 1507357 | 860940.811 | 4.466 | 4.964 | 3.9861 | 0.79722 | 87
13 | 13 | 250505_EPX_J14_3 | dilution 1/10 | 8.03 | Analyte |  |  | bb | 765.8802 | 21198462 | 7152148 | 592.786 | 4990696 | 1796961.893 | 4.248 | 5.0912 | hors gamme |  | 83.6
14 | 14 | 250505_EPX_J7_1 | dilution 1/10 | 8.03 | Analyte |  |  | bb | 157.6811 | 5942779 | 7324267 | 162.276 | 1339631 | 341306.327 | 4.436 | 4.9481 | 3.5478 | 0.70956 | 85.6
15 | 15 | 250505_EPX_J0_1 | dilution 1/10 | 8.03 | Analyte |  |  | bb | 174.721 | 6705247 | 7510505 | 178.556 | 1511355 | 399892.754 | 4.437 | 5.0441 | 3.9312 | 0.78624 | 87.8
16 | 16 | 250505_EPX_J0_2 | dilution 1/10 | 8.03 | Analyte |  |  | bb | 245.142 | 9130678 | 7506992 | 243.258 | 2099281 | 1899492.502 | 4.349 | 5.0977 | 5.5157 | 1.1031 | 87.8
17 | 17 | 250505_epx_J14_3_dil20 | dilution 1/20 | 8.03 | Analyte |  |  | bb | 314.6427 | 9511214 | 3138586 | 303.041 | 2223094 | 1055769.79 | 4.278 | 5.0912 | 14.1589 | 2.8318 | 73.4
18 | 18 | 250505_IMD_J21_1 |  | 8.02 | Analyte |  |  | bb |  | 56530 | 33119 |  | 12994 | 5966.926 | 4.35 | 5.0968 |  |  | pas de standard interne
19 | 19 | 250505_IMD_J14_3 |  | 8.03 | Analyte |  |  | bb |  | 17029 | 6138 |  | 3895 | 649.822 | 4.372 | 5.037 |  |  | pas de standard interne
20 | 20 | 250505_IND_J7_1 |  | 8.02 | Analyte |  |  | bb |  | 22467 | 5640 |  | 5221 | 987.126 | 4.303 | 5.0721 |  |  | pas de standard interne
21 | 21 | 250505_IMD_J0_1 |  | 8.02 | Analyte |  |  | bb |  | 32583 | 12580 |  | 7535 | 1024.141 | 4.324 | 4.9245 |  |  | pas de standard interne
22 | 22 | 250505_IMD_J0_2 |  | 8.02 | Analyte |  |  | bb |  | 15785 | 2578 |  | 3610 | 987.02 | 4.373 | 4.9744 |  |  | pas de standard interne
8 | 8 | 250505_blanc_MeOH_1 |  | 8.04 |  |  |  | bb |  | 7797 | 6938 |  | 1618 | 337.84 | 4.818
9 | 9 | 250505_blanc3 |  | 8.03 |  |  |  | bb |  | 2653 | 2739 |  | 579 | 178.446 | 4.58
10 | 10 | 250505_blanc4 |  | 8.03 |  |  |  | bb |  | 1356 | 1699 |  |  | 111.939
11 | 11 | 250505_blanc5 |  | 8.03 |  |  |  | MM |  | 957 | 1300 |  |  | 111.865
23 | 23 | 250505_blanc_MeOH_2 |  | 8.03 |  |  |  | bb |  | 1094 | 687 |  |  | 45.913
24 | 24 | 250505_blanc6 |  | 8.03 |  |  |  | MM |  | 741 | 572 |  |  | 37.208
25 | 25 | 250505_blanc7 |  | 8.04 |  |  |  | MM |  | 656 | 452 |  |  | 39.747
26 | 26 | 250505_blanc8 |  | 8.03 |  |  |  | MM |  | 688 | 440 |  |  | 75.99
Compound 4: epoxiconazole-d5
| # | Name | Sample Text | RT | Type | Std, Conc | %Dev | Primary Flags | µg/l | Area | IS Area | Response | 1ｺ Area | S/N | 1ｺ Ratio (Actual)
1 | 1 | 250505_gamme_015ugL_1 |  | 8.03 | Standard | 200 | -4.8 | bb | 190.3802 | 8142586 |  | 8142585.5 |  | 106207.83
2 | 2 | 250505_gamme_050ugL_1 |  | 8.03 | Standard | 200 | -4.9 | bb | 190.2448 | 8136792 |  | 8136791.5 |  | 149321456
3 | 3 | 250505_gamme_2ugL_1 |  | 8.02 | Standard | 200 | 2.8 | bb | 205.5278 | 8790450 |  | 8790450 |  | 161117024
4 | 4 | 250505_gamme_20ugL_1 |  | 8.03 | Standard | 200 | 3 | bb | 205.9913 | 8810274 |  | 8810274 |  | 165078544
5 | 5 | 250505_gamme_50ugL_1 |  | 8.02 | Standard | 200 | 4.5 | bb | 208.9486 | 8936758 |  | 8936758 |  | 166116048
6 | 6 | 250505_gamme_100ugL_1 |  | 8.02 | Standard | 200 | 6.4 | bb | 212.8372 | 9103074 |  | 9103074 |  | 170342736
7 | 7 | 250505_gamme_300ugL_1 |  | 8.02 | Standard | 200 | 1.9 | bb | 203.8785 | 8719909 |  | 8719909 |  | 161926448
27 | 27 | 250505_gamme_015ugL_2 |  | 8.02 | Standard | 200 | 2 | bb | 204.0032 | 8725242 |  | 8725242 |  | 1462282.429
28 | 28 | 250505_gamme_050ugL_2 |  | 8.02 | Standard | 200 | -0.2 | bb | 199.5197 | 8533481 |  | 8533481 |  | 747203.164
29 | 29 | 250505_gamme_2ugL_2 |  | 8.02 | Standard | 200 | -0.4 | bb | 199.1574 | 8517984 |  | 8517984 |  | 1722888.179
30 | 30 | 250505_gamme_20ugL_2 |  | 8.02 | Standard | 200 | -1.3 | bb | 197.4318 | 8444180 |  | 8444180 |  | 753322.338
31 | 31 | 250505_gamme_50ugL_2 |  | 8.02 | Standard | 200 | -1.2 | bb | 197.5816 | 8450588 |  | 8450588 |  | 1521338.221
32 | 32 | 250505_gamme_100ugL_2 |  | 8.01 | Standard | 200 | -3.8 | bb | 192.3474 | 8226719 |  | 8226719 |  | 1641455.729
33 | 33 | 250505_gamme_300ugL_2 |  | 8.01 | Standard | 200 | -3.9 | bb | 192.1504 | 8218294 |  | 8218293.5 |  | 3072726.744 |  | RDT % sur SI
12 | 12 | 250505_EPX_J21_1 |  | 8.01 | Analyte | 200 | -13 | bb | 174.0538 | 7444304 |  | 7444303.5 |  | 305967.033 |  | 87
13 | 13 | 250505_EPX_J14_3 |  | 8.01 | Analyte | 200 | -16.4 | bb | 167.223 | 7152148 |  | 7152148 |  | 5198696.948 |  | 83.6
14 | 14 | 250505_EPX_J7_1 |  | 8 | Analyte | 200 | -14.4 | bb | 171.2473 | 7324267 |  | 7324266.5 |  | 295001.207 |  | 85.6
15 | 15 | 250505_EPX_J0_1 |  | 8 | Analyte | 200 | -12.2 | bb | 175.6017 | 7510505 |  | 7510505 |  | 474135.536 |  | 87.8
16 | 16 | 250505_EPX_J0_2 |  | 8 | Analyte | 200 | -12.2 | bb | 175.5196 | 7506992 |  | 7506992 |  | 502855.206 |  | 87.8
17 | 17 | 250505_epx_J14_3_dil20 |  | 8 | Analyte | 100 | -26.6 | MM | 73.3827 | 3138586 |  | 3138585.75 |  | 333171.06 |  | 73.4
18 | 18 | 250505_IMD_J21_1 |  | 8 | Analyte |  |  | bb | 0.7744 | 33119 |  | 33119.492 |  | 3984.002 |  | pas de standard interne
19 | 19 | 250505_IMD_J14_3 |  | 8 | Analyte |  |  | bb | 0.1435 | 6138 |  | 6138.467 |  | 170.849 |  | pas de standard interne
20 | 20 | 250505_IND_J7_1 |  | 8 | Analyte |  |  | bb | 0.1319 | 5640 |  | 5639.889 |  | 537.808 |  | pas de standard interne
21 | 21 | 250505_IMD_J0_1 |  | 8 | Analyte |  |  | bb | 0.2941 | 12580 |  | 12579.506 |  | 1936.789 |  | pas de standard interne
22 | 22 | 250505_IMD_J0_2 |  | 8 | Analyte |  |  | bb | 0.0603 | 2578 |  | 2577.991 |  | 164.5 |  | pas de standard interne
8 | 8 | 250505_blanc_MeOH_1 |  | 8.02 |  |  |  | bb | 0.1622 | 6938 |  | 6938.138 |  | 466.821
9 | 9 | 250505_blanc3 |  | 8.01 |  |  |  | bb | 0.064 | 2739 |  | 2738.998 |  | 469.779
10 | 10 | 250505_blanc4 |  | 8.01 |  |  |  | bb | 0.0397 | 1699 |  | 1698.763 |  | 83.372
11 | 11 | 250505_blanc5 |  | 8.01 |  |  |  | bb | 0.0304 | 1300 |  | 1299.7 |  | 163.759
23 | 23 | 250505_blanc_MeOH_2 |  | 8 |  |  |  | MM | 0.0161 | 687 |  | 687.048 |  | 71.735
24 | 24 | 250505_blanc6 |  | 8.01 |  |  |  | MM | 0.0134 | 572 |  | 572.133 |  | 69.949
25 | 25 | 250505_blanc7 |  | 8.01 |  |  |  | MM | 0.0106 | 452 |  | 451.98 |  | 34.41
26 | 26 | 250505_blanc8 |  | 8.01 |  |  |  | MM | 0.0103 | 440 |  | 439.689 |  | 58.066
Compound 5: Imidaclopride
| # | Name | Sample Text | RT | Type | Std, Conc | %Dev | Primary Flags | µg/l | Area | IS Area | Response | 1ｺ Area | S/N | 1ｺ Ratio (Actual)
1 | 1 | 250505_gamme_015ugL_1 |  | 3.66 | Standard | 0.15 | 0.5 | bb | 0.1508 | 1464 | 928605 | 0.315 | 1695 | 524.494 | 0.863
2 | 2 | 250505_gamme_050ugL_1 |  | 3.67 | Standard | 0.5 | -2.9 | bb | 0.4855 | 3968 | 967103 | 0.82 | 4636 | 1531.171 | 0.856
3 | 3 | 250505_gamme_2ugL_1 |  | 3.67 | Standard | 2 | -0.5 | bb | 1.9891 | 14828 | 960072 | 3.087 | 16701 | 2554.216 | 0.888
4 | 4 | 250505_gamme_20ugL_1 |  | 3.67 | Standard | 20.1 | -0.3 | bb | 20.0349 | 149603 | 993126 | 30.113 | 166502 | 11140.028 | 0.899
5 | 5 | 250505_gamme_50ugL_1 |  | 3.67 | Standard | 50.2 | -1.4 | bb | 49.4847 | 362445 | 986005 | 73.481 | 413818 | 24071.968 | 0.876
6 | 6 | 250505_gamme_100ugL_1 |  | 3.67 | Standard | 100.4 | -0.5 | bb | 99.9133 | 712860 | 978527 | 145.628 | 787132 | 13863105 | 0.906
7 | 7 | 250505_gamme_300ugL_1 |  | 3.67 | Standard | 301.2 | -0.3 | bb | 300.3504 | 1901197 | 936151 | 405.97 | 2119277 | 1119992.681 | 0.897
27 | 27 | 250505_gamme_015ugL_2 |  | 3.67 | Standard | 0.15 | 1 | bb | 0.1514 | 1330 | 841011 | 0.316 | 1653 | 285.237 | 0.805
28 | 28 | 250505_gamme_050ugL_2 |  | 3.68 | Standard | 0.5 | 1.4 | bb | 0.5069 | 3560 | 834801 | 0.852 | 4105 | 328.157 | 0.867
29 | 29 | 250505_gamme_2ugL_2 |  | 3.67 | Standard | 2 | -0.7 | bb | 1.9859 | 13345 | 865366 | 3.083 | 15285 | 1428.451 | 0.873
30 | 30 | 250505_gamme_20ugL_2 |  | 3.67 | Standard | 20.1 | 2.5 | bb | 20.5979 | 132920 | 858501 | 30.95 | 148729 | 269499.234 | 0.894
31 | 31 | 250505_gamme_50ugL_2 |  | 3.67 | Standard | 50.2 | 0.6 | bb | 50.5171 | 316557 | 843899 | 74.985 | 349393 | 6229077 | 0.906
32 | 32 | 250505_gamme_100ugL_2 |  | 3.67 | Standard | 100.4 | 0.4 | bb | 100.8101 | 591095 | 804430 | 146.887 | 659477 | 113258.764 | 0.896
33 | 33 | 250505_gamme_300ugL_2 |  | 3.67 | Standard | 301.2 | 0.3 | bb | 302.1257 | 1605591 | 786492 | 408.088 | 1812409 | 30955506 | 0.886 | prise d'essai (g) | quantité extrait (µg) | mg/kg | RDT SI %
12 | 12 | 250505_EPX_J21_1 |  |  | Analyte | [10 empty] | 4.964 |  |  | pas de standard interne
13 | 13 | 250505_EPX_J14_3 |  |  | Analyte | [10 empty] | 5.0912 |  |  | pas de standard interne
14 | 14 | 250505_EPX_J7_1 |  |  | Analyte | [10 empty] | 4.9481 |  |  | pas de standard interne
15 | 15 | 250505_EPX_J0_1 |  |  | Analyte | [10 empty] | 5.0441 |  |  | pas de standard interne
16 | 16 | 250505_EPX_J0_2 |  |  | Analyte | [10 empty] | 5.0977 |  |  | pas de standard interne
17 | 17 | 250505_epx_J14_3_dil20 |  |  | Analyte | [10 empty] | 5.0912 |  |  | pas de standard interne
18 | 18 | 250505_IMD_J21_1 |  | 3.66 | Analyte |  |  | bb | 154.4534 | 546674 | 495267 | 220.649 | 605268 | 98175.773 | 0.903 | 5.0968 | 0.34752 | 0.069504 | 55.1
19 | 19 | 250505_IMD_J14_3 |  | 3.66 | Analyte |  |  | bb | 178.8795 | 625797 | 493996 | 253.234 | 689329 | 55937.808 | 0.908 | 5.037 | 0.40248 | 0.080496 | 55
20 | 20 | 250505_IND_J7_1 |  | 3.66 | Analyte |  |  | bb | 179.8609 | 628185 | 493357 | 254.53 | 697474 | 136091.865 | 0.901 | 5.0721 | 0.40469 | 0.080937 | 54.9
21 | 21 | 250505_IMD_J0_1 |  | 3.66 | Analyte |  |  | bb | 191.0843 | 675861 | 501724 | 269.281 | 759313 | 154544.481 | 0.89 | 4.9245 | 0.42994 | 0.085988 | 55.8
22 | 22 | 250505_IMD_J0_2 |  | 3.66 | Analyte |  |  | bb | 153.1735 | 552146 | 504165 | 218.924 | 621734 | 1004167.295 | 0.888 | 4.9744 | 0.34464 | 0.068928 | 56.1
8 | 8 | 250505_blanc_MeOH_1
9 | 9 | 250505_blanc3
10 | 10 | 250505_blanc4
11 | 11 | 250505_blanc5
23 | 23 | 250505_blanc_MeOH_2
24 | 24 | 250505_blanc6
25 | 25 | 250505_blanc7
26 | 26 | 250505_blanc8
Compound 6: Imidaclopride-d4
| # | Name | Sample Text | RT | Type | Std, Conc | %Dev | Primary Flags | µg/l | Area | IS Area | Response | 1ｺ Area | S/N | 1ｺ Ratio (Actual)
1 | 1 | 250505_gamme_015ugL_1 |  | 3.64 | Standard | 199.9 | 3.3 | bb | 206.5144 | 928605 |  | 928605.375 |  | 70817.233
2 | 2 | 250505_gamme_050ugL_1 |  | 3.65 | Standard | 199.9 | 7.6 | bb | 215.0759 | 967103 |  | 967102.813 |  | 100404.633
3 | 3 | 250505_gamme_2ugL_1 |  | 3.65 | Standard | 199.9 | 6.8 | bb | 213.5122 | 960072 |  | 960071.75 |  | 135283.795
4 | 4 | 250505_gamme_20ugL_1 |  | 3.65 | Standard | 199.9 | 10.5 | bb | 220.8633 | 993126 |  | 993126.313 |  | 329586.623
5 | 5 | 250505_gamme_50ugL_1 |  | 3.65 | Standard | 199.9 | 9.7 | bb | 219.2795 | 986005 |  | 986004.5 |  | 395908.151
6 | 6 | 250505_gamme_100ugL_1 |  | 3.65 | Standard | 199.9 | 8.9 | bb | 217.6165 | 978527 |  | 978526.813 |  | 18969226
7 | 7 | 250505_gamme_300ugL_1 |  | 3.65 | Standard | 199.9 | 4.1 | bb | 208.1924 | 936151 |  | 936150.563 |  | 21717.795
27 | 27 | 250505_gamme_015ugL_2 |  | 3.65 | Standard | 199.9 | -6.4 | bb | 187.0342 | 841011 |  | 841011.438 |  | 200284.149
28 | 28 | 250505_gamme_050ugL_2 |  | 3.66 | Standard | 199.9 | -7.1 | bb | 185.6529 | 834801 |  | 834800.563 |  | 16123200
29 | 29 | 250505_gamme_2ugL_2 |  | 3.65 | Standard | 199.9 | -3.7 | bb | 192.4505 | 865366 |  | 865366.188 |  | 198384.486
30 | 30 | 250505_gamme_20ugL_2 |  | 3.65 | Standard | 199.9 | -4.5 | bb | 190.9238 | 858501 |  | 858501.375 |  | 513055.887
31 | 31 | 250505_gamme_50ugL_2 |  | 3.65 | Standard | 199.9 | -6.1 | bb | 187.6763 | 843899 |  | 843898.625 |  | 16481161
32 | 32 | 250505_gamme_100ugL_2 |  | 3.65 | Standard | 199.9 | -10.5 | bb | 178.8987 | 804430 |  | 804429.75 |  | 237003.31
33 | 33 | 250505_gamme_300ugL_2 |  | 3.65 | Standard | 199.9 | -12.5 | bb | 174.9095 | 786492 |  | 786491.875 |  | 220567.895 |  | RDT % sur SI
12 | 12 | 250505_EPX_J21_1 |  |  | Analyte | 199.9 | [9 empty] | pas de standard interne
13 | 13 | 250505_EPX_J14_3 |  |  | Analyte | 199.9 | [9 empty] | pas de standard interne
14 | 14 | 250505_EPX_J7_1 |  |  | Analyte | 199.9 | [9 empty] | pas de standard interne
15 | 15 | 250505_EPX_J0_1 |  |  | Analyte | 199.9 | [9 empty] | pas de standard interne
16 | 16 | 250505_EPX_J0_2 |  |  | Analyte | 199.9 | [9 empty] | pas de standard interne
17 | 17 | 250505_epx_J14_3_dil20 |  |  | Analyte | 199.9 | [9 empty] | pas de standard interne
18 | 18 | 250505_IMD_J21_1 |  | 3.64 | Analyte | 199.9 | -44.9 | bb | 110.1434 | 495267 |  | 495266.906 |  | 64553.824 |  | 55.1
19 | 19 | 250505_IMD_J14_3 |  | 3.64 | Analyte | 199.9 | -45 | bb | 109.8608 | 493996 |  | 493996.344 |  | 50001.076 |  | 55
20 | 20 | 250505_IND_J7_1 |  | 3.64 | Analyte | 199.9 | -45.1 | bb | 109.7186 | 493357 |  | 493356.719 |  | 9832043 |  | 54.9
21 | 21 | 250505_IMD_J0_1 |  | 3.64 | Analyte | 199.9 | -44.2 | bb | 111.5793 | 501724 |  | 501723.781 |  | 52784.708 |  | 55.8
22 | 22 | 250505_IMD_J0_2 |  | 3.64 | Analyte | 199.9 | -43.9 | bb | 112.1223 | 504165 |  | 504165.188 |  | 10137413 |  | 56.1
8 | 8 | 250505_blanc_MeOH_1 |  |  |  | 199.9
9 | 9 | 250505_blanc3 |  |  |  | 199.9
10 | 10 | 250505_blanc4 |  |  |  | 199.9
11 | 11 | 250505_blanc5 |  |  |  | 199.9
23 | 23 | 250505_blanc_MeOH_2 |  |  |  | 199.9
24 | 24 | 250505_blanc6 |  |  |  | 199.9
25 | 25 | 250505_blanc7 |  |  |  | 199.9
26 | 26 | 250505_blanc8 |  |  |  | 199.9

## 250513_these Lisa_sol_cinetique
Quantify Compound Summary Report
Printed Thu May 15 15:00:37 2025
Compound 1: Diflufenican
| # | Name | Sample Text | RT | Type | Std, Conc | %Dev | Primary Flags | ng/l | Area | IS Area | Response | 1ｺ Area | S/N | 1ｺ Ratio (Actual)
1 | 1 | 250513_gamme1_4 |  | 12.19 | Standard | 40 | -26.2 | bb | 29.532 | 7953 | 22007 | 469.765 | 2232 | 1363.376 | 3.563
2 | 2 | 250513_gamme2 |  | 12.19 | Standard | 110 | 12 | bb | 123.2455 | 22413 | 23996 | 1214.191 | 6531 | 2329.079 | 3.432
3 | 3 | 250513_gamme3 |  | 12.19 | Standard | 200 | -0.3 | bb | 199.4633 | 41612 | 29668 | 1823.342 | 11799 | 2137.24 | 3.527
4 | 4 | 250513_gamme4 |  | 12.19 | Standard | 540 | -6.3 | bb | 505.779 | 114116 | 34460 | 4305 | 33016 | 10887.142 | 3.456
5 | 5 | 250513_gamme5 |  | 12.18 | Standard | 1000 | -10.8 | bb | 891.9112 | 184788 | 31988 | 7509.768 | 53669 | 24798.243 | 3.443
6 | 6 | 250513_gamme6 |  | 12.18 | Standard | 2000 | -15.3 | bb | 1694.826 | 370955 | 33381 | 14446.715 | 106752 | 34984.546 | 3.475
7 | 7 | 250513_gamme7 |  | 12.16 | Standard | 4000 | -5.6 | bb | 3776.474 | 1231391 | 46878 | 34148.747 | 348038 | 33692.947 | 3.538
26 | 26 | 250513_gamme2fin |  | 12.16 | Standard | 110 | 3.2 | bb | 113.5442 | 20579 | 23531 | 1136.895 | 5990 | 3958.895 | 3.435
27 | 27 | 250513_gamme4fin |  | 12.15 | Standard | 540 | 14 | bb | 615.3867 | 104237 | 26029 | 5206.04 | 30429 | 16404.636 | 3.426
28 | 28 | 250513_gamme5fin |  | 12.15 | Standard | 1000 | 26.7 | bb | 1267.1928 | 184985 | 22462 | 10706.195 | 53556 | 10769.268 | 3.454
29 | 29 | 250513_gamme7fin |  | 12.16 | Standard | 4000 | 7.9 | bb | 4315.0619 | 810981 | 26590 | 39649.865 | 236615 | 61756.888 | 3.427
8 | 8 | 250513_meoh1 |  | 12.16 |  |  |  | bb |  | 589 |  |  | 167 | 38.033 | 3.515
9 | 9 | 250513_blanc2 |  | 12.16 |  |  |  | bb |  | 198 |  |  | 46 | 12.592 | 4.266
10 | 10 | 250513_blanc3
11 | 11 | 250513_blanc4_d | [8 empty] | 36706 |  |  |  |  | prise d'essai (g) | quantité extrait (ng) | µg/kg | RDT SI %
12 | 12 | 250513_epx_J0_1 |  | 12.16 |  |  |  | bbI |  | 135 | 3434 | 3.943 | 34 | 7.421 | 4.023 | 4.8419 | 0 | 0 | 153
13 | 13 | 250513_epx_J0_2 |  | 12.16 |  |  |  | bbI |  | 185 | 3370 | 5.485 | 74 | 72.497 | 2.486 | 4.8069 | 0 | 0 | 150.1
14 | 14 | 250513_epx_J7_1 |  | 12.16 |  |  |  | MMI |  | 62 | 3145 | 1.976 |  | 24.755 |  | 5.0617 | 0 | 0 | 140.1
15 | 15 | 250513_epx_J14_3 |  | 12.16 |  |  |  | MMI |  | 74 | 2838 | 2.596 |  | 18.458 |  | 4.8476 | 0 | 0 | 126.4
16 | 16 | 250513_epx_J21_1 |  | 12.16 |  |  |  | MMI |  | 93 | 2828 | 3.298 |  | 11.263 |  | 5.1044 | 0 | 0 | 126
17 | 17 | 250513_imd_J0_1 |  | 12.16 |  |  |  | MMI |  | 68 | 2567 | 2.632 |  | 5.446 |  | 4.906 | 0 | 0 | 114.4
18 | 18 | 250513_imd_J0_2 |  | 12.16 |  |  |  | bbI |  | 106 | 2319 | 4.561 |  | 11.3 |  | 4.9728 | 0 | 0 | 103.3
19 | 19 | 250513_imd_J7_1 |  | 12.16 |  |  |  | MMI |  | 51 | 2232 | 2.3 |  | 4.754 |  | 4.9158 | 0 | 0 | 99.4
20 | 20 | 250513_imd_J14_3 |  | 12.16 |  |  |  | MMI |  | 59 | 2052 | 2.869 |  | 22.648 |  | 5.1893 | 0 | 0 | 91.4
21 | 21 | 250513_imd_J21_1 |  | 12.16 |  |  |  | MMI |  | 77 | 2254 | 3.426 |  | 10.099 |  | 4.9038 | 0 | 0 | 100.4
22 | 22 | 250513_meoh2
23 | 23 | 250513_blanc5
24 | 24 | 250513_blanc6
25 | 25 | 250513_blanc7d | [8 empty] | 24253
Compound 2: Diflufenican-d3
| # | Name | Sample Text | RT | Type | Std, Conc | %Dev | Primary Flags | ng/l | Area | IS Area | Response | 1ｺ Area | S/N | 1ｺ Ratio (Actual)
1 | 1 | 250513_gamme1_4 |  | 12.18 | Standard | 1300 | -24.6 | bb | 980.4237 | 22007 |  | 22007.471 |  | 4900.652
2 | 2 | 250513_gamme2 |  | 12.18 | Standard | 1300 | -17.8 | bb | 1069.034 | 23996 |  | 23996.496 |  | 2118.949
3 | 3 | 250513_gamme3 |  | 12.17 | Standard | 1300 | 1.7 | bb | 1321.7146 | 29668 |  | 29668.393 |  | 4322.856
4 | 4 | 250513_gamme4 |  | 12.17 | Standard | 1300 | 18.1 | bb | 1535.1859 | 34460 |  | 34460.16 |  | 3411.255
5 | 5 | 250513_gamme5 |  | 12.17 | Standard | 1300 | 9.6 | bb | 1425.0609 | 31988 |  | 31988.197 |  | 3627.192
6 | 6 | 250513_gamme6 |  | 12.17 | Standard | 1300 | 14.4 | bb | 1487.0951 | 33381 |  | 33380.672 |  | 2791.618
7 | 7 | 250513_gamme7 |  | 12.14 | Standard | 1300 | 60.6 | bb | 2088.3744 | 46878 |  | 46877.527 |  | 8213.859
26 | 26 | 250513_gamme2fin |  | 12.14 | Standard | 1300 | -19.4 | bb | 1048.3092 | 23531 |  | 23531.289 |  | 13269.377
27 | 27 | 250513_gamme4fin |  | 12.14 | Standard | 1300 | -10.8 | bb | 1159.5824 | 26029 |  | 26029.027 |  | 916.179
28 | 28 | 250513_gamme5fin |  | 12.14 | Standard | 1300 | -23 | bb | 1000.663 | 22462 |  | 22461.779 |  | 4695.455
29 | 29 | 250513_gamme7fin |  | 12.14 | Standard | 1300 | -8.9 | bb | 1184.5567 | 26590 |  | 26589.623 |  | 9448.674
8 | 8 | 250513_meoh1
9 | 9 | 250513_blanc2
10 | 10 | 250513_blanc3
11 | 11 | 250513_blanc4_d |  | 12.14 |  | 1300 | 25.8 | bb | 1635.2451 | 36706 |  | 36706.18 |  | 3661.843
12 | 12 | 250513_epx_J0_1 |  | 12.14 |  | 100 | 53 | bb | 152.9774 | 3434 |  | 3433.867 |  | 1507.038
13 | 13 | 250513_epx_J0_2 |  | 12.14 |  | 100 | 50.1 | bb | 150.1426 | 3370 |  | 3370.236 |  | 414.466
14 | 14 | 250513_epx_J7_1 |  | 12.15 |  | 100 | 40.1 | bb | 140.0916 | 3145 |  | 3144.621 |  | 1255.417
15 | 15 | 250513_epx_J14_3 |  | 12.15 |  | 100 | 26.4 | bb | 126.4381 | 2838 |  | 2838.142 |  | 1096.972
16 | 16 | 250513_epx_J21_1 |  | 12.15 |  | 100 | 26 | bb | 125.9721 | 2828 |  | 2827.682 |  | 418.135
17 | 17 | 250513_imd_J0_1 |  | 12.15 |  | 100 | 14.4 | MM | 114.3584 | 2567 |  | 2566.991 |  | 519.759
18 | 18 | 250513_imd_J0_2 |  | 12.15 |  | 100 | 3.3 | MM | 103.3314 | 2319 |  | 2319.47 |  | 1040.728
19 | 19 | 250513_imd_J7_1 |  | 12.14 |  | 100 | -0.6 | MM | 99.4465 | 2232 |  | 2232.266 |  | 130.475
20 | 20 | 250513_imd_J14_3 |  | 12.15 |  | 100 | -8.6 | MM | 91.4207 | 2052 |  | 2052.112 |  | 721.884
21 | 21 | 250513_imd_J21_1 |  | 12.15 |  | 100 | 0.4 | MM | 100.403 | 2254 |  | 2253.736 |  | 796.511
22 | 22 | 250513_meoh2
23 | 23 | 250513_blanc5
24 | 24 | 250513_blanc6
25 | 25 | 250513_blanc7d |  | 12.14 |  |  |  | bb | 1080.475 | 24253 |  | 24253.311 |  | 3220.678
Compound 3: epoxiconazole
| # | Name | Sample Text | RT | Type | Std, Conc | %Dev | Primary Flags | ng/l | Area | IS Area | Response | 1ｺ Area | S/N | 1ｺ Ratio (Actual)
1 | 1 | 250513_gamme1_4 |  | 10.18 | Standard | 40 | -2.4 | bb | 39.0236 | 33065 | 1100890 | 39.046 | 12256 | 2731.297 | 2.698
2 | 2 | 250513_gamme2 |  | 10.18 | Standard | 110 | 1.5 | bb | 111.6855 | 95668 | 1133144 | 109.755 | 33827 | 11306.791 | 2.828
3 | 3 | 250513_gamme3 |  | 10.18 | Standard | 200 | 1 | bb | 202.0322 | 188593 | 1241992 | 197.402 | 64821 | 13604.508 | 2.909
4 | 4 | 250513_gamme4 |  | 10.18 | Standard | 540 | -4.1 | bb | 518.0417 | 506748 | 1313382 | 501.585 | 177566 | 31797.553 | 2.854
5 | 5 | 250513_gamme5 |  | 10.18 | Standard | 1000 | 0.7 | bb | 1006.7083 | 975491 | 1314576 | 964.675 | 335404 | 65599.519 | 2.908
6 | 6 | 250513_gamme6 |  | 10.18 | Standard | 2000 | 1.3 | bb | 2025.7825 | 1892687 | 1293683 | 1901.929 | 657244 | 89648.348 | 2.88
7 | 7 | 250513_gamme7 |  | 10.15 | Standard | 4000 | 0.9 | bb | 4034.3681 | 5296017 | 1893246 | 3636.518 | 1875508 | 828838.406 | 2.824
26 | 26 | 250513_gamme2fin |  | 10.15 | Standard | 110 | 4.1 | bb | 114.4766 | 96814 | 1119061 | 112.467 | 34507 | 7358.571 | 2.806
27 | 27 | 250513_gamme4fin |  | 10.15 | Standard | 540 | -2.8 | bb | 524.8035 | 448211 | 1146878 | 508.053 | 155718 | 62411.533 | 2.878
28 | 28 | 250513_gamme5fin |  | 10.15 | Standard | 1000 | 1.1 | bb | 1010.8526 | 788311 | 1058066 | 968.565 | 275383 | 67214.148 | 2.863
29 | 29 | 250513_gamme7fin |  | 10.15 | Standard | 4000 | -1.2 | bb | 3952.1806 | 2861226 | 1042348 | 3568.477 | 1007900 | 168883.223 | 2.839
8 | 8 | 250513_meoh1 |  | 10.15 |  |  |  | bb |  | 2799 | 935 |  | 932 | 128.261 | 3.003
9 | 9 | 250513_blanc2 |  | 10.15 |  |  |  | bb |  | 1041 | 422 |  | 357 | 141.929 | 2.912
10 | 10 | 250513_blanc3 |  | 10.15 |  |  |  | MM |  | 706 | 300 |  | 273 | 58.726 | 2.583
11 | 11 | 250513_blanc4_d |  | 10.14 |  |  |  | bbI |  | 1145 | 1728761 | 0.861 | 1745 | 69.599 | 0.656 | prise d'essai (g) | quantité extrait (ng) | mg/kg | RDT SI %
12 | 12 | 250513_epx_J0_1 |  | 10.15 |  |  |  | bb | 832.9385 | 1115543 | 1392662 | 801.015 | 380047 | 85229.481 | 2.935 | 4.8419 | 3748.2232 | 0.77412 | 145.8
13 | 13 | 250513_epx_J0_2 |  | 10.15 |  |  |  | bb | 1107.931 | 1411787 | 1332512 | 1059.493 | 487644 | 91790.718 | 2.895 | 4.8069 | 4985.6895 | 1.0372 | 139.5
14 | 14 | 250513_epx_J7_1 |  | 10.15 |  |  |  | bb | 831.6608 | 1069516 | 1337218 | 799.807 | 370548 | 78997.851 | 2.886 | 5.0617 | 3742.4736 | 0.73937 | 140
15 | 15 | 250513_epx_J14_3 |  | 10.16 |  |  |  | bb | 851.4951 | 1046813 | 1278870 | 818.545 | 362464 | 43908.44 | 2.888 | 4.8476 | 3831.7279 | 0.79044 | 133.9
16 | 16 | 250513_epx_J21_1 |  | 10.15 |  |  |  | bb | 1060.8933 | 1237817 | 1218949 | 1015.479 | 425435 | 81405.736 | 2.909 | 5.1044 | 4774.0198 | 0.93528 | 127.6
17 | 17 | 250513_imd_J0_1 |  | 10.15 |  |  |  | bb | 0.7862 | 2027 | 1153735 | 1.757 | 1604 | 62.892 | 1.264 | 4.906 | 3.5379 | 0.00072114 | 120.8
18 | 18 | 250513_imd_J0_2 |  | 10.15 |  |  |  | bbI |  | 1005 | 1096477 | 0.916 | 1206 | 78.09 | 0.833 | 4.9728 | 0 | 0 | 114.8
19 | 19 | 250513_imd_J7_1 |  | 10.15 |  |  |  | MMI |  | 913 | 1045365 | 0.873 | 1233 | 137.974 | 0.741 | 4.9158 | 0 | 0 | 109.5
20 | 20 | 250513_imd_J14_3 |  | 10.15 |  |  |  | MMI |  | 847 | 1012875 | 0.836 | 1223 | 90.812 | 0.692 | 5.1893 | 0 | 0 | 106.1
21 | 21 | 250513_imd_J21_1 |  | 10.15 |  |  |  | MMI |  | 767 | 1043214 | 0.735 | 1119 | 103.028 | 0.685 | 4.9038 | 0 | 0 | 109.2
22 | 22 | 250513_meoh2 |  | 10.16 |  |  |  | MM |  | 499 | 671 |  | 182 | 20.358 | 2.743
23 | 23 | 250513_blanc5 |  | 10.15 |  |  |  | MM |  | 267 | 372 |  | 110 | 26.961 | 2.443
24 | 24 | 250513_blanc6 |  | 10.15 |  |  |  | MM |  | 257 | 202 |  | 109 | 27.871 | 2.353
25 | 25 | 250513_blanc7d |  | 10.14 |  |  |  | MM |  | 645 | 1185336 |  | 1140 | 35.785 | 0.566
Compound 4: epoxiconazole-d5
| # | Name | Sample Text | RT | Type | Std, Conc | %Dev | Primary Flags | ng/l | Area | IS Area | Response | 1ｺ Area | S/N | 1ｺ Ratio (Actual)
1 | 1 | 250513_gamme1_4 |  | 10.16 | Standard | 1300 | -11.3 | bb | 1152.6994 | 1100890 |  | 1100889.5 |  | 65387.329
2 | 2 | 250513_gamme2 |  | 10.16 | Standard | 1300 | -8.7 | bb | 1186.4719 | 1133144 |  | 1133144 |  | 30274.203
3 | 3 | 250513_gamme3 |  | 10.16 | Standard | 1300 | 0 | bb | 1300.4425 | 1241992 |  | 1241992 |  | 85866.103
4 | 4 | 250513_gamme4 |  | 10.16 | Standard | 1300 | 5.8 | bb | 1375.1918 | 1313382 |  | 1313381.625 |  | 205607.624
5 | 5 | 250513_gamme5 |  | 10.15 | Standard | 1300 | 5.9 | bb | 1376.4423 | 1314576 |  | 1314575.875 |  | 204445.301
6 | 6 | 250513_gamme6 |  | 10.15 | Standard | 1300 | 4.2 | bb | 1354.5656 | 1293683 |  | 1293682.5 |  | 251793.909
7 | 7 | 250513_gamme7 |  | 10.13 | Standard | 1300 | 52.5 | bb | 1982.3455 | 1893246 |  | 1893245.75 |  | 160098.798
26 | 26 | 250513_gamme2fin |  | 10.13 | Standard | 1300 | -9.9 | bb | 1171.7264 | 1119061 |  | 1119061.25 |  | 102736.183
27 | 27 | 250513_gamme4fin |  | 10.13 | Standard | 1300 | -7.6 | bb | 1200.8518 | 1146878 |  | 1146877.625 |  | 87125.985
28 | 28 | 250513_gamme5fin |  | 10.13 | Standard | 1300 | -14.8 | bb | 1107.8602 | 1058066 |  | 1058065.625 |  | 149851.665
29 | 29 | 250513_gamme7fin |  | 10.13 | Standard | 1300 | -16 | bb | 1091.4025 | 1042348 |  | 1042347.688 |  | 56538.428
8 | 8 | 250513_meoh1 |  | 10.13 |  |  |  | MM | 0.9788 | 935 |  | 934.79 |  | 30.655
9 | 9 | 250513_blanc2 |  | 10.13 |  |  |  | MM | 0.442 | 422 |  | 422.112 |  | 23.058
10 | 10 | 250513_blanc3 |  | 10.13 |  |  |  | MM | 0.314 | 300 |  | 299.89 |  | 43.726
11 | 11 | 250513_blanc4_d |  | 10.13 |  | 1300 | 39.2 | bb | 1810.1201 | 1728761 |  | 1728761.375 |  | 137021.384
12 | 12 | 250513_epx_J0_1 |  | 10.13 |  | 1000 | 45.8 | bb | 1458.2036 | 1392662 |  | 1392662.25 |  | 40525.022
13 | 13 | 250513_epx_J0_2 |  | 10.13 |  | 1000 | 39.5 | bb | 1395.2221 | 1332512 |  | 1332511.625 |  | 160426.783
14 | 14 | 250513_epx_J7_1 |  | 10.13 |  | 1000 | 40 | bb | 1400.1495 | 1337218 |  | 1337217.5 |  | 26607.472
15 | 15 | 250513_epx_J14_3 |  | 10.13 |  | 1000 | 33.9 | bb | 1339.0564 | 1278870 |  | 1278870.375 |  | 84083.954
16 | 16 | 250513_epx_J21_1 |  | 10.13 |  | 1000 | 27.6 | bb | 1276.3152 | 1218949 |  | 1218949.125 |  | 133039.286
17 | 17 | 250513_imd_J0_1 |  | 10.13 |  | 1000 | 20.8 | bb | 1208.0323 | 1153735 |  | 1153735.375 |  | 145282.272
18 | 18 | 250513_imd_J0_2 |  | 10.13 |  | 1000 | 14.8 | bb | 1148.0789 | 1096477 |  | 1096476.625 |  | 108949.643
19 | 19 | 250513_imd_J7_1 |  | 10.13 |  | 1000 | 9.5 | bb | 1094.5622 | 1045365 |  | 1045365.313 |  | 47046.801
20 | 20 | 250513_imd_J14_3 |  | 10.13 |  | 1000 | 6.1 | bb | 1060.5425 | 1012875 |  | 1012874.688 |  | 190496.432
21 | 21 | 250513_imd_J21_1 |  | 10.13 |  | 1000 | 9.2 | bb | 1092.31 | 1043214 |  | 1043214.375 |  | 32109.442
22 | 22 | 250513_meoh2 |  | 10.13 |  |  |  | MM | 0.7031 | 671 |  | 671.493 |  | 35.274
23 | 23 | 250513_blanc5 |  | 10.13 |  |  |  | MM | 0.39 | 372 |  | 372.452 |  | 41.972
24 | 24 | 250513_blanc6 |  | 10.13 |  |  |  | MM | 0.211 | 202 |  | 201.523 |  | 49.776
25 | 25 | 250513_blanc7d |  | 10.13 |  |  |  | bb | 1241.1199 | 1185336 |  | 1185335.75 |  | 45993.949
Compound 5: Imidaclopride
| # | Name | Sample Text | RT | Type | Std, Conc | %Dev | Primary Flags | ng/l | Area | IS Area | Response | 1ｺ Area | S/N | 1ｺ Ratio (Actual)
1 | 1 | 250513_gamme1_4 |  | 6.05 | Standard | 40 | -2 | bb | 39.2148 | 5723 | 135597 | 54.865 | 6243 | 474.255 | 0.917
2 | 2 | 250513_gamme2 |  | 6.05 | Standard | 110 | 4.1 | bb | 114.4698 | 16944 | 140851 | 156.385 | 18828 | 2453.963 | 0.9
3 | 3 | 250513_gamme3 |  | 6.05 | Standard | 200 | 0.6 | bb | 201.1639 | 32504 | 154600 | 273.318 | 35838 | 5318.191 | 0.907
4 | 4 | 250513_gamme4 |  | 6.05 | Standard | 540 | -3.2 | bb | 522.7078 | 89176 | 164011 | 706.839 | 99137 | 8862.547 | 0.9
5 | 5 | 250513_gamme5 |  | 6.04 | Standard | 1000 | 2.7 | bb | 1026.8319 | 163254 | 153128 | 1385.963 | 179817 | 9568.89 | 0.908
6 | 6 | 250513_gamme6 |  | 6.05 | Standard | 2000 | 0.7 | bb | 2013.1868 | 334740 | 160414 | 2712.736 | 369683 | 14981.215 | 0.905
7 | 7 | 250513_gamme7 |  | 6.01 | Standard | 4000 | 3.2 | bb | 4126.3241 | 891321 | 208915 | 5546.351 | 999889 | 97768.113 | 0.891
26 | 26 | 250513_gamme2fin |  | 6.02 | Standard | 110 | 1.8 | bb | 111.9578 | 20056 | 170415 | 152.996 | 22593 | 1777.718 | 0.888
27 | 27 | 250513_gamme4fin |  | 6.01 | Standard | 540 | -5.1 | bb | 512.3966 | 93030 | 174529 | 692.941 | 104042 | 12584.879 | 0.894
28 | 28 | 250513_gamme5fin |  | 6.02 | Standard | 1000 | 0.7 | bb | 1007.4363 | 178822 | 170952 | 1359.847 | 199737 | 6570.416 | 0.895
29 | 29 | 250513_gamme7fin |  | 6.02 | Standard | 4000 | -3.4 | bb | 3864.3464 | 674704 | 168815 | 5195.705 | 756172 | 30675.419 | 0.892
8 | 8 | 250513_meoh1
9 | 9 | 250513_blanc2
10 | 10 | 250513_blanc3
11 | 11 | 250513_blanc4_d | [8 empty] | 208159 |  |  |  |  | prise d'essai (g) | quantité extrait (ng) | mg/kg | RDT SI %
12 | 12 | 250513_epx_J0_1 | [8 empty] | 15203 |  |  |  |  | 4.8419 | 0 | 0 | 120.6
13 | 13 | 250513_epx_J0_2 | [8 empty] | 14883 |  |  |  |  | 4.8069 | 0 | 0 | 118.1
14 | 14 | 250513_epx_J7_1 | [8 empty] | 13555 |  |  |  |  | 5.0617 | 0 | 0 | 107.6
15 | 15 | 250513_epx_J14_3 | [8 empty] | 14002 |  |  |  |  | 4.8476 | 0 | 0 | 111.1
16 | 16 | 250513_epx_J21_1 | [8 empty] | 13628 |  |  |  |  | 5.1044 | 0 | 0 | 108.1
17 | 17 | 250513_imd_J0_1 |  | 6.02 |  |  |  | bb | 101.331 | 17855 | 12877 | 138.662 | 19891 | 1471.225 | 0.898 | 4.906 | 455.9895 | 0.092945 | 102.2
18 | 18 | 250513_imd_J0_2 |  | 6.02 |  |  |  | bb | 82.9755 | 15068 | 13229 | 113.9 | 16684 | 2827.638 | 0.903 | 4.9728 | 373.3897 | 0.075086 | 105
19 | 19 | 250513_imd_J7_1 |  | 6.02 |  |  |  | bb | 90.054 | 16632 | 13473 | 123.449 | 18423 | 1728.47 | 0.903 | 4.9158 | 405.243 | 0.082437 | 106.9
20 | 20 | 250513_imd_J14_3 |  | 6.02 |  |  |  | bb | 100.1648 | 17474 | 12746 | 137.088 | 19208 | 3331.145 | 0.91 | 5.1893 | 450.7416 | 0.08686 | 101.1
21 | 21 | 250513_imd_J21_1 |  | 6.02 |  |  |  | bb | 83.7116 | 14704 | 12798 | 114.893 | 16566 | 2080.172 | 0.888 | 4.9038 | 376.7022 | 0.076818 | 101.5
22 | 22 | 250513_meoh2
23 | 23 | 250513_blanc5
24 | 24 | 250513_blanc6
25 | 25 | 250513_blanc7d | [8 empty] | 178089
Compound 6: Imidaclopride-d4
| # | Name | Sample Text | RT | Type | Std, Conc | %Dev | Primary Flags | ng/l | Area | IS Area | Response | 1ｺ Area | S/N | 1ｺ Ratio (Actual)
1 | 1 | 250513_gamme1_4 |  | 6.03 | Standard | 1300 | -17.2 | bb | 1075.9087 | 135597 |  | 135596.688 |  | 1596.69
2 | 2 | 250513_gamme2 |  | 6.03 | Standard | 1300 | -14 | bb | 1117.5959 | 140851 |  | 140850.516 |  | 11143.179
3 | 3 | 250513_gamme3 |  | 6.03 | Standard | 1300 | -5.6 | bb | 1226.6961 | 154600 |  | 154600.406 |  | 13450.162
4 | 4 | 250513_gamme4 |  | 6.03 | Standard | 1300 | 0.1 | bb | 1301.3665 | 164011 |  | 164011.109 |  | 17901.067
5 | 5 | 250513_gamme5 |  | 6.03 | Standard | 1300 | -6.5 | bb | 1215.0155 | 153128 |  | 153128.297 |  | 10888.49
6 | 6 | 250513_gamme6 |  | 6.03 | Standard | 1300 | -2.1 | bb | 1272.827 | 160414 |  | 160414.281 |  | 18770.699
7 | 7 | 250513_gamme7 |  | 6 | Standard | 1300 | 27.5 | bb | 1657.6646 | 208915 |  | 208915.328 |  | 10407.015
26 | 26 | 250513_gamme2fin |  | 6 | Standard | 1300 | 4 | bb | 1352.1786 | 170415 |  | 170414.953 |  | 9509.723
27 | 27 | 250513_gamme4fin |  | 6 | Standard | 1300 | 6.5 | bb | 1384.8235 | 174529 |  | 174529.188 |  | 13323.096
28 | 28 | 250513_gamme5fin |  | 6 | Standard | 1300 | 4.3 | bb | 1356.4369 | 170952 |  | 170951.625 |  | 6691.297
29 | 29 | 250513_gamme7fin |  | 6 | Standard | 1300 | 3 | bb | 1339.4869 | 168815 |  | 168815.422 |  | 10966.125
8 | 8 | 250513_meoh1
9 | 9 | 250513_blanc2
10 | 10 | 250513_blanc3
11 | 11 | 250513_blanc4_d |  | 6 |  | 1300 | 27.1 | bb | 1651.6665 | 208159 |  | 208159.391 |  | 6099.293
12 | 12 | 250513_epx_J0_1 |  | 6 |  | 100 | 20.6 | bb | 120.6307 | 15203 |  | 15203.074 |  | 927.32
13 | 13 | 250513_epx_J0_2 |  | 6 |  | 100 | 18.1 | bb | 118.0873 | 14883 |  | 14882.535 |  | 1409.58
14 | 14 | 250513_epx_J7_1 |  | 6 |  | 100 | 7.6 | bb | 107.5555 | 13555 |  | 13555.208 |  | 993.049
15 | 15 | 250513_epx_J14_3 |  | 6.01 |  | 100 | 11.1 | bb | 111.0976 | 14002 |  | 14001.626 |  | 1154.505
16 | 16 | 250513_epx_J21_1 |  | 6 |  | 100 | 8.1 | bb | 108.1345 | 13628 |  | 13628.181 |  | 892.845
17 | 17 | 250513_imd_J0_1 |  | 6 |  | 100 | 2.2 | bb | 102.1729 | 12877 |  | 12876.846 |  | 437.995
18 | 18 | 250513_imd_J0_2 |  | 6.01 |  | 100 | 5 | bb | 104.9685 | 13229 |  | 13229.17 |  | 1015.605
19 | 19 | 250513_imd_J7_1 |  | 6 |  | 100 | 6.9 | bb | 106.9026 | 13473 |  | 13472.923 |  | 1097.814
20 | 20 | 250513_imd_J14_3 |  | 6 |  | 100 | 1.1 | bb | 101.1361 | 12746 |  | 12746.171 |  | 1007.273
21 | 21 | 250513_imd_J21_1 |  | 6 |  | 100 | 1.5 | bb | 101.5439 | 12798 |  | 12797.572 |  | 964.108
22 | 22 | 250513_meoh2
23 | 23 | 250513_blanc5
24 | 24 | 250513_blanc6
25 | 25 | 250513_blanc7d |  | 6 |  |  |  | bb | 1413.0653 | 178089 |  | 178088.5 |  | 9883.246

## résultats
Résultats mg/kg de sol sec
|  |  | analyse n°1 | analyse n°2 | réplicat analytique, r = 2
Epoxiconazole |  |  | mg/kg de sol sec | mg/kg de sol sec | moyenne | ecart-type
| 0 | J0-1 | 0.78624 | 0.77412 | 0.78018 | 0.0085716
| 0 | J0-2 | 1.1031 | 1.0372 | 1.0702 | 0.04663
| 7 | J7-1 | 0.70956 | 0.73937 | 0.72447 | 0.021076
| 14 | J14-3 | 2.8318 | 0.79044 | 0.79044 |  | *valeur exclue
| 21 | J21-1 | 0.79722 | 0.93528 | 0.86625 | 0.09762
Imdidacloprid |  |  | mg/kg de sol sec | mg/kg de sol sec
| 0 | J0-1 | 0.085988 | 0.092945 | 0.089467 | 0.0049196
| 0 | J0-2 | 0.068928 | 0.075086 | 0.072007 | 0.0043546
| 7 | J7-1 | 0.080937 | 0.082437 | 0.081687 | 0.0010603
| 14 | J14-3 | 0.080496 | 0.08686 | 0.083678 | 0.0045001
| 21 | J21-1 | 0.069504 | 0.076818 | 0.073161 | 0.0051721