## facteur récupération
Données | Valeur
extraction 1
V acn ajouté ml | 5
V acn récupéré ml | 3
% récupéré | 60
extraction 2
V acn restant de 1 | 2
V acn ajouté ml | 5
V acn récupéré | 3
% récupéré | 17.1429
V extrait (1+2) ml | 6
% récupéré e1 + e2 | 77.1429
facteur de correction pour 100 % | 1.2963

## 260210_tese Lisa_vdt_TKbis
Quantify Compound Summary Report
Printed Wed Feb 11 14:03:40 2026
Compound 1: epoxiconazole
| Name | Sample Text | RT | Type | Std, Conc | %Dev | Primary Flags | ng/l | Area | IS Area | Response | 1ｺ Area | S/N | 1ｺ Ratio (Actual)
1 | 260210_gamme_A_1 |  | 10.19 | Standard | 4.05 | -0.9 | bb | 4.014 | 102350 | 3165509 | 5.87 | 23534 | 3108.5 | 4.35
2 | 260210_gamme_A_1bis |  | 10.19 | Standard | 4.05 | -0.7 | bb | 4.021 | 100124 | 3090725 | 5.88 | 23033 | 2934.9 | 4.35
3 | 260210_gamme_A_2 |  | 10.19 | Standard | 14.17 | -6.2 | bb | 13.297 | 346750 | 3127273 | 20.14 | 73109 | 6659 | 4.74
4 | 260210_gamme_A_2bis |  | 10.19 | Standard | 14.17 | -5.3 | bb | 13.413 | 342950 | 3065920 | 20.32 | 72428 | 29573.9 | 4.74
5 | 260210_gamme_A_3 |  | 10.19 | Standard | 80.96 | -6 | bb | 76.103 | 1945709 | 3057340 | 115.61 | 394252 | 106029.8 | 4.94
6 | 260210_gamme_A_4 |  | 10.19 | Standard | 161.92 | 2.3 | bb | 165.571 | 3977777 | 2909259 | 248.38 | 808082 | 71977.8 | 4.92
7 | 260210_gamme_A_5 |  | 10.19 | Standard | 404.8 | -0.5 | bb | 402.64 | 9664033 | 3017027 | 581.89 | 1964989 | 424902 | 4.92
8 | 260210_gamme_A_6 |  | 10.2 | Standard | 1012 | 2.5 | bbX | 1037.51 | 22871402 | 3091126 | 1344.11 | 4695053 | 158188.9 | 4.87
9 | 260210_gamme_A_7 |  | 10.2 | Standard | 3036 |  | bbXIO |  | 53880528 | 2946528 | 3321.85 | 11496235 | 2022101.9 | 4.69
10 | 260210_gamme_A_7bis |  | 10.2 | Standard | 3036 |  | bbXIO |  | 53129568 | 2865609 | 3368.05 | 11255809 | 754153088 | 4.72
11 | 260210_gamme_A_8 |  | 10.2 | Standard | 5060 |  | bbXIO |  | 75603280 | 2740289 | 5011.91 | 16643956 | 1041403712 | 4.54
42 | 260210_gamme_B_1 |  | 10.19 | Standard | 4.05 | 5 | bb | 4.254 | 110340 | 3210772 | 6.24 | 25319 | 5858.8 | 4.36
43 | 260210_gamme_B_1bis |  | 10.19 | Standard | 4.05 | 4.2 | bb | 4.219 | 108842 | 3194451 | 6.19 | 24712 | 2972.1 | 4.4
44 | 260210_gamme_B_2 |  | 10.19 | Standard | 14.17 | 2 | bb | 14.456 | 375250 | 3109684 | 21.92 | 77940 | 17405.2 | 4.81
45 | 260210_gamme_B_2bis |  | 10.19 | Standard | 14.17 | 4.2 | bb | 14.761 | 374016 | 3034616 | 22.39 | 77657 | 8713.6 | 4.82
46 | 260210_gamme_B_3 |  | 10.2 | Standard | 80.96 | -0.8 | bb | 80.3 | 2094972 | 3121440 | 121.92 | 422836 | 84709.1 | 4.95
47 | 260210_gamme_B_4 |  | 10.19 | Standard | 161.92 | 2.9 | bb | 166.563 | 4338262 | 3154491 | 249.83 | 870006 | 369307.7 | 4.99
48 | 260210_gamme_B_5 |  | 10.19 | Standard | 404.8 | 0 | bb | 404.619 | 10393703 | 3229993 | 584.56 | 2108664 | 164674880 | 4.93
49 | 260210_gamme_B_6 |  | 10.19 | Standard | 1012 | 1.4 | bbX | 1026.049 | 24072722 | 3282971 | 1332.04 | 5008652 | 366657888 | 4.81
50 | 260210_gamme_B_7 |  | 10.19 | Standard | 3036 |  | bbXIO |  | 54838584 | 2953165 | 3373.32 | 11897643 | 765602752 | 4.61
51 | 260210_gamme_B_7bis |  | 10.19 | Standard | 3036 |  | bbXIO |  | 53950524 | 2867447 | 3417.9 | 11708585 | 217013.2 | 4.61
52 | 260210_gamme_B_8 |  | 10.19 | Standard | 5060 |  | bbXIO |  | 75593704 | 2720233 | 5048.23 | 16597652 | 1019583936 | 4.55
12 | 260210_MeOH_1 |  | 10.19 |  |  |  | bb |  | 38112 | 1320 |  | 7899 | 308.5 | 4.83
13 | 260210_MeOH_2 |  | 10.19 |  |  |  | bb |  | 11795 | 636 |  | 2517 | 291.1 | 4.69
14 | 260210_blanc_1 |  | 10.19 |  |  |  | bb |  | 8905 | 557 |  | 2382 | 317.4 | 3.74
15 | 260210_blanc_2 |  | 10.19 |  |  |  | bb |  | 6458 | 460 |  | 1449 | 491.5 | 4.46 | dilution | pe en g | quantité ng | ng/g de vdt
16 | 260210_Si_vdt_dil |  | 10.19 |  |  |  | bb | 0.422 | 5249 | 3612793 | 0.34 | 4952 | 297 | 1.06 | 60000 |  |  |  | effet mémoire, aire similaire blancs précédents
17 | 260210_vdt_N0_1_dil20 | tube 19 | 10.19 |  |  |  | bb | 0.718 | 11490 | 2615102 | 0.8 | 4541 | 634.2 | 2.53 | 20 | 0.2771 | 1.675 | 6.0446
18 | 260210_vdt_N0_2_dil20 | tube 20 | 10.19 |  |  |  | bb | 0.713 | 11825 | 2716141 | 0.79 | 4663 | 799.3 | 2.54 | 20 | 0.2948 | 1.6633 | 5.6421
19 | 260210_epx_J0_25_1 | tube 1 | 10.19 |  |  |  | bb | 47.722 | 963915 | 2408070 | 72.7 | 199599 | 36180.4 | 4.83 | 20 | 0.2902 | 111.3259 | 383.6178
20 | 260210_epx_J0_25_2 | tube 2 | 10.19 |  |  |  | bb | 51.494 | 1099291 | 2545794 | 78.42 | 224496 | 65584.1 | 4.9 | 20 | 0.3361 | 120.1252 | 357.4091
21 | 260210_epx_J0_25_3 | tube3 | 10.19 |  |  |  | bb | 41.262 | 856451 | 2473738 | 62.88 | 176665 | 4022 | 4.85 | 20 | 0.2835 | 96.256 | 339.5273
22 | 260210_epx_J1_1 | tube 4 | 10.19 |  |  |  | bb | 103.226 | 2061384 | 2395953 | 156.26 | 428558 | 53420.8 | 4.81 | 20 | 0.2841 | 240.8056 | 847.6086
23 | 260210_epx_J1_2 | tube 5 | 10.19 |  |  |  | bb | 64.581 | 1324380 | 2448548 | 98.24 | 271903 | 24902.3 | 4.87 | 20 | 0.3084 | 150.6546 | 488.5038
24 | 260210_epx_J1_3 | tube 6 | 10.19 |  |  |  | bb | 108.503 | 2115625 | 2341092 | 164.13 | 431786 | 102345.4 | 4.9 | 20 | 0.3005 | 253.1158 | 842.3155
25 | 260210_epx_J3_1 | tube 7 | 10.19 |  |  |  | bb | 78.386 | 1587173 | 2421494 | 119.04 | 330343 | 101405.3 | 4.8 | 20 | 0.2911 | 182.8589 | 628.1651
26 | 260210_epx_J3_2 | tube 8 | 10.19 |  |  |  | bb | 85.43 | 1842769 | 2581910 | 129.63 | 379811 | 40683.7 | 4.85 | 20 | 0.2914 | 199.2911 | 683.9091
27 | 260210_epx_J3_3 | tube 9 | 10.19 |  |  |  | bb | 77.678 | 1681424 | 2588418 | 117.98 | 342200 | 103436 | 4.91 | 20 | 0.3184 | 181.2072 | 569.1182
28 | 260210_blanc_eau |  | 10.19 |  |  |  | bb |  | 2735 | 2470 |  | 811 | 132.9 | 3.37
29 | 260210_imd_J3_1 | tube 10 | 10.19 |  |  |  | bb | 0.745 | 14691 | 3177697 | 0.84 | 5741 | 862.9 | 2.56 | 20 | 0.3079 | 1.7379 | 5.6445
30 | 260210_imd_J3_2 | tube 11 | 10.19 |  |  |  | bb | 0.369 | 4426 | 3097922 | 0.26 | 3576 | 136.7 | 1.24 | 20 | 0.2602 | 0.8608 | 3.3082
31 | 260210_imd_J3_3 | tube 12 | 10.19 |  |  |  | bb | 0.38 | 4614 | 3031204 | 0.28 | 3691 | 240.1 | 1.25 | 20 | 0.2673 | 0.88646 | 3.3164
32 | 260210_imd_J7_1 | tube 13 | 10.19 |  |  |  | bb | 0.709 | 12601 | 2920108 | 0.78 | 4858 | 320.4 | 2.59 | 20 | 0.2657 | 1.654 | 6.2249
33 | 260210_imd_J7_2 | tube 14 | 10.19 |  |  |  | bb | 0.346 | 3683 | 2970031 | 0.23 | 3137 | 135.2 | 1.17 | 20 | 0.2439 | 0.80715 | 3.3093
34 | 260210_imd_J7_3 | tube 15 | 10.19 |  |  |  | bb | 0.32 | 2982 | 2926031 | 0.19 | 3056 | 54.2 | 0.98 | 20 | 0.2194 | 0.7465 | 3.4024
35 | 260210_imd_J14_1 | tube 16 | 10.19 |  |  |  | bb | 0.332 | 3244 | 2903460 | 0.2 | 2903 | 233 | 1.12 | 20 | 0.2556 | 0.77449 | 3.0301
36 | 260210_imd_J14_2 | tube 17 | 10.19 |  |  |  | bb | 0.313 | 2719 | 2835110 | 0.17 | 2778 | 314.2 | 0.98 | 20 | 0.2036 | 0.73017 | 3.5863
37 | 260210_imd_J14_3 | tube 18 | 10.19 |  |  |  | bb | 0.312 | 2618 | 2747064 | 0.17 | 2673 | 107.4 | 0.98 | 20 | 0.2385 | 0.72783 | 3.0517
38 | 260210_MeOH_3 | [8 empty] | 1289
39 | 260210_MeOH_4 | [8 empty] | 482
40 | 260210_blanc_3 | [8 empty] | 435
41 | 260210_blanc_4 | [8 empty] | 311
Compound 2: epoxiconazole-d5
| Name | Sample Text | RT | Type | Std, Conc | %Dev | Primary Flags | ng/l | Area | IS Area | Response | 1ｺ Area | S/N | 1ｺ Ratio (Actual)
1 | 260210_gamme_A_1 |  | 10.17 | Standard | 181.66 | 3 | bb | 187.021 | 3165509 |  | 3165509.25 |  | 63550.8
2 | 260210_gamme_A_1bis |  | 10.17 | Standard | 181.66 | 0.5 | bb | 182.603 | 3090725 |  | 3090725.25 |  | 215009.5
3 | 260210_gamme_A_2 |  | 10.17 | Standard | 181.66 | 1.7 | bb | 184.762 | 3127273 |  | 3127273.25 |  | 156382.2
4 | 260210_gamme_A_2bis |  | 10.17 | Standard | 181.66 | -0.3 | bb | 181.137 | 3065920 |  | 3065920 |  | 235390.4
5 | 260210_gamme_A_3 |  | 10.17 | Standard | 181.66 | -0.6 | bb | 180.63 | 3057340 |  | 3057340.25 |  | 177903.3
6 | 260210_gamme_A_4 |  | 10.17 | Standard | 181.66 | -5.4 | bb | 171.882 | 2909259 |  | 2909258.75 |  | 89541.6
7 | 260210_gamme_A_5 |  | 10.17 | Standard | 181.66 | -1.9 | bb | 178.249 | 3017027 |  | 3017027 |  | 278042.7
8 | 260210_gamme_A_6 |  | 10.17 | Standard | 181.66 | 0.5 | bb | 182.626 | 3091126 |  | 3091125.5 |  | 135132.1
9 | 260210_gamme_A_7 |  | 10.17 | Standard | 181.66 | -4.2 | bb | 174.084 | 2946528 |  | 2946528.25 |  | 128529.6
10 | 260210_gamme_A_7bis |  | 10.17 | Standard | 181.66 | -6.8 | bb | 169.303 | 2865609 |  | 2865609.25 |  | 82400.5
11 | 260210_gamme_A_8 |  | 10.17 | Standard | 181.66 | -10.9 | bbX | 161.899 | 2740289 |  | 2740288.5 |  | 33998.3
42 | 260210_gamme_B_1 |  | 10.17 | Standard | 181.66 | 4.4 | bb | 189.695 | 3210772 |  | 3210772.25 |  | 134696
43 | 260210_gamme_B_1bis |  | 10.17 | Standard | 181.66 | 3.9 | bb | 188.731 | 3194451 |  | 3194450.5 |  | 337165.6
44 | 260210_gamme_B_2 |  | 10.17 | Standard | 181.66 | 1.1 | bb | 183.723 | 3109684 |  | 3109684 |  | 26197.3
45 | 260210_gamme_B_2bis |  | 10.17 | Standard | 181.66 | -1.3 | bb | 179.288 | 3034616 |  | 3034615.5 |  | 78316.5
46 | 260210_gamme_B_3 |  | 10.17 | Standard | 181.66 | 1.5 | bb | 184.417 | 3121440 |  | 3121440 |  | 510653.4
47 | 260210_gamme_B_4 |  | 10.17 | Standard | 181.66 | 2.6 | bb | 186.37 | 3154491 |  | 3154491.25 |  | 160598
48 | 260210_gamme_B_5 |  | 10.17 | Standard | 181.66 | 5 | bb | 190.831 | 3229993 |  | 3229993.25 |  | 126082.8
49 | 260210_gamme_B_6 |  | 10.17 | Standard | 181.66 | 6.8 | bb | 193.961 | 3282971 |  | 3282971 |  | 245537.1
50 | 260210_gamme_B_7 |  | 10.17 | Standard | 181.66 | -4 | bb | 174.476 | 2953165 |  | 2953164.75 |  | 42163.5
51 | 260210_gamme_B_7bis |  | 10.17 | Standard | 181.66 | -6.7 | bb | 169.411 | 2867447 |  | 2867447 |  | 53783.5
52 | 260210_gamme_B_8 |  | 10.17 | Standard | 181.66 | -11.5 | bbX | 160.714 | 2720233 |  | 2720232.5 |  | 74486.4
12 | 260210_MeOH_1 |  | 10.17 |  |  |  | bb | 0.078 | 1320 |  | 1319.94 |  | 169.3
13 | 260210_MeOH_2 |  | 10.17 |  |  |  | MM | 0.038 | 636 |  | 635.58 |  | 46.2
14 | 260210_blanc_1 |  | 10.17 |  |  |  | MM | 0.033 | 557 |  | 557.4 |  | 51.2
15 | 260210_blanc_2 |  | 10.17 |  |  |  | MM | 0.027 | 460 |  | 459.84 |  | 78 |  | dilution | cc µl/l SI-std | cc théorique | rdt %
16 | 260210_Si_vdt_dil |  | 10.17 |  | 235.44 | -9.3 | bb | 213.447 | 3612793 |  | 3612792.75 |  | 581669.8 |  | 60000 | 12806.82 | 14126 | 90.6613
17 | 260210_vdt_N0_1_dil20 | tube 19 | 10.17 |  | 181.62 | -14.9 | bb | 154.503 | 2615102 |  | 2615101.5 |  | 35272.4 |  |  |  |  | 85.1
18 | 260210_vdt_N0_2_dil20 | tube 20 | 10.17 |  | 181.62 | -11.6 | bb | 160.472 | 2716141 |  | 2716141.25 |  | 154712.3 |  |  |  |  | 88.4
19 | 260210_epx_J0_25_1 | tube 1 | 10.17 |  | 181.62 | -21.7 | bb | 142.271 | 2408070 |  | 2408069.5 |  | 59516.5 |  |  |  |  | 78.3
20 | 260210_epx_J0_25_2 | tube 2 | 10.17 |  | 181.62 | -17.2 | bb | 150.408 | 2545794 |  | 2545794 |  | 41559.6 |  |  |  |  | 82.8
21 | 260210_epx_J0_25_3 | tube3 | 10.17 |  | 181.62 | -19.5 | bb | 146.151 | 2473738 |  | 2473737.5 |  | 73815.9 |  |  |  |  | 80.5
22 | 260210_epx_J1_1 | tube 4 | 10.17 |  | 181.62 | -22.1 | bb | 141.555 | 2395953 |  | 2395953.25 |  | 89981.8 |  |  |  |  | 77.9
23 | 260210_epx_J1_2 | tube 5 | 10.17 |  | 181.62 | -20.3 | bb | 144.662 | 2448548 |  | 2448547.5 |  | 97173.5 |  |  |  |  | 79.7
24 | 260210_epx_J1_3 | tube 6 | 10.17 |  | 181.62 | -23.8 | bb | 138.314 | 2341092 |  | 2341091.75 |  | 370393.3 |  |  |  |  | 76.2
25 | 260210_epx_J3_1 | tube 7 | 10.17 |  | 181.62 | -21.2 | bb | 143.064 | 2421494 |  | 2421493.75 |  | 277904.3 |  |  |  |  | 78.8
26 | 260210_epx_J3_2 | tube 8 | 10.17 |  | 181.62 | -16 | bb | 152.542 | 2581910 |  | 2581909.75 |  | 277413 |  |  |  |  | 84
27 | 260210_epx_J3_3 | tube 9 | 10.17 |  | 181.62 | -15.8 | bb | 152.926 | 2588418 |  | 2588418 |  | 111418.2 |  |  |  |  | 84.2
28 | 260210_blanc_eau |  | 10.17 |  |  |  | bb | 0.146 | 2470 |  | 2469.76 |  | 207.1
29 | 260210_imd_J3_1 | tube 10 | 10.17 |  | 181.62 | 3.4 | bb | 187.741 | 3177697 |  | 3177697 |  | 51147752 |  |  |  |  | 103.4
30 | 260210_imd_J3_2 | tube 11 | 10.17 |  | 181.62 | 0.8 | bb | 183.028 | 3097922 |  | 3097922.25 |  | 375389.6 |  |  |  |  | 100.8
31 | 260210_imd_J3_3 | tube 12 | 10.17 |  | 181.62 | -1.4 | bb | 179.086 | 3031204 |  | 3031203.5 |  | 157994.4 |  |  |  |  | 98.6
32 | 260210_imd_J7_1 | tube 13 | 10.17 |  | 181.62 | -5 | bb | 172.523 | 2920108 |  | 2920107.75 |  | 31840.2 |  |  |  |  | 95
33 | 260210_imd_J7_2 | tube 14 | 10.17 |  | 181.62 | -3.4 | bb | 175.472 | 2970031 |  | 2970030.75 |  | 58974.8 |  |  |  |  | 96.6
34 | 260210_imd_J7_3 | tube 15 | 10.17 |  | 181.62 | -4.8 | bb | 172.873 | 2926031 |  | 2926030.75 |  | 47730 |  |  |  |  | 95.2
35 | 260210_imd_J14_1 | tube 16 | 10.17 |  | 181.62 | -5.6 | bb | 171.539 | 2903460 |  | 2903459.75 |  | 203858.7 |  |  |  |  | 94.4
36 | 260210_imd_J14_2 | tube 17 | 10.17 |  | 181.62 | -7.8 | bb | 167.501 | 2835110 |  | 2835109.5 |  | 21466.6 |  |  |  |  | 92.2
37 | 260210_imd_J14_3 | tube 18 | 10.17 |  | 181.62 | -10.6 | bb | 162.299 | 2747064 |  | 2747063.75 |  | 53830 |  |  |  |  | 89.4
38 | 260210_MeOH_3 |  | 10.17 |  |  |  | MM | 0.076 | 1289 |  | 1288.78 |  | 33
39 | 260210_MeOH_4 |  | 10.17 |  |  |  | MM | 0.029 | 482 |  | 482.44 |  | 15.8
40 | 260210_blanc_3 |  | 10.17 |  |  |  | MM | 0.026 | 435 |  | 435.29 |  | 43.5
41 | 260210_blanc_4 |  | 10.17 |  |  |  | MM | 0.018 | 311 |  | 311.09 |  | 19.9
Compound 3: Imidaclopride
| Name | Sample Text | RT | Type | Std, Conc | %Dev | Primary Flags | ng/l | Area | IS Area | Response | 1ｺ Area | S/N | 1ｺ Ratio (Actual)
1 | 260210_gamme_A_1 |  | 6.06 | Standard | 4.05 | 0.2 | bb | 4.056 | 21764 | 532653 | 7.43 | 22543 | 474.3 | 0.97
2 | 260210_gamme_A_1bis |  | 6.06 | Standard | 4.05 | 0.6 | bb | 4.076 | 22753 | 554099 | 7.47 | 21841 | 1556.4 | 1.04
3 | 260210_gamme_A_2 |  | 6.06 | Standard | 14.17 | -3 | bb | 13.738 | 79275 | 557098 | 25.89 | 81221 | 1428.5 | 0.98
4 | 260210_gamme_A_2bis |  | 6.06 | Standard | 14.17 | -4.1 | bb | 13.588 | 81568 | 579618 | 25.6 | 83159 | 7046.6 | 0.98
5 | 260210_gamme_A_3 |  | 6.06 | Standard | 80.96 | -4.2 | bb | 77.544 | 466483 | 577301 | 147 | 471641 | 21524.4 | 0.99
6 | 260210_gamme_A_4 |  | 6.06 | Standard | 161.92 | 1.1 | bb | 163.664 | 967265 | 569292 | 309.09 | 979382 | 10988 | 0.99
7 | 260210_gamme_A_5 |  | 6.06 | Standard | 404.8 | -2.8 | bb | 393.465 | 2268506 | 562307 | 733.92 | 2310161 | 57461.5 | 0.98
8 | 260210_gamme_A_6 |  | 6.06 | Standard | 1012 | 0.9 | bb | 1021.249 | 5489653 | 543557 | 1837.3 | 5573154 | 249138.5 | 0.99
9 | 260210_gamme_A_7 |  | 6.06 | Standard | 3036 | 3.4 | bb | 3138.36 | 13702903 | 504506 | 4941.13 | 13139631 | 477573.1 | 1.04
10 | 260210_gamme_A_7bis |  | 6.06 | Standard | 3036 | -4.3 | bb | 2905.323 | 12923221 | 506013 | 4646.11 | 13875288 | 740365.9 | 0.93
11 | 260210_gamme_A_8 |  | 6.06 | Standard | 5060 | 6.2 | bb | 5371.718 | 20892508 | 529096 | 7183.51 | 21276148 | 716107.6 | 0.98
42 | 260210_gamme_B_1 |  | 6.06 | Standard | 4.05 | 2.4 | bb | 4.148 | 26585 | 635636 | 7.61 | 27635 | 1711.5 | 0.96
43 | 260210_gamme_B_1bis |  | 6.06 | Standard | 4.05 | 2.8 | bb | 4.163 | 26557 | 632567 | 7.64 | 27543 | 1769.5 | 0.96
44 | 260210_gamme_B_2 |  | 6.06 | Standard | 14.17 | 1.2 | bb | 14.334 | 95693 | 644243 | 27.02 | 98023 | 5407.1 | 0.98
45 | 260210_gamme_B_2bis |  | 6.06 | Standard | 14.17 | 1.9 | bb | 14.44 | 95596 | 638805 | 27.22 | 97265 | 2392.8 | 0.98
46 | 260210_gamme_B_3 |  | 6.06 | Standard | 80.96 | -0.4 | bb | 80.657 | 503211 | 598774 | 152.89 | 510757 | 7455.5 | 0.99
47 | 260210_gamme_B_4 |  | 6.06 | Standard | 161.92 | 3.7 | bb | 167.899 | 1054553 | 605138 | 317.03 | 1069578 | 55275.3 | 0.99
48 | 260210_gamme_B_5 |  | 6.06 | Standard | 404.8 | -1.2 | bb | 399.793 | 2455510 | 599237 | 745.46 | 2488163 | 31309.3 | 0.99
49 | 260210_gamme_B_6 |  | 6.06 | Standard | 1012 | 1.6 | bb | 1028.626 | 5795389 | 569962 | 1849.77 | 5890383 | 171388.6 | 0.98
50 | 260210_gamme_B_7 |  | 6.06 | Standard | 3036 | -4.1 | bb | 2910.408 | 13783408 | 538933 | 4652.67 | 14771617 | 1072920.4 | 0.93
51 | 260210_gamme_B_7bis |  | 6.06 | Standard | 3036 | 4.3 | bb | 3167.187 | 14716290 | 537931 | 4976.82 | 14832371 | 176498.6 | 0.99
52 | 260210_gamme_B_8 |  | 6.05 | Standard | 5060 | -5.4 | bb | 4787.381 | 19924048 | 541051 | 6699.15 | 20237862 | 1690889.1 | 0.98
12 | 260210_MeOH_1 |  | 6.06 |  |  |  | bb |  | 1901 |  |  | 1219 | 48.4 | 1.56
13 | 260210_MeOH_2
14 | 260210_blanc_1
15 | 260210_blanc_2 | [13 empty] | dilution | pe en g | quantité ng | ng/g de vdt
16 | 260210_Si_vdt_dil |  | 6.06 |  |  |  | MM | 0.273 | 726 | 787194 | 0.22 | 1093 | 10.4 | 0.66 | 60000
17 | 260210_vdt_N0_1_dil20 | tube 19 | 6.06 |  |  |  | bb | 0.795 | 3695 | 553707 | 1.21 | 3198 | 114.4 | 1.16 | 20 | 0.2771 | 1.8546 | 6.6928
18 | 260210_vdt_N0_2_dil20 | tube 20 | 6.06 |  |  |  | bb | 0.721 | 3450 | 585284 | 1.07 | 3589 | 126.7 | 0.96 | 20 | 0.2948 | 1.6819 | 5.7054
19 | 260210_epx_J0_25_1 | tube 1 | 6.06 |  |  |  | bb | 0.966 | 4723 | 558212 | 1.54 | 4858 | 111.7 | 0.97 | 20 | 0.2902 | 2.2535 | 7.7653
20 | 260210_epx_J0_25_2 | tube 2 | 6.06 |  |  |  | bb | 0.581 | 2489 | 562739 | 0.8 | 2194 | 56.9 | 1.13 | 20 | 0.3361 | 1.3554 | 4.0326
21 | 260210_epx_J0_25_3 | tube3 | 6.05 |  |  |  | bb | 1.375 | 6987 | 547889 | 2.32 | 6797 | 257.2 | 1.03 | 20 | 0.2835 | 3.2076 | 11.3143
22 | 260210_epx_J1_1 | tube 4 | 6.06 |  |  |  | bb | 1.018 | 5258 | 583373 | 1.64 | 5703 | 128.7 | 0.92 | 20 | 0.2841 | 2.3748 | 8.359
23 | 260210_epx_J1_2 | tube 5 | 6.06 |  |  |  | bb | 0.949 | 4769 | 575890 | 1.51 | 4880 | 109.4 | 0.98 | 20 | 0.3084 | 2.2138 | 7.1784
24 | 260210_epx_J1_3 | tube 6 | 6.05 |  |  |  | bb | 0.652 | 2813 | 543856 | 0.94 | 2874 | 93.9 | 0.98 | 20 | 0.3005 | 1.521 | 5.0615
25 | 260210_epx_J3_1 | tube 7 | 6.06 |  |  |  | bb | 2.636 | 15135 | 582695 | 4.72 | 16151 | 314.2 | 0.94 | 20 | 0.2911 | 6.1493 | 21.1242
26 | 260210_epx_J3_2 | tube 8 | 6.06 |  |  |  | bb | 0.72 | 3425 | 581648 | 1.07 | 4353 | 141.4 | 0.79 | 20 | 0.2914 | 1.6796 | 5.764
27 | 260210_epx_J3_3 | tube 9 | 6.05 |  |  |  | bb | 0.692 | 3137 | 560866 | 1.02 | 3918 | 166.9 | 0.8 | 20 | 0.3184 | 1.6143 | 5.07
28 | 260210_blanc_eau
29 | 260210_imd_J3_1 | tube 10 | 6.06 |  |  |  | bb | 83.475 | 540233 | 621048 | 158.21 | 550061 | 9220.8 | 0.98 | 20 | 0.3079 | 194.7305 | 632.4472
30 | 260210_imd_J3_2 | tube 11 | 6.06 |  |  |  | bb | 63.695 | 401013 | 603856 | 120.78 | 408384 | 15537.7 | 0.98 | 20 | 0.2602 | 148.5877 | 571.0519
31 | 260210_imd_J3_3 | tube 12 | 6.06 |  |  |  | bb | 82.658 | 480052 | 557303 | 156.67 | 487621 | 4350.2 | 0.98 | 20 | 0.2673 | 192.8246 | 721.3789
32 | 260210_imd_J7_1 | tube 13 | 6.06 |  |  |  | bb | 86.249 | 512949 | 570770 | 163.45 | 518806 | 15744.8 | 0.99 | 20 | 0.2657 | 201.2017 | 757.2513
33 | 260210_imd_J7_2 | tube 14 | 6.06 |  |  |  | bb | 99.3 | 602228 | 582326 | 188.1 | 606357 | 7716.7 | 0.99 | 20 | 0.2439 | 231.647 | 949.7624
34 | 260210_imd_J7_3 | tube 15 | 6.06 |  |  |  | bb | 84.697 | 556853 | 630942 | 160.52 | 591791 | 14801.4 | 0.94 | 20 | 0.2194 | 197.5812 | 900.5522
35 | 260210_imd_J14_1 | tube 16 | 6.06 |  |  |  | bb | 144.588 | 898560 | 597933 | 273.33 | 913711 | 12659.1 | 0.98 | 20 | 0.2556 | 337.2949 | 1319.6201
36 | 260210_imd_J14_2 | tube 17 | 6.06 |  |  |  | bb | 75.068 | 469805 | 600415 | 142.32 | 475207 | 9321.3 | 0.99 | 20 | 0.2036 | 175.1186 | 860.1112
37 | 260210_imd_J14_3 | tube 18 | 6.06 |  |  |  | bb | 123.587 | 762542 | 593056 | 233.86 | 776718 | 9114.6 | 0.98 | 20 | 0.2385 | 288.3038 | 1208.8208
38 | 260210_MeOH_3
39 | 260210_MeOH_4
40 | 260210_blanc_3
41 | 260210_blanc_4
Compound 4: Imidaclopride-d4
| Name | Sample Text | RT | Type | Std, Conc | %Dev | Primary Flags | ng/l | Area | IS Area | Response | 1ｺ Area | S/N | 1ｺ Ratio (Actual)
1 | 260210_gamme_A_1 |  | 6.04 | Standard | 181.92 | -6.7 | MM | 169.759 | 532653 |  | 532652.5 |  | 12114
2 | 260210_gamme_A_1bis |  | 6.04 | Standard | 181.92 | -2.9 | MM | 176.594 | 554099 |  | 554099.19 |  | 8797.9
3 | 260210_gamme_A_2 |  | 6.04 | Standard | 181.92 | -2.4 | bb | 177.55 | 557098 |  | 557098.19 |  | 14672.5
4 | 260210_gamme_A_2bis |  | 6.04 | Standard | 181.92 | 1.5 | bb | 184.727 | 579618 |  | 579617.56 |  | 9990.2
5 | 260210_gamme_A_3 |  | 6.04 | Standard | 181.92 | 1.1 | bb | 183.989 | 577301 |  | 577301 |  | 14090.2
6 | 260210_gamme_A_4 |  | 6.04 | Standard | 181.92 | -0.3 | bb | 181.436 | 569292 |  | 569292.44 |  | 11145.9
7 | 260210_gamme_A_5 |  | 6.04 | Standard | 181.92 | -1.5 | bb | 179.21 | 562307 |  | 562306.5 |  | 13318.4
8 | 260210_gamme_A_6 |  | 6.04 | Standard | 181.92 | -4.8 | MM | 173.234 | 543557 |  | 543557.06 |  | 16410
9 | 260210_gamme_A_7 |  | 6.04 | Standard | 181.92 | -11.6 | MM | 160.789 | 504506 |  | 504506.34 |  | 19499.5
10 | 260210_gamme_A_7bis |  | 6.04 | Standard | 181.92 | -11.4 | MM | 161.269 | 506013 |  | 506012.81 |  | 8371.8
11 | 260210_gamme_A_8 |  | 6.04 | Standard | 181.92 | -7.3 | MM | 168.625 | 529096 |  | 529095.5 |  | 16575.2
42 | 260210_gamme_B_1 |  | 6.04 | Standard | 181.92 | 11.4 | bb | 202.58 | 635636 |  | 635635.75 |  | 22839.5
43 | 260210_gamme_B_1bis |  | 6.04 | Standard | 181.92 | 10.8 | bb | 201.602 | 632567 |  | 632567.19 |  | 15265.9
44 | 260210_gamme_B_2 |  | 6.04 | Standard | 181.92 | 12.9 | bb | 205.323 | 644243 |  | 644242.88 |  | 13967.5
45 | 260210_gamme_B_2bis |  | 6.04 | Standard | 181.92 | 11.9 | bb | 203.59 | 638805 |  | 638805.19 |  | 22933.3
46 | 260210_gamme_B_3 |  | 6.04 | Standard | 181.92 | 4.9 | MM | 190.832 | 598774 |  | 598773.94 |  | 20318.3
47 | 260210_gamme_B_4 |  | 6.04 | Standard | 181.92 | 6 | bb | 192.861 | 605138 |  | 605138.38 |  | 15861.5
48 | 260210_gamme_B_5 |  | 6.03 | Standard | 181.92 | 5 | MM | 190.98 | 599237 |  | 599236.88 |  | 17891.2
49 | 260210_gamme_B_6 |  | 6.03 | Standard | 181.92 | -0.1 | MM | 181.65 | 569962 |  | 569961.81 |  | 14288.9
50 | 260210_gamme_B_7 |  | 6.04 | Standard | 181.92 | -5.6 | MM | 171.761 | 538933 |  | 538932.81 |  | 4230.2
51 | 260210_gamme_B_7bis |  | 6.04 | Standard | 181.92 | -5.8 | MM | 171.441 | 537931 |  | 537930.94 |  | 14471.7
52 | 260210_gamme_B_8 |  | 6.04 | Standard | 181.92 | -5.2 | MM | 172.436 | 541051 |  | 541051.13 |  | 6674.1
12 | 260210_MeOH_1
13 | 260210_MeOH_2
14 | 260210_blanc_1
15 | 260210_blanc_2 | [13 empty] | dilution | cc µl/l SI-std | cc théorique | rdt %
16 | 260210_Si_vdt_dil |  | 6.04 |  | 235.77 | 6.4 | bb | 250.883 | 787194 |  | 787193.63 |  | 19195.2 |  | 60000 | 15052.98 | 14126 | 106.5622
17 | 260210_vdt_N0_1_dil20 | tube 19 | 6.04 |  | 181.88 | -3 | bb | 176.469 | 553707 |  | 553706.63 |  | 22300.1 |  |  |  |  | 97
18 | 260210_vdt_N0_2_dil20 | tube 20 | 6.04 |  | 181.88 | 2.6 | MM | 186.533 | 585284 |  | 585284.13 |  | 20835.3 |  |  |  |  | 102.6
19 | 260210_epx_J0_25_1 | tube 1 | 6.04 |  | 181.88 | -2.2 | MM | 177.905 | 558212 |  | 558212.19 |  | 8238.7 |  |  |  |  | 97.8
20 | 260210_epx_J0_25_2 | tube 2 | 6.04 |  | 181.88 | -1.4 | MM | 179.348 | 562739 |  | 562739.25 |  | 12793.9 |  |  |  |  | 98.6
21 | 260210_epx_J0_25_3 | tube3 | 6.04 |  | 181.88 | -4 | MM | 174.615 | 547889 |  | 547888.94 |  | 12763 |  |  |  |  | 96
22 | 260210_epx_J1_1 | tube 4 | 6.04 |  | 181.88 | 2.2 | MM | 185.924 | 583373 |  | 583372.75 |  | 6072.7 |  |  |  |  | 102.2
23 | 260210_epx_J1_2 | tube 5 | 6.04 |  | 181.88 | 0.9 | MM | 183.539 | 575890 |  | 575889.56 |  | 14114.4 |  |  |  |  | 100.9
24 | 260210_epx_J1_3 | tube 6 | 6.04 |  | 181.88 | -4.7 | MM | 173.33 | 543856 |  | 543855.63 |  | 11486.5 |  |  |  |  | 95.3
25 | 260210_epx_J3_1 | tube 7 | 6.04 |  | 181.88 | 2.1 | MM | 185.708 | 582695 |  | 582694.63 |  | 8221.1 |  |  |  |  | 102.1
26 | 260210_epx_J3_2 | tube 8 | 6.04 |  | 181.88 | 1.9 | MM | 185.374 | 581648 |  | 581648 |  | 12007.8 |  |  |  |  | 101.9
27 | 260210_epx_J3_3 | tube 9 | 6.04 |  | 181.88 | -1.7 | MM | 178.751 | 560866 |  | 560866.13 |  | 12452.5 |  |  |  |  | 98.3
28 | 260210_blanc_eau
29 | 260210_imd_J3_1 | tube 10 | 6.04 |  | 181.88 | 8.8 | MM | 197.931 | 621048 |  | 621048.25 |  | 27447.7 |  |  |  |  | 108.8
30 | 260210_imd_J3_2 | tube 11 | 6.04 |  | 181.88 | 5.8 | bb | 192.452 | 603856 |  | 603856.38 |  | 5945.7 |  |  |  |  | 105.8
31 | 260210_imd_J3_3 | tube 12 | 6.04 |  | 181.88 | -2.3 | MM | 177.615 | 557303 |  | 557303.31 |  | 12838.7 |  |  |  |  | 97.7
32 | 260210_imd_J7_1 | tube 13 | 6.04 |  | 181.88 | 0 | MM | 181.907 | 570770 |  | 570770.38 |  | 5164.1 |  |  |  |  | 100
33 | 260210_imd_J7_2 | tube 14 | 6.04 |  | 181.88 | 2 | MM | 185.59 | 582326 |  | 582325.69 |  | 15169.7 |  |  |  |  | 102
34 | 260210_imd_J7_3 | tube 15 | 6.04 |  | 181.88 | 10.6 | MM | 201.084 | 630942 |  | 630941.75 |  | 12366.2 |  |  |  |  | 110.6
35 | 260210_imd_J14_1 | tube 16 | 6.04 |  | 181.88 | 4.8 | MM | 190.564 | 597933 |  | 597932.69 |  | 10469.9 |  |  |  |  | 104.8
36 | 260210_imd_J14_2 | tube 17 | 6.04 |  | 181.88 | 5.2 | MM | 191.355 | 600415 |  | 600415.19 |  | 11951.5 |  |  |  |  | 105.2
37 | 260210_imd_J14_3 | tube 18 | 6.04 |  | 181.88 | 3.9 | MM | 189.01 | 593056 |  | 593056.38 |  | 18706.2 |  |  |  |  | 103.9
38 | 260210_MeOH_3
39 | 260210_MeOH_4
40 | 260210_blanc_3
41 | 260210_blanc_4

## résultats
ng/g de vers de terre frais
| Epoxiconazole | Imidaclopride
vdt_N0_1 | 6.0446 | 6.6928
vdt_N0_2 | 5.6421 | 5.7054
epx_J0_25_1 | 383.6178 | 7.7653
epx_J0_25_2 | 357.4091 | 4.0326
epx_J0_25_3 | 339.5273 | 11.3143
epx_J1_1 | 847.6086 | 8.359
epx_J1_2 | 488.5038 | 7.1784
epx_J1_3 | 842.3155 | 5.0615
epx_J3_1 | 628.1651 | 21.1242
epx_J3_2 | 683.9091 | 5.764
epx_J3_3 | 569.1182 | 5.07
imd_J3_1 | 5.6445 | 632.4472
imd_J3_2 | 3.3082 | 571.0519
imd_J3_3 | 3.3164 | 721.3789
imd_J7_1 | 6.2249 | 757.2513
imd_J7_2 | 3.3093 | 949.7624
imd_J7_3 | 3.4024 | 900.5522
imd_J14_1 | 3.0301 | 1319.6201
imd_J14_2 | 3.5863 | 860.1112
imd_J14_3 | 3.0517 | 1208.8208