## facteur récupération
Données | Valeur
extraction 1
V acn ajouté ml | 5
V acn récupéré ml | 3
% récupéré | 60
extraction 2
V acn restant de 1 | 2
V acn ajouté ml | 5
V acn récupéré | 3
% récupéré | 17.1429
V extrait (1+2) ml | 6
% récupéré e1 + e2 | 77.1429
facteur de correction pour 100 % | 1.2963

## 260212_these Lisa_VDT_MIX sprin
Quantify Compound Summary Report
Printed Mon Feb 16 08:16:02 2026
Compound 1: epoxiconazole
| Name | Sample Text | RT | Type | Std , Conc | %Dev | Primary Flags | ng/l | Area | IS Area | Response | 1ｺ Area | S/N | 1ｺ Ratio (Actual)
1 | 260212_gamme_A_0 |  | 10 ,20 | Standard | 0 ,250 |  | bbXI |  | 10428 | 3962877 | 0 ,48 | 6402 | 312 ,6 | 1 ,63
2 | 260212_gamme_A_1 |  | 10 ,20 | Standard | 4 ,050 | -15.1 | bb | 3.44 | 122804 | 3964507 | 5 ,63 | 29250 | 2821 ,7 | 4 ,20
3 | 260212_gamme_A_1bis |  | 10 ,19 | Standard | 4 ,050 | -13.1 | bb | 3.519 | 119693 | 3793412 | 5 ,73 | 28296 | 4153 ,7 | 4 ,23
4 | 260212_gamme_A_2 |  | 10 ,20 | Standard | 14 ,170 | -1.9 | bb | 13.894 | 403030 | 3747721 | 19 ,54 | 84280 | 7567 ,5 | 4 ,78
5 | 260212_gamme_A_2bis |  | 10 ,20 | Standard | 14 ,170 | 0 | bb | 14.165 | 405450 | 3702092 | 19 ,90 | 84368 | 7908 ,4 | 4 ,81
6 | 260212_gamme_A_3 |  | 10 ,20 | Standard | 80 ,960 | 7.6 | bb | 87.109 | 2366355 | 3690652 | 116 ,48 | 463431 | 101827 ,1 | 5 ,11
7 | 260212_gamme_A_4 |  | 10 ,20 | Standard | 161 ,920 | 4.2 | bb | 168.646 | 4639020 | 3770916 | 223 ,48 | 917882 | 86480 ,7 | 5 ,05
8 | 260212_gamme_A_5 |  | 10 ,20 | Standard | 404 ,800 | 3.1 | bb | 417.206 | 11333257 | 3788245 | 543 ,47 | 2235375 | 175409 ,1 | 5 ,07
9 | 260212_gamme_A_6 |  | 10 ,20 | Standard | 1012 ,000 | -1 | bb | 1001.709 | 25536964 | 3684350 | 1259 ,12 | 5249654 | 440210 ,9 | 4 ,86
10 | 260212_gamme_A_7 |  | 10 ,20 | Standard | 3036 ,000 | -3.4 | bb | 2932.869 | 60506916 | 3375659 | 3256 ,16 | 12992424 | 5895260 ,1 | 4 ,66
11 | 260212_gamme_A_8 |  | 10 ,20 | Standard | 5060 ,000 | -0.3 | bb | 5047.146 | 84528480 | 3201933 | 4795 ,68 | 18900666 | 1136140672 ,0 | 4 ,47
67 | 260212_gamme_B_0 |  | 10 ,19 | Standard | 0 ,250 |  | bbXI |  | 17114 | 3528144 | 0 ,88 | 6815 | 308 ,6 | 2 ,51
68 | 260212_gamme_B_1 |  | 10 ,19 | Standard | 4 ,050 | -6.2 | bb | 3.8 | 127316 | 3787349 | 6 ,11 | 29290 | 1229 ,3 | 4 ,35
69 | 260212_gamme_B_2 |  | 10 ,20 | Standard | 14 ,170 | 7 | bb | 15.163 | 438778 | 3755986 | 21 ,22 | 89621 | 8565 ,8 | 4 ,90
70 | 260212_gamme_B_3 |  | 10 ,20 | Standard | 80 ,960 | 7.8 | bb | 87.289 | 2502618 | 3895255 | 116 ,71 | 489710 | 53466 ,9 | 5 ,11
71 | 260212_gamme_B_4 |  | 10 ,19 | Standard | 161 ,920 | 5.7 | bb | 171.136 | 4856061 | 3890723 | 226 ,73 | 950011 | 262467 ,7 | 5 ,11
72 | 260212_gamme_B_5 |  | 10 ,20 | Standard | 404 ,800 | 5.4 | bb | 426.507 | 11849335 | 3876625 | 555 ,26 | 2345549 | 3700769 ,4 | 5 ,05
73 | 260212_gamme_B_6 |  | 10 ,20 | Standard | 1012 ,000 | -0.2 | bb | 1009.863 | 26263158 | 3760399 | 1268 ,74 | 5385184 | 395978912 ,0 | 4 ,88
74 | 260212_gamme_B_7 |  | 10 ,20 | Standard | 3036 ,000 | -2.6 | bb | 2958.462 | 60637492 | 3359546 | 3278 ,84 | 12987904 | 845784832 ,0 | 4 ,67
75 | 260212_gamme_B_8 |  | 10 ,20 | Standard | 5060 ,000 | 3.6 | bb | 5243.109 | 82634952 | 3060984 | 4904 ,13 | 18177202 | 1105205376 ,0 | 4 ,55
12 | 260212_blanc_MeOH_1 |  | 10 ,20 |  |  |  | bb |  | 42408 | 1766 |  | 9103 | 1079 ,3 | 4 ,66
13 | 260212_blanc_MeOH_2 |  | 10 ,20 |  |  |  | bb |  | 11709 | 601 |  | 2603 | 304 ,6 | 4 ,50
14 | 260212_blanc_eau_1 |  | 10 ,20 |  |  |  | bb |  | 9524 | 543 |  | 2126 | 118 ,1 | 4 ,48
15 | 260212_blanc_eau_2 |  | 10 ,19 |  |  |  | bb |  | 6335 | 387 |  | 1475 | 213 ,5 | 4 ,29 | dilution | pe en g | quantité ng | ng/g de vdt
16 | 260212_Si_vdt_dil |  | 10 ,19 |  |  |  | bb |  | 6382 | 5117799 |  | 9052 | 465 ,7 | 0 ,70 | 60000
17 | 260212_vdt_N01_lot_D | tube 42 | 10 ,20 |  |  |  | bb | 117.146 | 3105247 | 3614948 | 156 ,01 | 605159 | 92261 ,8 | 5 ,13 | 1 | 0.2917 | 13.6639 | 46.8423
18 | 260212_vdt_N03_lot_E | tube 43 | 10 ,20 |  |  |  | bb | 59.16 | 1602899 | 3658883 | 79 ,56 | 314355 | 6939 ,7 | 5 ,10 | 1 | 0.3077 | 6.9004 | 22.4258
19 | 260212_vdt_I2_3_2_dil20 | tube 40 | 10 ,20 |  |  |  | bb | 17.047 | 491431 | 3761736 | 23 ,73 | 99980 | 26264 ,4 | 4 ,92 | 20 | 0.2994 | 39.7672 | 132.8231
20 | 260212_vdt_I2_3_1_dil20 | tube 39 | 10 ,20 |  |  |  | bb | 15.143 | 447381 | 3833422 | 21 ,20 | 92445 | 24902 ,5 | 4 ,84 | 20 | 0.2941 | 35.3256 | 120.1142
21 | 260212_vdt_I2_1_2_dil20 | tube 38 | 10 ,20 |  |  |  | bb | 34.975 | 1050270 | 4013217 | 47 ,53 | 207652 | 23157 ,9 | 5 ,06 | 20 | 0.3064 | 81.5897 | 266.2849
22 | 260212_vdt_I2_1_1_dil20 | tube 37 | 10 ,20 |  |  |  | bb | 51.159 | 1549979 | 4081180 | 68 ,98 | 303470 | 32887 ,0 | 5 ,11 | 20 | 0.295 | 119.3437 | 404.555
23 | 260212_vdt_H2_3_2_dil20 | tube 36 | 10 ,20 |  |  |  | bb | 83.82 | 2407979 | 3899976 | 112 ,14 | 474271 | 74799 ,0 | 5 ,08 | 20 | 0.3104 | 195.5353 | 629.9462
24 | 260212_vdt_H2_3_1_dil20 | tube 35 | 10 ,20 |  |  |  | bb | 110.944 | 2987919 | 3670140 | 147 ,86 | 582760 | 271088 ,0 | 5 ,13 | 20 | 0.3104 | 258.8102 | 833.7956
25 | 260212_vdt_H2_1_2_dil20 | tube 34 | 10 ,20 |  |  |  | bb | 72.759 | 2067102 | 3848983 | 97 ,54 | 403568 | 113351 ,5 | 5 ,12 | 20 | 0.3027 | 169.7322 | 560.7274
26 | 260212_vdt_H2_1_1_dil20 | tube 33 | 10 ,20 |  |  |  | bb | 83.726 | 2404668 | 3898925 | 112 ,01 | 469907 | 389940 ,1 | 5 ,12 | 20 | 0.299 | 195.316 | 653.2308
27 | 260212_vdt_G2_3_2_dil20 | tube 32 | 10 ,20 |  |  |  | bb | 1740.974 | 40710988 | 3537350 | 2090 ,25 | 8592478 | 589271296 ,0 | 4 ,74 | 20 | 0.3001 | 4061.3441 | 13533.3027
28 | 260212_vdt_G2_3_1_dil20 | tube 31 | 10 ,20 |  |  |  | bb | 2323.999 | 50783632 | 3432050 | 2687 ,41 | 10698666 | 717671616 ,0 | 4 ,75 | 20 | 0.2936 | 5421.4249 | 18465.3436
29 | 260212_vdt_G2_1_2_dil20 | tube 30 | 10 ,20 |  |  |  | bb | 158.195 | 4513073 | 3906492 | 209 ,82 | 878250 | 282552 ,6 | 5 ,14 | 20 | 0.3025 | 369.0373 | 1219.958
30 | 260212_vdt_G2_1_1_dil20 | tube 29 | 10 ,20 |  |  |  | bb | 91.018 | 2594317 | 7747877 | 121 ,63 | 523892 | 160168 ,8 | 4 ,95 | 20 | 0.3115 | 212.3268 | 681.6269
31 | 260212_vdt_F2_3_2_dil20 | tube 28 | 10 ,20 |  |  |  | bb | 247.325 | 6422277 | 7160737 | 325 ,78 | 1261674 | 160721 ,8 | 5 ,09 | 20 | 0.2977 | 576.9598 | 1938.0576
32 | 260212_vdt_F2_3_1_dil20 | tube 27 | 10 ,20 |  |  |  | bb | 280.604 | 7942389 | 3911651 | 368 ,77 | 1550602 | 249061 ,3 | 5 ,12 | 20 | 0.3019 | 654.593 | 2168.2445
33 | 260212_vdt_F2_1_2_dil20 | tube 26 | 10 ,20 |  |  |  | bb | 190.483 | 5306224 | 3824773 | 251 ,97 | 1038068 | 180190 ,0 | 5 ,11 | 20 | 0.314 | 444.3587 | 1415.1552
34 | 260212_vdt_F2_1_1_dil20 | tube 25 | 10 ,20 |  |  |  | bb | 225.124 | 6283023 | 3842052 | 297 ,01 | 1238943 | 100357752 ,0 | 5 ,07 | 20 | 0.2991 | 525.1693 | 1755.8317
35 | 260212_vdt_E2_3_2_dil20 | tube 24 | 10 ,20 |  |  |  | bb | 375.158 | 10472580 | 3881726 | 490 ,00 | 2071135 | 166315904 ,0 | 5 ,06 | 20 | 0.3061 | 875.1686 | 2859.0937
36 | 260212_vdt_E2_3_1_dil20 | tube 23 | 10 ,20 |  |  |  | bb | 348.746 | 9459470 | 3765377 | 456 ,27 | 1839009 | 149810960 ,0 | 5 ,14 | 20 | 0.298 | 813.5547 | 2730.0492
37 | 260212_vdt_E2_1_2_dil20 | tube 22 | 10 ,20 |  |  |  | bb | 239.227 | 6820311 | 3928725 | 315 ,29 | 1335997 | 393238 ,2 | 5 ,11 | 20 | 0.3168 | 558.0687 | 1761.5806
38 | 260212_vdt_E2_1_1_dil20 | tube 21 | 10 ,20 |  |  |  | bb | 277.953 | 7784998 | 3870013 | 365 ,35 | 1516259 | 89369 ,3 | 5 ,13 | 20 | 0.3145 | 648.4088 | 2061.7131
39 | 260212_vdt_E5_3_2_dil100 | tube 41 | 10 ,20 |  |  |  | bb | 1134.035 | 35917948 | 922612 | 1413 ,96 | 7594381 | 2041887 ,8 | 4 ,73 | 100 | 0.3169 | 13227.3842 | 41739.9313
40 | 260212_blanc_eau_3 |  | 10 ,20 |  |  |  | bb |  | 30109 | 1846 |  | 6104 | 2937 ,8 | 4 ,93
41 | 260212_blanc_eau_4 |  | 10 ,20 |  |  |  | bb |  | 7851 | 872 |  | 1767 | 751 ,3 | 4 ,44
42 | 260212_vdt_E5_3_2_dil20 | tube 41 | 10 ,20 |  |  |  | bbIO |  | 91759456 | 2417559 | 6893 ,46 | 21523314 | 1169233536 ,0 | 4 ,26 | 20 | 0.3169 | 0 | 0
43 | 260212_vdt_E2_3_2_non_dil | tube 24 | 10 ,20 |  |  |  | bbIO |  | 74059840 | 25656948 | 10485 ,16 | 16609614 | 1432365 ,8 | 4 ,46 | 1 | 0.3061 | 0 | 0
44 | 260212_vdt_E2_3_1_non_dil | tube 23 | 10 ,20 |  |  |  | bbIO |  | 69385608 | 25808964 | 9765 ,54 | 15556188 | 930305472 ,0 | 4 ,46 | 1 | 0.298 | 0 | 0
45 | 260212_vdt_E2_1_2_non_dil | tube 22 | 10 ,20 |  |  |  | bbIO |  | 49354884 | 25451846 | 7043 ,82 | 10855615 | 687935936 ,0 | 4 ,55 | 1 | 0.3168 | 0 | 0
46 | 260212_vdt_E2_1_1_non_dil | tube 21 | 10 ,20 |  |  |  | bbIO |  | 55923512 | 25446148 | 7983 ,06 | 12384019 | 1711501 ,6 | 4 ,52 | 1 | 0.3145 | 0 | 0
47 | 260212_vdt_F2_3_2_non_dil | tube 28 | 10 ,20 |  |  |  | bbIO |  | 48815888 | 47137000 | 7523 ,61 | 10912890 | 678670528 ,0 | 4 ,47 | 1 | 0.2977 | 0 | 0
48 | 260212_vdt_F2_3_1_non_dil | tube 27 | 10 ,20 |  |  |  | bbIO |  | 57512860 | 25673806 | 8137 ,14 | 12768169 | 789248448 ,0 | 4 ,50 | 1 | 0.3019 | 0 | 0
49 | 260212_vdt_F2_1_2_non_dil | tube 26 | 10 ,20 |  |  |  | bb | 6402.727 | 45698736 | 30587276 | 5427 ,01 | 9957244 | 651308992 ,0 | 4 ,59 | 1 | 0.314 | 746.8141 | 2378.3888
50 | 260212_vdt_F2_1_1_non_dil | tube 25 | 10 ,20 |  |  |  | bbIO |  | 49365188 | 27477638 | 6525 ,87 | 10838962 | 695422976 ,0 | 4 ,55 | 1 | 0.2991 | 0 | 0
51 | 260212_vdt_G2_3_2_non_dil | tube 32 | 10 ,20 |  |  |  | bbIO |  | 139309968 | 15516010 | 32613 ,65 | 43764864 | 1247249280 ,0 | 3 ,18 | 1 | 0.3001 | 0 | 0
52 | 260212_vdt_G2_3_1_non_dil | tube 31 | 10 ,20 |  |  |  | bbIO |  | 144577296 | 12855807 | 40850 ,56 | 46987220 | 1244923520 ,0 | 3 ,08 | 1 | 0.2936 | 0 | 0
53 | 260212_vdt_G2_1_2_non_dil | tube 30 | 10 ,20 |  |  |  | bb | 4807.426 | 34213532 | 26697154 | 4655 ,11 | 7343790 | 310696 ,0 | 4 ,66 | 1 | 0.3025 | 560.7382 | 1853.6799
54 | 260212_vdt_G2_1_1_non_dil | tube 29 | 10 ,20 |  |  |  | bb | 2599.237 | 22382972 | 55094540 | 2951 ,46 | 4933177 | 324290240 ,0 | 4 ,54 | 1 | 0.3115 | 303.175 | 973.2745
55 | 260212_vdt_H2_3_2_non_dil | tube 36 | 10 ,20 |  |  |  | bb | 2126.848 | 23137072 | 33735848 | 2491 ,23 | 4959936 | 335957504 ,0 | 4 ,66 | 1 | 0.3104 | 248.0756 | 799.2125
56 | 260212_vdt_H2_3_1_non_dil | tube 35 | 10 ,20 |  |  |  | bb | 2957.34 | 29194036 | 32352126 | 3277 ,85 | 6201278 | 521800 ,2 | 4 ,71 | 1 | 0.3104 | 344.9441 | 1111.2891
57 | 260212_vdt_H2_1_2_non_dil | tube 34 | 10 ,20 |  |  |  | bb | 1808.555 | 18629370 | 31298216 | 2162 ,10 | 3976720 | 1422082 ,0 | 4 ,68 | 1 | 0.3027 | 210.9499 | 696.8941
58 | 260212_vdt_H2_1_1_non_dil | tube 33 | 10 ,20 |  |  |  | bb | 2087.476 | 25742294 | 38145156 | 2451 ,35 | 5481015 | 243993 ,4 | 4 ,70 | 1 | 0.299 | 243.4832 | 814.3251
59 | 260212_vdt_I2_3_2_non_dil | tube 40 | 10 ,20 |  |  |  | bb | 420.216 | 5744002 | 38123724 | 547 ,29 | 1346039 | 103585 ,1 | 4 ,27 | 1 | 0.2994 | 49.014 | 163.7074
60 | 260212_vdt_I2_3_1_non_dil | tube 39 | 10 ,20 |  |  |  | bb | 375.336 | 5273342 | 39074100 | 490 ,22 | 1246553 | 58105 ,0 | 4 ,23 | 1 | 0.2941 | 43.7792 | 148.8582
61 | 260212_vdt_I2_1_2_non_dil | tube 38 | 10 ,20 |  |  |  | bb | 851.804 | 11194723 | 37634176 | 1080 ,51 | 2462111 | 161021264 ,0 | 4 ,55 | 1 | 0.3064 | 99.3544 | 324.2638
62 | 260212_vdt_I2_1_1_non_dil | tube 37 | 10 ,20 |  |  |  | bb | 1258.458 | 14074702 | 32832794 | 1557 ,14 | 3074526 | 203477920 ,0 | 4 ,58 | 1 | 0.295 | 146.7865 | 497.5815
63 | 260212_blanc_MeOH_3 |  | 10 ,20 |  |  |  | bb |  | 17653 | 26150 |  | 4032 | 543 ,3 | 4 ,38
64 | 260212_blanc_MeOH_4 |  | 10 ,20 |  |  |  | bb |  | 11407 | 10375 |  | 2452 | 62 ,9 | 4 ,65
65 | 260212_blanc_eau_5 |  | 10 ,20 |  |  |  | bb |  | 11026 | 9256 |  | 2454 | 204 ,2 | 4 ,49
66 | 260212_blanc_eau_6 |  | 10 ,20 |  |  |  | bb |  | 9415 | 6609 |  | 2318 | 220 ,5 | 4 ,06
Compound 2: epoxiconazole-d5
| Name | Sample Text | RT | Type | Std , Conc | %Dev | Primary Flags | ng/l | Area | IS Area | Response | 1ｺ Area | S/N | 1ｺ Ratio (Actual)
1 | 260212_gamme_A_0 |  | 10 ,17 | Standard | 181 ,660 | 7.7 | bb | 195.631 | 3962877 |  | 3962876 ,50 |  | 221926 ,9
2 | 260212_gamme_A_1 |  | 10 ,17 | Standard | 181 ,660 | 7.7 | bb | 195.711 | 3964507 |  | 3964507 ,25 |  | 175383 ,2
3 | 260212_gamme_A_1bis |  | 10 ,17 | Standard | 181 ,660 | 3.1 | bb | 187.265 | 3793412 |  | 3793411 ,75 |  | 345574 ,9
4 | 260212_gamme_A_2 |  | 10 ,17 | Standard | 181 ,660 | 1.8 | bb | 185.01 | 3747721 |  | 3747721 ,25 |  | 98357 ,0
5 | 260212_gamme_A_2bis |  | 10 ,17 | Standard | 181 ,660 | 0.6 | bb | 182.757 | 3702092 |  | 3702092 ,25 |  | 302336 ,9
6 | 260212_gamme_A_3 |  | 10 ,17 | Standard | 181 ,660 | 0.3 | bb | 182.192 | 3690652 |  | 3690651 ,75 |  | 582187 ,4
7 | 260212_gamme_A_4 |  | 10 ,17 | Standard | 181 ,660 | 2.5 | bb | 186.155 | 3770916 |  | 3770915 ,75 |  | 184878 ,2
8 | 260212_gamme_A_5 |  | 10 ,17 | Standard | 181 ,660 | 2.9 | bb | 187.01 | 3788245 |  | 3788244 ,50 |  | 352107 ,5
9 | 260212_gamme_A_6 |  | 10 ,17 | Standard | 181 ,660 | 0.1 | bb | 181.881 | 3684350 |  | 3684349 ,50 |  | 104108 ,3
10 | 260212_gamme_A_7 |  | 10 ,17 | Standard | 181 ,660 | -8.3 | bb | 166.642 | 3375659 |  | 3375659 ,25 |  | 96277 ,4
11 | 260212_gamme_A_8 |  | 10 ,17 | Standard | 181 ,660 | -13 | bb | 158.066 | 3201933 |  | 3201932 ,50 |  | 45680796 ,0
67 | 260212_gamme_B_0 |  | 10 ,17 | Standard | 181 ,660 | -4.1 | bb | 174.17 | 3528144 |  | 3528143 ,50 |  | 28854 ,2
68 | 260212_gamme_B_1 |  | 10 ,17 | Standard | 181 ,660 | 2.9 | bb | 186.966 | 3787349 |  | 3787349 ,00 |  | 212592 ,5
69 | 260212_gamme_B_2 |  | 10 ,17 | Standard | 181 ,660 | 2.1 | bb | 185.418 | 3755986 |  | 3755985 ,50 |  | 146429 ,8
70 | 260212_gamme_B_3 |  | 10 ,17 | Standard | 181 ,660 | 5.9 | bb | 192.293 | 3895255 |  | 3895255 ,25 |  | 135235 ,5
71 | 260212_gamme_B_4 |  | 10 ,17 | Standard | 181 ,660 | 5.7 | bb | 192.069 | 3890723 |  | 3890723 ,25 |  | 228811 ,8
72 | 260212_gamme_B_5 |  | 10 ,17 | Standard | 181 ,660 | 5.3 | bb | 191.373 | 3876625 |  | 3876624 ,50 |  | 106543 ,7
73 | 260212_gamme_B_6 |  | 10 ,17 | Standard | 181 ,660 | 2.2 | bb | 185.635 | 3760399 |  | 3760398 ,75 |  | 97124 ,2
74 | 260212_gamme_B_7 |  | 10 ,17 | Standard | 181 ,660 | -8.7 | bb | 165.847 | 3359546 |  | 3359546 ,00 |  | 87421 ,1
75 | 260212_gamme_B_8 |  | 10 ,17 | Standard | 181 ,660 | -16.8 | bb | 151.108 | 3060984 |  | 3060983 ,50 |  | 159326 ,5
12 | 260212_blanc_MeOH_1 |  | 10 ,18 |  |  |  | bb | 0.087 | 1766 |  | 1765 ,63 |  | 71 ,6
13 | 260212_blanc_MeOH_2 |  | 10 ,18 |  |  |  | MM | 0.03 | 601 |  | 601 ,15 |  | 47 ,9
14 | 260212_blanc_eau_1 |  | 10 ,17 |  |  |  | MM | 0.027 | 543 |  | 543 ,24 |  | 50 ,7
15 | 260212_blanc_eau_2 |  | 10 ,17 |  |  |  | MM | 0.019 | 387 |  | 387 ,50 |  | 30 ,7 |  | dilution | cc µl/l SI-std | cc théorique | rdt %
16 | 260212_Si_vdt_dil |  | 10 ,17 |  |  |  | bb | 252.645 | 5117799 |  | 5117799 ,00 |  | 125684 ,0 |  | 60000 | 15158.7 | 14126 | 107.3106
17 | 260212_vdt_N01_lot_D | tube 42 | 10 ,17 |  | 181 ,620 | -1.7 | bb | 178.455 | 3614948 |  | 3614948 ,00 |  | 161365 ,1 |  |  |  |  | 98.3
18 | 260212_vdt_N03_lot_E | tube 43 | 10 ,17 |  | 181 ,620 | -0.5 | bb | 180.624 | 3658883 |  | 3658882 ,50 |  | 71222 ,4 |  |  |  |  | 99.5
19 | 260212_vdt_I2_3_2_dil20 | tube 40 | 10 ,17 |  | 181 ,620 | 2.2 | bb | 185.701 | 3761736 |  | 3761735 ,75 |  | 165571 ,7 |  |  |  |  | 102.2
20 | 260212_vdt_I2_3_1_dil20 | tube 39 | 10 ,17 |  | 181 ,620 | 4.2 | bb | 189.24 | 3833422 |  | 3833421 ,50 |  | 295828 ,7 |  |  |  |  | 104.2
21 | 260212_vdt_I2_1_2_dil20 | tube 38 | 10 ,17 |  | 181 ,620 | 9.1 | bb | 198.116 | 4013217 |  | 4013217 ,00 |  | 174494 ,8 |  |  |  |  | 109.1
22 | 260212_vdt_I2_1_1_dil20 | tube 37 | 10 ,17 |  | 181 ,620 | 10.9 | bb | 201.471 | 4081180 |  | 4081179 ,50 |  | 138808 ,0 |  |  |  |  | 110.9
23 | 260212_vdt_H2_3_2_dil20 | tube 36 | 10 ,17 |  | 181 ,620 | 6 | bb | 192.526 | 3899976 |  | 3899976 ,00 |  | 62411412 ,0 |  |  |  |  | 106
24 | 260212_vdt_H2_3_1_dil20 | tube 35 | 10 ,17 |  | 181 ,620 | -0.2 | bb | 181.18 | 3670140 |  | 3670139 ,75 |  | 123650 ,0 |  |  |  |  | 99.8
25 | 260212_vdt_H2_1_2_dil20 | tube 34 | 10 ,17 |  | 181 ,620 | 4.6 | bb | 190.008 | 3848983 |  | 3848983 ,25 |  | 61080644 ,0 |  |  |  |  | 104.6
26 | 260212_vdt_H2_1_1_dil20 | tube 33 | 10 ,17 |  | 181 ,620 | 6 | bb | 192.474 | 3898925 |  | 3898924 ,75 |  | 22242 ,5 |  |  |  |  | 106
27 | 260212_vdt_G2_3_2_dil20 | tube 32 | 10 ,17 |  | 181 ,620 | -3.9 | bb | 174.624 | 3537350 |  | 3537349 ,75 |  | 110101 ,5 |  |  |  |  | 96.1
28 | 260212_vdt_G2_3_1_dil20 | tube 31 | 10 ,17 |  | 181 ,620 | -6.7 | bb | 169.426 | 3432050 |  | 3432049 ,75 |  | 192853 ,4 |  |  |  |  | 93.3
29 | 260212_vdt_G2_1_2_dil20 | tube 30 | 10 ,17 |  | 181 ,620 | 6.2 | bb | 192.847 | 3906492 |  | 3906491 ,75 |  | 162972 ,5 |  |  |  |  | 106.2
30 | 260212_vdt_G2_1_1_dil20 | tube 29 | 10 ,17 |  | 363 ,240 | 5.3 | bb | 382.481 | 7747877 |  | 7747877 ,00 |  | 251555 ,7 |  |  |  |  | 105.3
31 | 260212_vdt_F2_3_2_dil20 | tube 28 | 10 ,17 |  | 363 ,240 | -2.7 | bb | 353.496 | 7160737 |  | 7160736 ,50 |  | 145269 ,8 |  |  |  |  | 97.3
32 | 260212_vdt_F2_3_1_dil20 | tube 27 | 10 ,17 |  | 181 ,620 | 6.3 | bb | 193.102 | 3911651 |  | 3911651 ,00 |  | 58606 ,6 |  |  |  |  | 106.3
33 | 260212_vdt_F2_1_2_dil20 | tube 26 | 10 ,17 |  | 181 ,620 | 4 | bb | 188.813 | 3824773 |  | 3824772 ,50 |  | 158707 ,5 |  |  |  |  | 104
34 | 260212_vdt_F2_1_1_dil20 | tube 25 | 10 ,17 |  | 181 ,620 | 4.4 | bb | 189.666 | 3842052 |  | 3842052 ,00 |  | 91847 ,4 |  |  |  |  | 104.4
35 | 260212_vdt_E2_3_2_dil20 | tube 24 | 10 ,17 |  | 181 ,620 | 5.5 | bb | 191.625 | 3881726 |  | 3881726 ,00 |  | 61187104 ,0 |  |  |  |  | 105.5
36 | 260212_vdt_E2_3_1_dil20 | tube 23 | 10 ,17 |  | 181 ,620 | 2.3 | bb | 185.881 | 3765377 |  | 3765377 ,00 |  | 190201 ,0 |  |  |  |  | 102.3
37 | 260212_vdt_E2_1_2_dil20 | tube 22 | 10 ,17 |  | 181 ,620 | 6.8 | bb | 193.945 | 3928725 |  | 3928725 ,00 |  | 74867 ,7 |  |  |  |  | 106.8
38 | 260212_vdt_E2_1_1_dil20 | tube 21 | 10 ,17 |  | 181 ,620 | 5.2 | bb | 191.047 | 3870013 |  | 3870012 ,75 |  | 50352 ,1 |  |  |  |  | 105.2
39 | 260212_vdt_E5_3_2_dil100 | tube 41 | 10 ,17 |  | 36 ,320 | 25.4 | bb | 45.546 | 922612 |  | 922611 ,88 |  | 62694 ,7 |  |  |  |  | 125.4
40 | 260212_blanc_eau_3 |  | 10 ,17 |  |  |  | bb | 0.091 | 1846 |  | 1845 ,75 |  | 138 ,8
41 | 260212_blanc_eau_4 |  | 10 ,17 |  |  |  | MM | 0.043 | 872 |  | 871 ,92 |  | 52 ,6
42 | 260212_vdt_E5_3_2_dil20 | tube 41 | 10 ,17 |  | 181 ,620 | -34.3 | bb | 119.345 | 2417559 |  | 2417558 ,75 |  | 23703 ,0 |  |  |  |  | 65.7
43 | 260212_vdt_E2_3_2_non_dil | tube 24 | 10 ,17 |  | 3632 ,430 | -65.1 | bb | 1266.578 | 25656948 |  | 25656948 ,00 |  | 377363584 ,0 |  |  |  |  | 34.9
44 | 260212_vdt_E2_3_1_non_dil | tube 23 | 10 ,17 |  | 3632 ,430 | -64.9 | bb | 1274.083 | 25808964 |  | 25808964 ,00 |  | 137359 ,9 |  |  |  |  | 35.1
45 | 260212_vdt_E2_1_2_non_dil | tube 22 | 10 ,17 |  | 3632 ,430 | -65.4 | bb | 1256.453 | 25451846 |  | 25451846 ,00 |  | 373514944 ,0 |  |  |  |  | 34.6
46 | 260212_vdt_E2_1_1_non_dil | tube 21 | 10 ,17 |  | 3632 ,430 | -65.4 | bb | 1256.172 | 25446148 |  | 25446148 ,00 |  | 372063712 ,0 |  |  |  |  | 34.6
47 | 260212_vdt_F2_3_2_non_dil | tube 28 | 10 ,17 |  | 7264 ,860 | -68 | bb | 2326.96 | 47137000 |  | 47137000 ,00 |  | 655862528 ,0 |  |  |  |  | 32
48 | 260212_vdt_F2_3_1_non_dil | tube 27 | 10 ,17 |  | 3632 ,430 | -65.1 | bb | 1267.41 | 25673806 |  | 25673806 ,00 |  | 376168320 ,0 |  |  |  |  | 34.9
49 | 260212_vdt_F2_1_2_non_dil | tube 26 | 10 ,17 |  | 3632 ,430 | -58.4 | bb | 1509.968 | 30587276 |  | 30587276 ,00 |  | 440885568 ,0 |  |  |  |  | 41.6
50 | 260212_vdt_F2_1_1_non_dil | tube 25 | 10 ,17 |  | 3632 ,430 | -62.7 | bb | 1356.458 | 27477638 |  | 27477638 ,00 |  | 399743104 ,0 |  |  |  |  | 37.3
51 | 260212_vdt_G2_3_2_non_dil | tube 32 | 10 ,16 |  | 3632 ,430 | -78.9 | bb | 765.962 | 15516010 |  | 15516010 ,00 |  | 239207424 ,0 |  |  |  |  | 21.1
52 | 260212_vdt_G2_3_1_non_dil | tube 31 | 10 ,16 |  | 3632 ,430 | -82.5 | bb | 634.638 | 12855807 |  | 12855807 ,00 |  | 198596720 ,0 |  |  |  |  | 17.5
53 | 260212_vdt_G2_1_2_non_dil | tube 30 | 10 ,17 |  | 3632 ,430 | -63.7 | bb | 1317.929 | 26697154 |  | 26697154 ,00 |  | 382588416 ,0 |  |  |  |  | 36.3
54 | 260212_vdt_G2_1_1_non_dil | tube 29 | 10 ,17 |  | 7264 ,860 | -62.6 | bb | 2719.791 | 55094540 |  | 55094540 ,00 |  | 89510 ,7 |  |  |  |  | 37.4
55 | 260212_vdt_H2_3_2_non_dil | tube 36 | 10 ,17 |  | 3632 ,430 | -54.2 | bb | 1665.4 | 33735848 |  | 33735848 ,00 |  | 323344 ,0 |  |  |  |  | 45.8
56 | 260212_vdt_H2_3_1_non_dil | tube 35 | 10 ,17 |  | 3632 ,430 | -56 | bb | 1597.092 | 32352126 |  | 32352126 ,00 |  | 461706272 ,0 |  |  |  |  | 44
57 | 260212_vdt_H2_1_2_non_dil | tube 34 | 10 ,17 |  | 3632 ,430 | -57.5 | bb | 1545.064 | 31298216 |  | 31298216 ,00 |  | 443659840 ,0 |  |  |  |  | 42.5
58 | 260212_vdt_H2_1_1_non_dil | tube 33 | 10 ,17 |  | 3632 ,430 | -48.2 | bb | 1883.07 | 38145156 |  | 38145156 ,00 |  | 58810 ,0 |  |  |  |  | 51.8
59 | 260212_vdt_I2_3_2_non_dil | tube 40 | 10 ,17 |  | 3632 ,430 | -48.2 | bb | 1882.012 | 38123724 |  | 38123724 ,00 |  | 535637248 ,0 |  |  |  |  | 51.8
60 | 260212_vdt_I2_3_1_non_dil | tube 39 | 10 ,17 |  | 3632 ,430 | -46.9 | bb | 1928.928 | 39074100 |  | 39074100 ,00 |  | 547542720 ,0 |  |  |  |  | 53.1
61 | 260212_vdt_I2_1_2_non_dil | tube 38 | 10 ,17 |  | 3632 ,430 | -48.9 | bb | 1857.845 | 37634176 |  | 37634176 ,00 |  | 527744480 ,0 |  |  |  |  | 51.1
62 | 260212_vdt_I2_1_1_non_dil | tube 37 | 10 ,17 |  | 3632 ,430 | -55.4 | bb | 1620.82 | 32832794 |  | 32832794 ,00 |  | 461225600 ,0 |  |  |  |  | 44.6
63 | 260212_blanc_MeOH_3 |  | 10 ,17 |  |  |  | bb | 1.291 | 26150 |  | 26149 ,70 |  | 1271 ,6
64 | 260212_blanc_MeOH_4 |  | 10 ,17 |  |  |  | bb | 0.512 | 10375 |  | 10374 ,80 |  | 731 ,7
65 | 260212_blanc_eau_5 |  | 10 ,17 |  |  |  | bb | 0.457 | 9256 |  | 9256 ,12 |  | 207 ,6
66 | 260212_blanc_eau_6 |  | 10 ,17 |  |  |  | bb | 0.326 | 6609 |  | 6608 ,64 |  | 533 ,3
Compound 3: Imidaclopride
| Name | Sample Text | RT | Type | Std , Conc | %Dev | Primary Flags | ng/l | Area | IS Area | Response | 1ｺ Area | S/N | 1ｺ Ratio (Actual)
1 | 260212_gamme_A_0 |  | 6 ,06 | Standard | 0 ,250 | 8.6 | bb | 0.271 | 1756 | 708837 | 0 ,45 | 2412 | 98 ,1 | 0 ,73
2 | 260212_gamme_A_1 |  | 6 ,06 | Standard | 4 ,050 | -7.6 | bb | 3.744 | 27873 | 712429 | 7 ,12 | 28484 | 1288 ,5 | 0 ,98
3 | 260212_gamme_A_1bis |  | 6 ,06 | Standard | 4 ,050 | -5.5 | bb | 3.825 | 27972 | 699593 | 7 ,27 | 28000 | 1115 ,5 | 1 ,00
4 | 260212_gamme_A_2 |  | 6 ,06 | Standard | 14 ,170 | -3.3 | bb | 13.709 | 97345 | 674976 | 26 ,24 | 99491 | 6253 ,4 | 0 ,98
5 | 260212_gamme_A_2bis |  | 6 ,07 | Standard | 14 ,170 | -3.3 | bb | 13.703 | 94905 | 658356 | 26 ,22 | 97621 | 4496 ,0 | 0 ,97
6 | 260212_gamme_A_3 |  | 6 ,06 | Standard | 80 ,960 | 1.7 | bb | 82.311 | 553350 | 639873 | 157 ,32 | 560946 | 9074 ,0 | 0 ,99
7 | 260212_gamme_A_4 |  | 6 ,07 | Standard | 161 ,920 | -1.5 | bb | 159.566 | 1066728 | 638717 | 303 ,83 | 1083735 | 38569 ,2 | 0 ,98
8 | 260212_gamme_A_5 |  | 6 ,06 | Standard | 404 ,800 | -6.5 | bb | 378.5 | 2407954 | 614731 | 712 ,60 | 2588563 | 124948 ,7 | 0 ,93
9 | 260212_gamme_A_6 |  | 6 ,06 | Standard | 1012 ,000 | 0.4 | bb | 1016.52 | 5818469 | 572233 | 1849 ,76 | 5868346 | 205818 ,6 | 0 ,99
10 | 260212_gamme_A_7 |  | 6 ,06 | Standard | 3036 ,000 | -3.7 | bb | 2924.046 | 14134838 | 539146 | 4769 ,41 | 15154423 | 213405 ,3 | 0 ,93
11 | 260212_gamme_A_8 |  | 6 ,06 | Standard | 5060 ,000 | 2.8 | bb | 5202.519 | 22270180 | 553955 | 7313 ,57 | 22700614 | 658238 ,1 | 0 ,98
67 | 260212_gamme_B_0 |  | 6 ,06 | Standard | 0 ,250 | 22 | bb | 0.305 | 1595 | 563120 | 0 ,52 | 2058 | 35 ,1 | 0 ,77
68 | 260212_gamme_B_1 |  | 6 ,06 | Standard | 4 ,050 | -6 | bb | 3.808 | 24008 | 603227 | 7 ,24 | 25235 | 924 ,6 | 0 ,95
69 | 260212_gamme_B_2 |  | 6 ,06 | Standard | 14 ,170 | -2.6 | bb | 13.805 | 86935 | 598584 | 26 ,42 | 87877 | 2544 ,1 | 0 ,99
70 | 260212_gamme_B_3 |  | 6 ,06 | Standard | 80 ,960 | 4.1 | bb | 84.297 | 532181 | 600947 | 161 ,10 | 510186 | 13400 ,9 | 1 ,04
71 | 260212_gamme_B_4 |  | 6 ,06 | Standard | 161 ,920 | -4.1 | bb | 155.349 | 974156 | 598995 | 295 ,86 | 986997 | 25500 ,8 | 0 ,99
72 | 260212_gamme_B_5 |  | 6 ,06 | Standard | 404 ,800 | 0.8 | bb | 408.194 | 2451441 | 581210 | 767 ,31 | 2474918 | 83085 ,8 | 0 ,99
73 | 260212_gamme_B_6 |  | 6 ,06 | Standard | 1012 ,000 | 2.3 | bb | 1034.786 | 5479879 | 529946 | 1881 ,13 | 5225457 | 59094 ,9 | 1 ,05
74 | 260212_gamme_B_7 |  | 6 ,06 | Standard | 3036 ,000 | 4.6 | bb | 3174.293 | 14152502 | 504924 | 5099 ,03 | 14264537 | 253310 ,6 | 0 ,99
75 | 260212_gamme_B_8 |  | 6 ,06 | Standard | 5060 ,000 | -3.2 | bb | 4895.832 | 19879468 | 514366 | 7030 ,93 | 21278862 | 577003 ,8 | 0 ,93
12 | 260212_blanc_MeOH_1 |  | 6 ,07 |  |  |  | bb |  | 1513 |  |  | 1763 | 40 ,7 | 0 ,86
13 | 260212_blanc_MeOH_2
14 | 260212_blanc_eau_1 |  | 6 ,07 |  |  |  | MM |  | 768 |  |  |  | 15 ,1
15 | 260212_blanc_eau_2 |  | 5 ,98 |  |  |  | MM |  | 622 |  |  |  | 27 ,4 |  | dilution | pe en g | quantité ng | ng/g de vdt
16 | 260212_Si_vdt_dil |  | 6 ,07 |  |  |  | MM |  | 934 | 885827 |  | 795 | 28 ,2 | 1 ,18 | 60000
17 | 260212_vdt_N01_lot_D | tube 42 | 6 ,07 |  |  |  | bb | 10.316 | 37728 | 347806 | 19 ,73 | 41175 | 227 ,5 | 0 ,92 | 1 | 0.2917 | 1.2033 | 4.125
18 | 260212_vdt_N03_lot_E | tube 43 | 6 ,06 |  |  |  | bb | 9.113 | 35360 | 369156 | 17 ,42 | 34363 | 332 ,6 | 1 ,03 | 1 | 0.3077 | 1.0629 | 3.4545
19 | 260212_vdt_I2_3_2_dil20 | tube 40 | 6 ,06 |  |  |  | bb | 65.013 | 491520 | 718886 | 124 ,36 | 499284 | 16158 ,9 | 0 ,98 | 20 | 0.2994 | 151.6623 | 506.5542
20 | 260212_vdt_I2_3_1_dil20 | tube 39 | 6 ,06 |  |  |  | bb | 65.855 | 510358 | 736915 | 125 ,96 | 541141 | 15161 ,6 | 0 ,94 | 20 | 0.2941 | 153.6265 | 522.3616
21 | 260212_vdt_I2_1_2_dil20 | tube 38 | 6 ,06 |  |  |  | bb | 60.079 | 506043 | 800745 | 114 ,94 | 509590 | 15241 ,5 | 0 ,99 | 20 | 0.3064 | 140.1523 | 457.4161
22 | 260212_vdt_I2_1_1_dil20 | tube 37 | 6 ,06 |  |  |  | bb | 51.273 | 422369 | 782858 | 98 ,13 | 432281 | 23316 ,2 | 0 ,98 | 20 | 0.295 | 119.6097 | 405.4565
23 | 260212_vdt_H2_3_2_dil20 | tube 36 | 6 ,06 |  |  |  | bb | 58.988 | 487834 | 786170 | 112 ,86 | 495560 | 25633 ,6 | 0 ,98 | 20 | 0.3104 | 137.6072 | 443.3222
24 | 260212_vdt_H2_3_1_dil20 | tube 35 | 6 ,06 |  |  |  | bb | 69.603 | 860251 | 1175439 | 133 ,11 | 813175 | 61894 ,0 | 1 ,06 | 20 | 0.3104 | 162.3699 | 523.0988
25 | 260212_vdt_H2_1_2_dil20 | tube 34 | 6 ,06 |  |  |  | bb | 34.925 | 290689 | 790581 | 66 ,88 | 291201 | 9131 ,6 | 1 ,00 | 20 | 0.3027 | 81.473 | 269.1544
26 | 260212_vdt_H2_1_1_dil20 | tube 33 | 6 ,06 |  |  |  | bb | 41.526 | 334105 | 764360 | 79 ,50 | 341955 | 11582 ,2 | 0 ,98 | 20 | 0.299 | 96.8719 | 323.9861
27 | 260212_vdt_G2_3_2_dil20 | tube 32 | 6 ,06 |  |  |  | bb | 41.878 | 358231 | 812670 | 80 ,17 | 365875 | 14552 ,7 | 0 ,98 | 20 | 0.3001 | 97.693 | 325.5348
28 | 260212_vdt_G2_3_1_dil20 | tube 31 | 6 ,06 |  |  |  | bb | 37.104 | 317553 | 812977 | 71 ,04 | 336903 | 4505 ,4 | 0 ,94 | 20 | 0.2936 | 86.5562 | 294.81
29 | 260212_vdt_G2_1_2_dil20 | tube 30 | 6 ,06 |  |  |  | bb | 41.139 | 331081 | 764552 | 78 ,76 | 337593 | 8109 ,2 | 0 ,98 | 20 | 0.3025 | 95.9691 | 317.2531
30 | 260212_vdt_G2_1_1_dil20 | tube 29 | 6 ,06 |  |  |  | bb | 32.059 | 254055 | 1505365 | 61 ,39 | 259018 | 11100 ,1 | 0 ,98 | 20 | 0.3115 | 74.7872 | 240.0874
31 | 260212_vdt_F2_3_2_dil20 | tube 28 | 6 ,06 |  |  |  | bb | 20.514 | 148579 | 1375942 | 39 ,28 | 151242 | 6001 ,9 | 0 ,98 | 20 | 0.2977 | 47.8551 | 160.7493
32 | 260212_vdt_F2_3_1_dil20 | tube 27 | 6 ,06 |  |  |  | bb | 18.746 | 161713 | 819437 | 35 ,89 | 164594 | 3995 ,2 | 0 ,98 | 20 | 0.3019 | 43.7307 | 144.8515
33 | 260212_vdt_F2_1_2_dil20 | tube 26 | 6 ,06 |  |  |  | bb | 21.605 | 179751 | 790241 | 41 ,37 | 191800 | 9552 ,5 | 0 ,94 | 20 | 0.314 | 50.4001 | 160.51
34 | 260212_vdt_F2_1_1_dil20 | tube 25 | 6 ,06 |  |  |  | bb | 20.508 | 166693 | 772067 | 39 ,27 | 170073 | 3877 ,6 | 0 ,98 | 20 | 0.2991 | 47.8411 | 159.9501
35 | 260212_vdt_E2_3_2_dil20 | tube 24 | 6 ,06 |  |  |  | MM | 0.523 | 5663 | 1104210 | 0 ,93 | 5449 | 195 ,7 | 1 ,04 | 20 | 0.3061 | 1.2201 | 3.9858
36 | 260212_vdt_E2_3_1_dil20 | tube 23 | 6 ,06 |  |  |  | MM | 0.52 | 4007 | 785282 | 0 ,93 | 3882 | 84 ,3 | 1 ,03 | 20 | 0.298 | 1.2131 | 4.0707
37 | 260212_vdt_E2_1_2_dil20 | tube 22 | 6 ,06 |  |  |  | bb | 2.752 | 24257 | 846431 | 5 ,21 | 24323 | 1130 ,0 | 1 ,00 | 20 | 0.3168 | 6.4199 | 20.2647
38 | 260212_vdt_E2_1_1_dil20 | tube 21 | 6 ,06 |  |  |  | bb | 3.139 | 25583 | 781313 | 5 ,96 | 26589 | 1591 ,3 | 0 ,96 | 20 | 0.3145 | 7.3227 | 23.2835
39 | 260212_vdt_E5_3_2_dil100 | tube 41 | 6 ,07 |  |  |  | MM | 0.196 | 1567 | 187042 | 0 ,30 | 1899 | 21 ,6 | 0 ,83 | 100 | 0.3169 | 2.2861 | 7.2141
40 | 260212_blanc_eau_3
41 | 260212_blanc_eau_4
42 | 260212_vdt_E5_3_2_dil20 | tube 41 | 6 ,06 |  |  |  | bb | 0.548 | 3912 | 725488 | 0 ,98 | 6857 | 110 ,0 | 0 ,57 | 20 | 0.3169 | 1.2784 | 4.034
43 | 260212_vdt_E2_3_2_non_dil | tube 24 | 6 ,07 |  |  |  | bb | 8.961 | 26878 | 5707950 | 17 ,13 | 13144 | 290 ,1 | 2 ,04 | 1 | 0.3061 | 1.0452 | 3.4146
44 | 260212_vdt_E2_3_1_non_dil | tube 23 | 6 ,07 |  |  |  | bb | 8.497 | 25374 | 5683858 | 16 ,24 | 65768 | 216 ,5 | 0 ,39 | 1 | 0.298 | 0.99109 | 3.3258
45 | 260212_vdt_E2_1_2_non_dil | tube 22 | 6 ,06 |  |  |  | bb | 52.441 | 102401 | 3711609 | 100 ,36 | 113723 | 1410 ,9 | 0 ,90 | 1 | 0.3168 | 6.1167 | 19.3078
46 | 260212_vdt_E2_1_1_non_dil | tube 21 | 6 ,06 |  |  |  | bb | 63.642 | 138201 | 4129421 | 121 ,74 | 150095 | 2139 ,2 | 0 ,92 | 1 | 0.3145 | 7.4232 | 23.6032
47 | 260212_vdt_F2_3_2_non_dil | tube 28 | 6 ,07 |  |  |  | bb | 397.35 | 1140177 | 11099310 | 747 ,35 | 1205811 | 11974 ,6 | 0 ,95 | 1 | 0.2977 | 46.3469 | 155.6833
48 | 260212_vdt_F2_3_1_non_dil | tube 27 | 6 ,06 |  |  |  | bb | 403.054 | 1066751 | 5120316 | 757 ,85 | 1180538 | 7303 ,8 | 0 ,90 | 1 | 0.3019 | 47.0122 | 155.7212
49 | 260212_vdt_F2_1_2_non_dil | tube 26 | 6 ,07 |  |  |  | bb | 430.093 | 1239978 | 5585522 | 807 ,54 | 1306708 | 12810 ,1 | 0 ,95 | 1 | 0.314 | 50.166 | 159.7645
50 | 260212_vdt_F2_1_1_non_dil | tube 25 | 6 ,06 |  |  |  | bb | 409.133 | 1144544 | 5413806 | 769 ,03 | 1279045 | 21962 ,4 | 0 ,89 | 1 | 0.2991 | 47.7213 | 159.5496
51 | 260212_vdt_G2_3_2_non_dil | tube 32 | 6 ,06 |  |  |  | bb | 840.974 | 2589095 | 6096222 | 1544 ,91 | 2650821 | 30270 ,7 | 0 ,98 | 1 | 0.3001 | 98.0912 | 326.8617
52 | 260212_vdt_G2_3_1_non_dil | tube 31 | 6 ,06 |  |  |  | bb | 780.541 | 2475470 | 6259623 | 1438 ,55 | 2560419 | 50807 ,9 | 0 ,97 | 1 | 0.2936 | 91.0423 | 310.0896
53 | 260212_vdt_G2_1_2_non_dil | tube 30 | 6 ,06 |  |  |  | bb | 857.16 | 2276719 | 5264062 | 1573 ,27 | 2349190 | 33362 ,4 | 0 ,97 | 1 | 0.3025 | 99.9791 | 330.5096
54 | 260212_vdt_G2_1_1_non_dil | tube 29 | 6 ,06 |  |  |  | bb | 653.413 | 1841188 | 11047863 | 1212 ,46 | 1944900 | 10258 ,5 | 0 ,95 | 1 | 0.3115 | 76.2141 | 244.668
55 | 260212_vdt_H2_3_2_non_dil | tube 36 | 6 ,06 |  |  |  | bb | 1245.589 | 3666175 | 5957879 | 2238 ,40 | 3686339 | 82267 ,1 | 0 ,99 | 1 | 0.3104 | 145.2855 | 468.059
56 | 260212_vdt_H2_3_1_non_dil | tube 35 | 6 ,07 |  |  |  | bb | 1439.891 | 3883868 | 5518933 | 2559 ,91 | 3896227 | 18319 ,6 | 1 ,00 | 1 | 0.3104 | 167.9489 | 541.0724
57 | 260212_vdt_H2_1_2_non_dil | tube 34 | 6 ,06 |  |  |  | bb | 735.654 | 1894234 | 5069938 | 1359 ,09 | 1968837 | 32630 ,6 | 0 ,96 | 1 | 0.3027 | 85.8067 | 283.471
58 | 260212_vdt_H2_1_1_non_dil | tube 33 | 6 ,06 |  |  |  | bb | 840.297 | 2316013 | 5457427 | 1543 ,72 | 2554151 | 24406 ,0 | 0 ,91 | 1 | 0.299 | 98.0122 | 327.8001
59 | 260212_vdt_I2_3_2_non_dil | tube 40 | 6 ,06 |  |  |  | bb | 1299.324 | 3740910 | 5845189 | 2328 ,06 | 3829055 | 62622 ,9 | 0 ,98 | 1 | 0.2994 | 151.5532 | 506.1896
60 | 260212_vdt_I2_3_1_non_dil | tube 39 | 6 ,07 |  |  |  | bb | 1407.324 | 3933744 | 5708824 | 2506 ,55 | 3989981 | 215761 ,1 | 0 ,99 | 1 | 0.2941 | 164.1503 | 558.1444
61 | 260212_vdt_I2_1_2_non_dil | tube 38 | 6 ,06 |  |  |  | bb | 1267.134 | 3935309 | 6293967 | 2274 ,42 | 4011238 | 151069 ,5 | 0 ,98 | 1 | 0.3064 | 147.7985 | 482.3711
62 | 260212_vdt_I2_1_1_non_dil | tube 37 | 6 ,07 |  |  |  | bb | 1143.338 | 2315666 | 4076793 | 2066 ,20 | 2313100 | 37795 ,3 | 1 ,00 | 1 | 0.295 | 133.3589 | 452.0642
63 | 260212_blanc_MeOH_3 | [8 empty] | 677
64 | 260212_blanc_MeOH_4
65 | 260212_blanc_eau_5
66 | 260212_blanc_eau_6
Compound 4: Imidaclopride-d4
| Name | Sample Text | RT | Type | Std , Conc | %Dev | Primary Flags | ng/l | Area | IS Area | Response | 1ｺ Area | S/N | 1ｺ Ratio (Actual)
1 | 260212_gamme_A_0 |  | 6 ,05 | Standard | 181 ,920 | 17.1 | bb | 212.999 | 708837 |  | 708836 ,94 |  | 11830 ,0
2 | 260212_gamme_A_1 |  | 6 ,04 | Standard | 181 ,920 | 17.7 | bb | 214.079 | 712429 |  | 712428 ,63 |  | 23678 ,0
3 | 260212_gamme_A_1bis |  | 6 ,04 | Standard | 181 ,920 | 15.6 | bb | 210.222 | 699593 |  | 699593 ,13 |  | 23326 ,9
4 | 260212_gamme_A_2 |  | 6 ,04 | Standard | 181 ,920 | 11.5 | bb | 202.824 | 674976 |  | 674975 ,50 |  | 19762 ,6
5 | 260212_gamme_A_2bis |  | 6 ,05 | Standard | 181 ,920 | 8.7 | bb | 197.83 | 658356 |  | 658356 ,13 |  | 7666 ,7
6 | 260212_gamme_A_3 |  | 6 ,04 | Standard | 181 ,920 | 5.7 | bb | 192.276 | 639873 |  | 639873 ,31 |  | 19769 ,0
7 | 260212_gamme_A_4 |  | 6 ,05 | Standard | 181 ,920 | 5.5 | bb | 191.929 | 638717 |  | 638716 ,69 |  | 9408 ,7
8 | 260212_gamme_A_5 |  | 6 ,04 | Standard | 181 ,920 | 1.5 | bb | 184.721 | 614731 |  | 614730 ,88 |  | 17021 ,2
9 | 260212_gamme_A_6 |  | 6 ,04 | Standard | 181 ,920 | -5.5 | bb | 171.951 | 572233 |  | 572232 ,88 |  | 35869 ,2
10 | 260212_gamme_A_7 |  | 6 ,04 | Standard | 181 ,920 | -10.9 | bb | 162.009 | 539146 |  | 539146 ,44 |  | 11870 ,0
11 | 260212_gamme_A_8 |  | 6 ,05 | Standard | 181 ,920 | -8.5 | bb | 166.459 | 553955 |  | 553955 ,06 |  | 6230 ,1
67 | 260212_gamme_B_0 |  | 6 ,04 | Standard | 181 ,920 | -7 | bb | 169.213 | 563120 |  | 563120 ,31 |  | 12759 ,4
68 | 260212_gamme_B_1 |  | 6 ,04 | Standard | 181 ,920 | -0.4 | bb | 181.264 | 603227 |  | 603226 ,69 |  | 20334 ,9
69 | 260212_gamme_B_2 |  | 6 ,04 | Standard | 181 ,920 | -1.1 | bb | 179.869 | 598584 |  | 598584 ,19 |  | 9636 ,0
70 | 260212_gamme_B_3 |  | 6 ,04 | Standard | 181 ,920 | -0.7 | bb | 180.579 | 600947 |  | 600946 ,63 |  | 24864 ,6
71 | 260212_gamme_B_4 |  | 6 ,04 | Standard | 181 ,920 | -1.1 | bb | 179.993 | 598995 |  | 598994 ,75 |  | 18574 ,3
72 | 260212_gamme_B_5 |  | 6 ,04 | Standard | 181 ,920 | -4 | bb | 174.649 | 581210 |  | 581209 ,81 |  | 13321 ,4
73 | 260212_gamme_B_6 |  | 6 ,04 | Standard | 181 ,920 | -12.5 | bb | 159.244 | 529946 |  | 529946 ,00 |  | 11120 ,7
74 | 260212_gamme_B_7 |  | 6 ,04 | Standard | 181 ,920 | -16.6 | bb | 151.725 | 504924 |  | 504923 ,84 |  | 9647 ,7
75 | 260212_gamme_B_8 |  | 6 ,05 | Standard | 181 ,920 | -15 | bb | 154.563 | 514366 |  | 514366 ,31 |  | 8175 ,7
12 | 260212_blanc_MeOH_1
13 | 260212_blanc_MeOH_2
14 | 260212_blanc_eau_1
15 | 260212_blanc_eau_2 | [13 empty] | dilution | cc µl/l SI-std | cc théorique | rdt %
16 | 260212_Si_vdt_dil |  | 6 ,05 |  |  |  | bb | 266.184 | 885827 |  | 885827 ,19 |  | 14035 ,3 |  | 60000 | 15971.04 | 14126 | 113.0613
17 | 260212_vdt_N01_lot_D | tube 42 | 6 ,05 |  | 181 ,880 | -42.5 | bb | 104.513 | 347806 |  | 347805 ,63 |  | 2926 ,3 |  |  |  |  | 57.5
18 | 260212_vdt_N03_lot_E | tube 43 | 6 ,04 |  | 181 ,880 | -39 | bb | 110.928 | 369156 |  | 369156 ,00 |  | 8651 ,6 |  |  |  |  | 61
19 | 260212_vdt_I2_3_2_dil20 | tube 40 | 6 ,04 |  | 181 ,880 | 18.8 | bb | 216.019 | 718886 |  | 718886 ,06 |  | 22457 ,5 |  |  |  |  | 118.8
20 | 260212_vdt_I2_3_1_dil20 | tube 39 | 6 ,04 |  | 181 ,880 | 21.7 | bb | 221.437 | 736915 |  | 736914 ,63 |  | 6752 ,9 |  |  |  |  | 121.7
21 | 260212_vdt_I2_1_2_dil20 | tube 38 | 6 ,04 |  | 181 ,880 | 32.3 | bb | 240.617 | 800745 |  | 800745 ,38 |  | 23295 ,6 |  |  |  |  | 132.3
22 | 260212_vdt_I2_1_1_dil20 | tube 37 | 6 ,04 |  | 181 ,880 | 29.3 | bb | 235.242 | 782858 |  | 782857 ,94 |  | 21504 ,0 |  |  |  |  | 129.3
23 | 260212_vdt_H2_3_2_dil20 | tube 36 | 6 ,04 |  | 181 ,880 | 29.9 | bb | 236.237 | 786170 |  | 786169 ,81 |  | 19787 ,8 |  |  |  |  | 129.9
24 | 260212_vdt_H2_3_1_dil20 | tube 35 | 6 ,04 |  | 181 ,880 | 94.2 | bb | 353.209 | 1175439 |  | 1175438 ,88 |  | 20439 ,7 |  |  |  |  | 194.2
25 | 260212_vdt_H2_1_2_dil20 | tube 34 | 6 ,04 |  | 181 ,880 | 30.6 | bb | 237.563 | 790581 |  | 790581 ,19 |  | 13703 ,9 |  |  |  |  | 130.6
26 | 260212_vdt_H2_1_1_dil20 | tube 33 | 6 ,04 |  | 181 ,880 | 26.3 | bb | 229.684 | 764360 |  | 764359 ,63 |  | 20440 ,8 |  |  |  |  | 126.3
27 | 260212_vdt_G2_3_2_dil20 | tube 32 | 6 ,04 |  | 181 ,880 | 34.3 | bb | 244.2 | 812670 |  | 812670 ,31 |  | 23092 ,8 |  |  |  |  | 134.3
28 | 260212_vdt_G2_3_1_dil20 | tube 31 | 6 ,04 |  | 181 ,880 | 34.3 | bb | 244.293 | 812977 |  | 812976 ,81 |  | 23358 ,4 |  |  |  |  | 134.3
29 | 260212_vdt_G2_1_2_dil20 | tube 30 | 6 ,04 |  | 181 ,880 | 26.3 | bb | 229.741 | 764552 |  | 764552 ,31 |  | 16369 ,7 |  |  |  |  | 126.3
30 | 260212_vdt_G2_1_1_dil20 | tube 29 | 6 ,04 |  | 363 ,760 | 24.4 | bb | 452.349 | 1505365 |  | 1505364 ,88 |  | 9763 ,6 |  |  |  |  | 124.4
31 | 260212_vdt_F2_3_2_dil20 | tube 28 | 6 ,04 |  | 363 ,760 | 13.7 | bb | 413.459 | 1375942 |  | 1375942 ,13 |  | 53626 ,4 |  |  |  |  | 113.7
32 | 260212_vdt_F2_3_1_dil20 | tube 27 | 6 ,04 |  | 181 ,880 | 35.4 | bb | 246.234 | 819437 |  | 819437 ,31 |  | 30129 ,2 |  |  |  |  | 135.4
33 | 260212_vdt_F2_1_2_dil20 | tube 26 | 6 ,04 |  | 181 ,880 | 30.6 | bb | 237.461 | 790241 |  | 790241 ,44 |  | 36160 ,0 |  |  |  |  | 130.6
34 | 260212_vdt_F2_1_1_dil20 | tube 25 | 6 ,04 |  | 181 ,880 | 27.6 | bb | 232 | 772067 |  | 772066 ,94 |  | 34068 ,7 |  |  |  |  | 127.6
35 | 260212_vdt_E2_3_2_dil20 | tube 24 | 6 ,04 |  | 181 ,880 | 82.4 | bb | 331.806 | 1104210 |  | 1104209 ,88 |  | 67436 ,2 |  |  |  |  | 182.4
36 | 260212_vdt_E2_3_1_dil20 | tube 23 | 6 ,04 |  | 181 ,880 | 29.7 | bb | 235.97 | 785282 |  | 785281 ,81 |  | 17722 ,9 |  |  |  |  | 129.7
37 | 260212_vdt_E2_1_2_dil20 | tube 22 | 6 ,04 |  | 181 ,880 | 39.8 | bb | 254.345 | 846431 |  | 846430 ,63 |  | 20340 ,3 |  |  |  |  | 139.8
38 | 260212_vdt_E2_1_1_dil20 | tube 21 | 6 ,04 |  | 181 ,880 | 29.1 | bb | 234.778 | 781313 |  | 781312 ,88 |  | 9097 ,4 |  |  |  |  | 129.1
39 | 260212_vdt_E5_3_2_dil100 | tube 41 | 6 ,04 |  | 36 ,380 | 54.5 | bb | 56.204 | 187042 |  | 187041 ,56 |  | 5415 ,9 |  |  |  |  | 154.5
40 | 260212_blanc_eau_3
41 | 260212_blanc_eau_4
42 | 260212_vdt_E5_3_2_dil20 | tube 41 | 6 ,04 |  | 181 ,880 | 19.9 | bb | 218.003 | 725488 |  | 725487 ,94 |  | 29247 ,1 |  |  |  |  | 119.9
43 | 260212_vdt_E2_3_2_non_dil | tube 24 | 6 ,04 |  | 3637 ,610 | -52.8 | bb | 1715.19 | 5707950 |  | 5707950 ,00 |  | 22936 ,3 |  |  |  |  | 47.2
44 | 260212_vdt_E2_3_1_non_dil | tube 23 | 6 ,04 |  | 3637 ,610 | -53 | bb | 1707.951 | 5683858 |  | 5683858 ,00 |  | 27995 ,5 |  |  |  |  | 47
45 | 260212_vdt_E2_1_2_non_dil | tube 22 | 6 ,03 |  | 3637 ,610 | -69.3 | bb | 1115.307 | 3711609 |  | 3711609 ,25 |  | 29828 ,6 |  |  |  |  | 30.7
46 | 260212_vdt_E2_1_1_non_dil | tube 21 | 6 ,04 |  | 3637 ,610 | -65.9 | bb | 1240.856 | 4129421 |  | 4129420 ,75 |  | 68768 ,0 |  |  |  |  | 34.1
47 | 260212_vdt_F2_3_2_non_dil | tube 28 | 6 ,05 |  | 7275 ,220 | -54.2 | bb | 3335.248 | 11099310 |  | 11099310 ,00 |  | 32048 ,4 |  |  |  |  | 45.8
48 | 260212_vdt_F2_3_1_non_dil | tube 27 | 6 ,05 |  | 3637 ,610 | -57.7 | bb | 1538.611 | 5120316 |  | 5120316 ,00 |  | 44997 ,7 |  |  |  |  | 42.3
49 | 260212_vdt_F2_1_2_non_dil | tube 26 | 6 ,05 |  | 3637 ,610 | -53.9 | bb | 1678.402 | 5585522 |  | 5585521 ,50 |  | 39486 ,4 |  |  |  |  | 46.1
50 | 260212_vdt_F2_1_1_non_dil | tube 25 | 6 ,04 |  | 3637 ,610 | -55.3 | bb | 1626.803 | 5413806 |  | 5413806 ,00 |  | 43865 ,8 |  |  |  |  | 44.7
51 | 260212_vdt_G2_3_2_non_dil | tube 32 | 6 ,04 |  | 3637 ,610 | -49.6 | bb | 1831.863 | 6096222 |  | 6096221 ,50 |  | 50324 ,6 |  |  |  |  | 50.4
52 | 260212_vdt_G2_3_1_non_dil | tube 31 | 6 ,04 |  | 3637 ,610 | -48.3 | bb | 1880.963 | 6259623 |  | 6259622 ,50 |  | 58380 ,6 |  |  |  |  | 51.7
53 | 260212_vdt_G2_1_2_non_dil | tube 30 | 6 ,04 |  | 3637 ,610 | -56.5 | bb | 1581.806 | 5264062 |  | 5264061 ,50 |  | 24934 ,5 |  |  |  |  | 43.5
54 | 260212_vdt_G2_1_1_non_dil | tube 29 | 6 ,05 |  | 7275 ,220 | -54.4 | bb | 3319.789 | 11047863 |  | 11047863 ,00 |  | 69659 ,5 |  |  |  |  | 45.6
55 | 260212_vdt_H2_3_2_non_dil | tube 36 | 6 ,04 |  | 3637 ,610 | -50.8 | bb | 1790.292 | 5957879 |  | 5957879 ,00 |  | 173166 ,7 |  |  |  |  | 49.2
56 | 260212_vdt_H2_3_1_non_dil | tube 35 | 6 ,05 |  | 3637 ,610 | -54.4 | bb | 1658.392 | 5518933 |  | 5518932 ,50 |  | 14726 ,3 |  |  |  |  | 45.6
57 | 260212_vdt_H2_1_2_non_dil | tube 34 | 6 ,04 |  | 3637 ,610 | -58.1 | bb | 1523.473 | 5069938 |  | 5069938 ,00 |  | 26326 ,7 |  |  |  |  | 41.9
58 | 260212_vdt_H2_1_1_non_dil | tube 33 | 6 ,04 |  | 3637 ,610 | -54.9 | bb | 1639.91 | 5457427 |  | 5457426 ,50 |  | 30033 ,8 |  |  |  |  | 45.1
59 | 260212_vdt_I2_3_2_non_dil | tube 40 | 6 ,04 |  | 3637 ,610 | -51.7 | bb | 1756.429 | 5845189 |  | 5845189 ,00 |  | 65992 ,9 |  |  |  |  | 48.3
60 | 260212_vdt_I2_3_1_non_dil | tube 39 | 6 ,05 |  | 3637 ,610 | -52.8 | bb | 1715.453 | 5708824 |  | 5708823 ,50 |  | 33630 ,5 |  |  |  |  | 47.2
61 | 260212_vdt_I2_1_2_non_dil | tube 38 | 6 ,04 |  | 3637 ,610 | -48 | bb | 1891.283 | 6293967 |  | 6293967 ,00 |  | 27187 ,3 |  |  |  |  | 52
62 | 260212_vdt_I2_1_1_non_dil | tube 37 | 6 ,05 |  | 3637 ,610 | -66.3 | bb | 1225.042 | 4076793 |  | 4076793 ,25 |  | 49279 ,2 |  |  |  |  | 33.7
63 | 260212_blanc_MeOH_3 |  | 6 ,05 |  |  |  | MM | 0.203 | 677 |  | 676 ,58 |  | 14 ,3
64 | 260212_blanc_MeOH_4
65 | 260212_blanc_eau_5
66 | 260212_blanc_eau_6

## résultats
ng/g de vers de terre frais
| Epoxiconazole | Imidaclopride
vdt_N01_lot_D | 46.8423 | 4.125
vdt_N03_lot_E | 22.4258 | 3.4545
vdt_I2_3_2 | 132.8231 | 506.1896
vdt_I2_3_1 | 120.1142 | 558.1444
vdt_I2_1_2 | 266.2849 | 482.3711
vdt_I2_1_1 | 404.555 | 452.0642
vdt_H2_3_2 | 629.9462 | 468.059
vdt_H2_3_1 | 833.7956 | 541.0724
vdt_H2_1_2 | 560.7274 | 283.471
vdt_H2_1_1 | 653.2308 | 327.8001
vdt_G2_3_2 | 13533.3027 | 326.8617
vdt_G2_3_1 | 18465.3436 | 310.0896
vdt_G2_1_2 | 1219.958 | 330.5096
vdt_G2_1_1 | 681.6269 | 244.668
vdt_F2_3_2 | 1938.0576 | 155.6833
vdt_F2_3_1 | 2168.2445 | 155.7212
vdt_F2_1_2 | 1415.1552 | 159.7645
vdt_F2_1_1 | 1755.8317 | 159.5496
vdt_E2_3_2 | 2859.0937 | 3.4146
vdt_E2_3_1 | 2730.0492 | 3.3258
vdt_E2_1_2 | 1761.5806 | 19.3078
vdt_E2_1_1 | 2061.7131 | 23.6032
vdt_E5_3_2 | 41739.9313 | 4.034